[image: image6.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 4.augustā 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/207P
„Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  nikita.aleksejevs@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – vecākais iepirkumu speciālists Ņikita Aleksejevs, tālr.65407268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.654 07272

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 13.augustam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta būvspeciālistu (personu, kas ieguvuši patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras / ēku konstrukciju projektēšanas / ēku būvdarbu vadīšanas vai ēku būvuzraudzības darbības sfērās) profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši apsekošanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Objekta apsekošanas lapa;


4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja 






N.Rustkova
Aleksejevs 654 07268
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2021/207P 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„ Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/207P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU 2021/207P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/207P
APSEKOŠANAS UZDEVUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Imantas ielā 53, Daugavpilī, būves tehniskajai apsekošanai
Ēkas apsekošanu veikt kopā, bet tehnisko apsekošanas atzinumu ar rekomendācijām un shēmām sastādīt atsevišķi katrai ēkai.

Tehniskās apsekošanas veicējiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (pielikuma Nr.1. tabulu “Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras”), kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

	1.
	Ēkas adrese
	Imantas ielā 53, Daugavpilī


	2.
	Būvju grupa 
	II (MK 500)

	3.
	Ēku funkcijas un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Imantas ielā 53, Daugavpilī

(kadastra apzīmējums 05000015410001);
Parametri :
Ēkas kopējā platība: 1733,4 m2;

Būvtilpums: 62426,0m3; 

Apbūves laukums: 440,2 m2;

Konstrukcija: Ēkas konstrukcija ir nesošas ārsienas un iekšsienas no ķieģeļu mūra, pārsegumi – dzelzsbetona pārseguma plātnes, jumta konstrukcija ir kokā spāru sistēma, pārsegta ar viļņotam šķiedru cementa loksnēm;

Stāvu skaits: 4 virszemes/1 pazemes;

Ēkai ieeju daudzums: 2. ieeja;

Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai:

kods - 11220103 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas.



	4.
	Ēku īpašnieki 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki;


	5.
	Pasūtītājs 
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”)

	6.
	Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji 
	SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.: 654-07272,
e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272,

e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv;

SIA “DDzKSU” 1. namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Krapunova, tālr.: 654-25441,
e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv

	7.
	Apsekošanas mērķis 
	Apsekošanas mērķis ir noteikt atbilstību būves būtiskajam prasībām (atbilstoši Būvniecības līkuma 9. pantam):

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;

2) ugunsdrošība;

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;

4) lietošanas drošība un vides pieejamība;

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);

6) energoefektivitāte;

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 

	8.
	Ēku apsekošanas darbu apjoms 
	1.Apsekošanas veids:

· Būves tehniskā stāvokļa noteikšana;

2.Apsekošanas saturs:

· Vispārīgā vizuālā apskate;

· Būves daļu detalizētā tehniskā izpēte – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem, ja noteikts, ka nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi;

· Būves ģeotehniskā apsekošana vai šurfēšana – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem, ja noteikts, nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi;

· Būves papildus topogrāfiskā apsekošana – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem, ja noteikts, nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi;

3.Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli:

· Tehniskās apsekošanas atzinums - noformēt saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinums”;

· Foto fiksācija ar aprakstiem un komentāriem;

· Būves, tos fragmentu un raksturīgo defektu fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem;

· Ēkas stāvu plānu shēmas, fasādes shēmas ar noteikto bojājumu vietām un to veidiem;

· Uzrakstīt rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanai būvkonstrukcijas nostiprināšanai vai saglabāšanai, kā arī elementu un konstrukciju bojājuma likvidācijai;

· Uzrakstīt rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanai par ēkas atbilstības trūkumu novēršanu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”, LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, “Ēku energoefektivitātes likums” un citām LR spēkā esošas likumdošanas prasībām;
· Piedāvāt atjaunošanas/pastiprināšanas/pārbūves risinājumus (skiču veidā) noteiktajiem ēkas bojājumiem.
· Īpašu uzmanību pievērst balkonu tehniskajiem stāvokļiem, veikt katra balkona vizuālo apsekošanu un sastādīt atzinumu par katra balkona tehnisko stāvokli . No apsekošanas rezultātiem piedāvāt balkonu atjaunošanas/pastiprināšanas vai pārbūves variantus, skiču veidā, kuri būs piemēroti visiem balkoniem (nepasliktina ēkas ārējo izskatu, vienāds izskats visiem balkoniem).


	9.
	Ēku apsekošanas detalizācijas pakāpe
	Pārbaudīt ēkas :

1.Pagrabstāvu – pamatu konstrukciju, cokolus (izstrādāt shēmu un norādīt pamata vietās, kur nepieciešama šurfēšana, ja vizuālā apskates laikā, konstatētas būves deformācijas, būvelementu vai konstrukciju defekti, konstrukciju pirms avārijas stāvokļa utt.), pārsegumu konstrukcijas un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem, kā arī dabiskās vēdināšanas apstākļus;

2.Fasādes un to elementus - ārsienu tehnisko stāvokli, balkonu, logu, ārdurvju, pagraba restes un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem.

 Veikt katra balkona apsekošanu (obligāti katram balkonam pievienot fotofiksāciju):-balkona plātņu tehnisko stāvokli - iespīlējumu ēkas ārsienās, hidroizolāciju, stiegrojumus, virsmas stāvokli, skārda apdari, arhitektūras detaļu utt. Balkona margu tehnisko stāvokli - margu stiprinājumus pie dzelzsbetona plātnes, ēkas ārsienas, metāla koroziju (tērauda margu esamības gadījumā),metāla margu tehnisko stāvoklī;
3. Visos stāvos - ārsienu /iekšsienu tehnisko stāvokli, pārsegumu, logu, durvju, kāpņu un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” prasībām. Veikt apsekošanu ēkas dzīvokļos un citas telpās, pēc nepieciešamības; 

4. Bēniņos- ārsienu /iekšsienu tehnisko stāvokli, bēniņu pārsegumu un to siltumizolāciju, jumta pārsegumu, dabisko vedināšanas apstākļus, logu, durvju, kāpņu un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem;

5. Jumta konstrukciju – jumta seguma tehnisko stāvokli, lietus ūdens novadīšanas sistēmu no jumta, slīpumus, ventilācijas kanālu uzgalvjus un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 401-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem;

6. Novērtēt ēkas elementu, konstrukciju un  to apdari atbilstību  LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”, LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, “Ēku energoefektivitātes likums” un citām LR spēkā esošās likumdošanas prasībām.

7. Un citas neminētos ēkas telpas, to elementus un konstrukcijas utt. 

(arī pēc Pasūtītāja lūguma);



	10.
	Apsekošanas metodes pielietojums 

(ja nepieciešams) 
	· Ja vizuālās apskates laikā, noteikts, ka nepieciešams veidot atsegumus, urbumus, zondāžu utt., konstrukciju vai elementu pārbaudei - sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar  pamatojumiem (ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai;

· Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās deformāciju novērtēšanas būves konstrukcijās, plaisu attīstības dinamikas instrumentālie novērojumi (monitoringi), sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu)  instrumentālā monitoringa veikšanai;

· Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās konstrukciju detalizētas izpētes, proti segto konstrukciju defektu un bojājumu novērtēšanas, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu noradījumiem shēmās (skat. 8. punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai;

· Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās atsevišķas pārseguma zonas vai elementu pārbaudes ar kontrolslogošanām, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu noradījumiem shēmās (skat. 8.punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai;

· Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamas konstrukciju pārvietojums (ja noteiktas, piemēram, sēšanās, sānsveres, izlieces) novērtēšanas, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu) instrumentālā monitoringa veikšanai.  

	11.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums
	· Ja tie ir nepieciešami (precizēt apsekošanu darbu gaitā), no atbildīgajām iestādēm (patstāvīgi BIS sistēmā vai ).

	12.
	Tehnisko apsekošanas atzinumu un apsekošanas veikšanas gaitas saskaņojumi
	· SIA “DDzKSU” speciālistiem;

· Ar citām iestādēm - ja ir nepieciešams;
· Ar trešajām personām (dzīvokļu īpašniekiem utt.), kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams;

	13.
	Īpaši noteikumi 
	· Tehniskās apsekošanas atzinums jāizstrādā tādas detalizācijas pakāpē, lai, pamatojies uz to, varētu nepārprotami pasūtīt būvniecības ieceres dokumentāciju noteikto ēkas bojājumu likvidēšanai; 

· Tehniskās apsekošanas veikšanas gaitā apsekošanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cena jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus apsekošanas darbus, kuri nav iekļauti apsekošanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi apsekošanas darbi, kas vajadzīgi tehniskā atzinuma sastādīšanai. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

· Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektus, veikt vizuālo novērtēšanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par apsekošanas uzdevuma trūkumiem netiks pieņemti.

· Ēku apsekošanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (pacelšanas mehānismu pielietošana (ja nepieciešams), instrumenti, iekārtas, utt. ). Piekļuvi objektā nodrošina Pasūtītājs (dzīvokļos, nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros).

	14.
	Tehnisko apsekošanas atzinumu nodošana: 
	1. Atzinumus sagatavot būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
2. Pasūtītājam sniegt  atzinuma 1. izdrukāto eksemplāru;

3. PDF formātā – tehniskās apsekošanas atzinums ar visiem pielikumiem. Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv;

4. DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz         e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv.

	15.
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: 
	1. Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās);

2. Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās);

3. Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās);



	16.
	Objektu fotofiksācija 
	
[image: image1.png]&

DAUGAVPILS Platiba: 1.5526 ha

Piederiba: Pasvaldib





Att.Nr.1 -  Ēku izvietojuma shēma

[image: image2.png]



Att.Nr.3 -  Ēkas fasāde no Imantas ielas puses 
[image: image3.emf]Att.Nr.3 -  Ēkas pagalma fasāde
[image: image4.emf]
Att.Nr.4 -  Ēkas fasādes fragments
[image: image5.emf]
Att.Nr.5 -  Ēkas fasādes fragments 

	17
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti:
	1.Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātas veida 1 eksemplārs vai digitāla veida; 

2.Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);
3.Dzīvojamās mājas Imantas ielā 53, Daugavpilī, telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietas ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātā veida 1 eksemplārs vai digitālā veidā. 

	16.
	Darbu izpildes laiks
	30(trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas


3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2021/207P 
Objekta apsekošanas lapa 

Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/207P
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģ.Nr.
	


Objekts:


      _________________________________________________
Adrese:

                  _________________________________________________
Kontaktpersona:

     __________________________________________________
Kontakttālrunis:

     __________________________________________________
	Pasūtītāja pārstāvis


	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendents

Pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)
	Kontakttālrunis, e-pasts
	Pretendents

Pilnvarotā pārstāvja paraksts
	Objekta apsekošanas datums

	
	
	
	
	
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2021/207P 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„ Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/207P
Iepazinušies ar iepirkuma „ Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde”, ID Nr. SIA DDzKSU 2021/207P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Ēkas Imantas ielā 53, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
1

_1675163340

_1675163567

