UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 4.oktobrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/272P

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.654 07272

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 303.kabinetā vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 12.oktobrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 65 (sešdesmit piecas) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas  (t.sk. ēku konstrukciju projektēšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste 							Oksana Solovjova

28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/272P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/272P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/272P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/272P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80 Daugavpilī, balkonu atjaunošanai.

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātajam ir jābūt sertificētam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Jātnieku ielā 80, Daugavpilī |
| 3. | Būves veids | Atjaunošana/pastiprināšana/pārbūve/nomaiņa |
| 4. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000051831001; Parametri : Ēkas platība: 3384.6 m2; Būvtilpums: 12255.0 m3; Apbūves laukums: 755.7 m2; Konstrukcija: Ēka izbūvēta pēc tipveida projekta ar nesošām ārsienām un iekšējām no silikāta pilnķieģeļiem, ar dzelzsbetona pārsegumiem, jumts -spāru sistēma pārsegta ar viļņotām loksnēm; Stāvu skaits: 5 virszemes/1 pazemes; Ieeju skats: 4 ieejas; Balkonu skaits: 55 gab.; Esošais ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods- 11220103-daudzīvokļu 3-5 stāva mājas |
| 6. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 7. | Pasūtītājs | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 8. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku vadītāja Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska ,tālr.: 654-07275, e-pasts: nadezda. galimska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” 2.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Alīna Jasjukjaņeca, tālr.: 654-44031, e-pasts: alina.jasjukjaneca@ddzksu.lv |
| 9. | Projektēšanas stadija | Atjaunošana/pastiprināšana/pārbūve/nomaiņa |
| 10. | Objekta foto fiksācija | Att.Nr.1. ēkas izvietojuma shēma Att.Nr.2. ēkas fasāde no Jātnieku ielas Att.Nr.3. ēkas fasāde no pagalma puses Att.Nr.4. apakšskats uz ēkas balkoniem Att.Nr.5. apakš skats uz ēkas balkoniem |
| 11 | Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs: | -TAA (tehniskās apsekošanas atzinums (daļējais)); - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi); - BK (Būvkonstrukcijas); - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts). |
| 12 | Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt: | Fasādes krāsu risinājumus ar atjaunojamiem/pastiprināmiem/pārbūvējamiem/nomaināmiem balkoniem, saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; Būvniecības ieceres dokumentācijā nav atļauts norādīt konkrēta ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts norādīt tikai paredzētā materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavās uzrakstīt –“vai ekvivalents”. 1. TAA (Tehniskas apsekošanas atzinums): Veikt daļējo ēkas tehnisko apsekošanu – balkoniem, pārsedzei virs loga (fotosalona telpas) no Jātnieku ielas puses; Atzinumu veikt un noformēt saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"; 1.Veikt katra balkona apsekošanu (obligāti katram balkonam pievienot fotofiksāciju): -balkona plātņu tehnisko stāvokli - iespīlējumu ēkas ārsienās, hidroizolāciju, stiegrojumus, virsmas stāvokli, skārda apdari, arhitektūras detaļu utt. Balkona margu tehnisko stāvokli - margu stiprinājumus pie dzelzsbetona plātnes, ēkas ārsienas, metāla koroziju (tērauda margu esamības gadījumā), metāla margu tehnisko stāvoklī; 2. Pārsedzes virs loga (fotosalona telpa) no Jātnieku ielas puses apsekošanu un slēdziena ar rekomendācijām uzrakstīšanu; 3.Ja objekta apsekošanas laikā, tika noteikti jebkādi ēkas elementu bojājumi, veikt to apsekošanu un slēdziena ar rekomendācijām uzrakstīšanu. Objekta apsekošanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt.). Piekļuvi dzīvokļos, nodrošina Pasūtītais, tikai savas kompetences ietvaros. 2. SA (Skaidrojošais apraksts): Pamatojies uz apsekošanas rezultātiem (TAA) izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības ieceres dokumentācijā atjaunošanas/pastiprināšanas/pārbūves/nomaiņas darbiem un tehnoloģijām, obligāti pievienot foto fiksāciju. 3. AR (Arhitektūras risinājumi): Ēkas fasādes ar atjaunojamiem/pastiprinājumiem /pārbūvējamiem /nomaināmiem balkoniem (ar izmēriem, virsotnes atzīmēm) un krāsu risinājumiem; Balkonu plānus/ frontona izskatus/ sānu izskatus ar atjaunojamiem/ pārbūvējamiem/nomaināmiem elementiem (proti – apšuvums (ja tas tiks paredzēts) projektējamiem skārda apdares elementiem ar PUR pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem) un to krāsu risinājumiem; 2. Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma). Pārsedzēs virs loga (fotosalona telpa) no Jātnieku ielas puses pastiprināšanas konstrukcijas (ja tas būs paredzēts ) un citu konstrukciju pastiprināšanas konstrukciju (ja tie būs paredzēts ) aizsargāšanu un siltināšanu; Visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvelētiem materiāliem norādīt standartus. 4. BK (Būvkonstrukcijas): Balkonu visus atjaunošanas/ pastiprināšanas/ pārbūvējamos/ nomaināmas (balonu konstrukcijas) mezglus proti : Balkonu plānu ar pastiprināšanas elementiem vai balkona pārbūves shēmas, vai remonta shēmas, vai nomaināmas balkonu konstrukcijas plānu (tiks precizēts projektu izstrādāšanas gaitā); Balkonu pastiprināšanas elementu vai pārbūves elementu, vai remontējamo elementu, vai nomaināmas balkonu konstrukcijas (tiks precizēts projektu izstrādāšanas gaitā) detalizāciju; Balkonu margu atjaunošanas/pārbūves/pastiprināšanas/izbūves mezglus, ar stiprināšanas elementiem pie plātnēm, ārsienām utt.; Balkonu plātņu hidroizolācijas atjaunošanas/pārbūves risinājumus; Un citus nepieciešamos mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma); Pamatojies uz apsekošanas rezultātiem izstrādāt pārsedzēs virs loga (fotosalona telpa) no Jātnieku ielas puses pastiprināšanu un citu konstrukciju (ja nepieciešams) pastiprināšanas un atjaunošanas risinājumu izstrādi. Visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvelētajiem materiāliem norādīt standartus. Visiem izstrādātajiem mezgliem jāatbilst dotā objekta esošajām konstrukcijām. Obligāti paredzēt: Atjaunojamo/pārbūvējamo/pastiprināšanas/demontējamo objektu vai elementu demontāžas apjoms; Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 5.DOP (Darbu organizācijas projekts): Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams ); 6.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, ka atsevišķo dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. |
| 13. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi veikt saskaņā ar: | SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu; Apsekošanas rezultātiem (TAA); Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami); LR “Būvniecības likums”; MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; MK 529 “Ēku būvnoteikumi”; LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”; LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”; LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”; LBN 204-14 “Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”; MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; MK Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā; Darba aizsardzības līkums; MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. |
| 14. | Tehnisko noteikumu pieprasījums | Ja tie ir nepieciešami (precizēt projektēšanas darbu gaitā), no atbildīgajām iestādēm (pasūtīt patstāvīgi BIS sistēmā). |
| 15. | Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņojums | SIA “DDzKSU”; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments; Ar atbildīgajām iestādēm - ja ir nepieciešams; Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams; |
| 16. | Īpašie noteikumi | Būvniecības ieceri jāizstrādā tādas detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; projektēšanas gaitā saskaņot ar Pasūtītāju konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; projektēšanas gaitā projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cenu jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav iekļauti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta; Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti; Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt. ). Piekļuvi dzīvokļos (ja tiks nepieciešams), nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros; Obligāti pirms projekta izveidošanas BIS sistēmā, saskaņot risinājumus ar Pasūtītāja pārstāvjiem. |
| 17. | Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana: | 1 izdrukāts eksemplārs; PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām TAA, SA, AR, BK, DOP, BA, (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu rasita.latkovska @ddzksu.lv); DWG, WORD formātos – sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu rasita.latkovska@ddzksu.lv); |
| 18. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojoši dokumenti: | Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietas ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); |
| 19. | Darbu izpildes laiks | 65 (sešdesmit pieci ) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |
| 20. | Pielikumā | -2016. gada 16.septembrī SIA “Range” ēkas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, tehniskās apsekošanas atzinums. |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/272P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/272P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”, ID Nr.SIA DDZKSU 2021/272P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv