UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 4.novembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/310P

„Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – izpilddirektors Nikolajs Petkevičs, tālr.20374631

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 10.novembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Objekta apsekošanas lapa;

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste 							Oksana Solovjova

28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/310P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/310P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/310P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/310P

Tehniskais uzdevums projekta izstrādei:

“Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī apkures sistēmas renovācija”

1. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

2. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

Projekta dokumentācijas izstrāde:

3. Projekta sastāvs:

- SM daļa (izstrādāt projekta tehnisko dokumentāciju atbilstoši PAS “Daugavpils 		siltumtīkli” tehnisko noteikumu prasībām);

- AVK daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);

- ELT daļa( tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);

- VAS daļa( tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība).

4. Iesniegt norobežojošu konstrukciju siltuma zuduma aprēķinu (katrai telpai), pieņemot sekojošas temperatūras vērtības:

| Telpas eksplikācija | Gaisa temperatūra telpā | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Istaba | +200C * | Stūra telpām +2 0C |
| Virtuve | +200C* |  |
| Sanitārais mezgls/vannas istaba | +250C* |  |
| Tualete | +200C* |  |
| Gaitenis | +200C* |  |
| Kāpņu telpa (t.sk. lifts u.c.) | +160C | - |
| Pagrabs | +50C | - |
| Bēniņi | -23.30C | - |

* Radiatoru jaudas atlasē jānodrošina regulēšanas iespēja palielināt gaisa temperatūru telpā par 40C.

Āra gaisa temperatūra jāņem atbilstoši LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”.

5. Apkures sildierīču atlasei pieņemt temperatūras (sekundārais kontūrs)                               turpgaita / atpakaļgaita 80 / 60°C.

6. Ieprojektēt apkures sistēmu: individuālā divcauruļu horizontālā sadale (ar siltumskaitītāju sadales kolektoru vienā no brīvi pieejamiem koplietošanas telpām). Apkures elementu pieslēgums: sānu.

7. Ieprojektēt termoregulējošus ventiļus katrai dzīvokļa apkures sildierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu). Kāpņu telpas sildierīcei/ēm ieprojektēt pretvandālisma termoregulējošus ventiļus, kas tiek noregulēti atbilstoši pieņemtai gaisa temperatūrai telpā.

8. Koplietošanas komunikāciju izejmateriāls- tērauda presējamās VSH caurules.

9. Pēc pasūtītāja pieprasījuma sniegt spiediena zudumu aprēķinu visai apkures sistēmai. Projekta izstrādes stadijā, atbilstoši spiediena zuduma aprēķiniem, paredzēt minimālus komunikāciju izmērus:

- horizontālie (dzīvokļa un kāpņu telpas robežā) Dn15;

- vertikālie (dzīvokļa un kāpņu telpas robežā) Dn20;

- horizontālie un vertikālie (pagraba telpas robežā) Dn20.

10. Projektā koplietošanas komunikāciju paredzēt siltuma izolāciju (pagraba telpas robežā). Siltuma izolācijas materiāls – akmens vate, biezums 40 mm ar PVC aizsargkārtu (t. sk. fitingu elementus).

11. Kāpņu telpās, kur koplietošanas komunikācijas tiek pakļautas aizsalšanas vai deformācijas riskam, jānodrošina atsevišķa siltināšana un aizšūšana ar aizsargpaneļiem (ar līdzīgu kāpņu telpas vizuālo izskatu).

12. Ieprojektēt diferenciālo spiediena krituma regulatoru un noslēdzošo armatūru uz katru sadales atzarojumu (pie sadales kolektora). Armatūras ražotājs: Danfoss (modelis: ASV-PV un AVS-M) vai ekvivalents (norādīt ražotāju un modeļus).

13. Ieprojektēt apkures sistēmas energoefektīvas gaisa un netīrumu novākšanas iekārtas siltuma mezgla telpā: turpgaitas vads (Flamcovent Smart vai ekvivalents), atpakaļgaitas vads (Flamcovent Clean Smart vai ekvivalents).

14. Ieprojektēt jaunas paaudzes elektronisko cirkulācijas sūkni: ražotājs Grundfos (modelis: Magna 3) vai ekvivalents.

15. Iesniegt plānu un aksonometrisko shēmu apkures sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

16. Ieprojektēt siltuma enerģijas skaitītāju uz apkures primārā kontūra siltummezgla robežās. Siltuma skaitītāja ražotājs: Kamstrup (modelis: Multcal 603) vai ekvivalents (norādīt ražotāju un modeli). Tehniskās prasības siltuma skaitītājam:

- Skaitītāja tips: ultraskaņas;

- Montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;

- Datu saņemšanas princips: 2 dzīslu kabelis ar pieslēgumu esošam kontrolerim (ražotājs: Kieback&Peter modelis BMR410 ) caur M-Bus starpbloku (ražotājs: Kieback&Peter modelis FBS 54/01);

- Datu pārraides protokols: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS);

- MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;

- Darba temperatūra: 5-950C;

- Darba spiediens: 16 Bar;

- Akumulatora kalpošanas laiks: 16 gadi;

- Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators).

17. Ieprojektēt katram dzīvoklim individuālo siltumenerģijas skaitītāju. Siltuma skaitītāja ražotājs: Kamstrup (modelis: Multcal 603) vai ekvivalents (norādīt ražotāju un modeli). Tehniskās prasības siltuma skaitītājam:

- Skaitītāja tips: ultraskaņas;

- Montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;

- Datu saņemšanas princips: 2 dzīslu kabelis ar pieslēgumu datu glabātājam (ražotājs: Sinapsi modelis RTUEVO1T (Datalogger) no Maddalenas);

- Datu pārraides protokols: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS);

- MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;

- Darba temperatūra: 5-950C;

- Darba spiediens: 16 Bar;

- Akumulatora kalpošanas laiks: 10+1 gadi;

- Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators).

18. Iekārtu nomaiņu un jauno iekārtu uzstādīšanu automatizēta siltuma mezgla telpā jāsaskaņo ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvjiem atbilstoši PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehniskajiem noteikumiem.

19. Ieprojektēt siltuma patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu izmantojot iekārtas, kuru iegādei SIA “DDzKSU” ir noslēgts piegādes līgums:

a) Datu glabātājs RTUEVO1T (Datalogger) no Maddalenas (ražotājs Sinapsi) komplektā ar barošanas bloku;

b) Mobilais maršrutētājs Sinapsi RUT240 (ražotājs Teltonika) (Cellular router) komplektā ar barošanas bloku un ārējo GSM antenu.

20. Projektā iekļaut nolasīšanas iekārtu elektrisko tīklu pieslēguma shēmu.

21. Projektā paredzēt iekārtas, kas netiek iekļautas tehniskajā uzdevumā, bet atbilstoši projektētāja kompetencei ir nepieciešams iekļaut projektā (pēc iepriekšēja saskaņojuma ar      SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem).

22. Tehnisko projektu jāiesniedz digitāli: dwg un pdf formātā (datu glabātājs CD vai Flash) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

23. Izstrādāt un saskaņot projektu ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “DDzKSU”. Sagatavot divus projekta eksemplārus, nodot SIA „DDzKSU” un PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Projektēšanas, montāžas un iekārtu izvēles jautājumus risināt ar SIA “DDzKSU” pārstāvi N.Petkeviču (tālr. 654-34043).

24. Projekta izstrādes termiņš- 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

Pielikumā: pagraba un stāvu plāns uz 3 lp.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/310P

# Objekta apsekošanas lapa

Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/310P

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

Objekts:			      _________________________________________________

Adrese:		                  _________________________________________________

Kontaktpersona:		     __________________________________________________

Kontakttālrunis:		     __________________________________________________

| Pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendents Pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) | Kontakttālrunis, e-pasts | Pretendents Pilnvarotā pārstāvja paraksts | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/310P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/310P

Iepazinušies ar iepirkuma „Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai”, ID Nr.SIA DDZKSU 2021/310P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekta dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Raiņa ielā 23, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācijai |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv