**Skaidrojošais apraksts**

Ēkas fasādes apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar apsekošanas rezultātiem un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

· LR" Būvniecības likums",

· MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

· MK 529 „Ēku būvnoteikumi”;

· LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana;

· LBN 003-19 " Būvklimatoloģija";

· LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas";

· LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

· LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7). "Iedarbes uz konstrukcijām";

· LVS EN 1995-1-1 „Koka konstrukciju projektēšana”;

· LVS EN 1993-1-1 " Tērauda konstrukciju projektēšana".

Ēkas fasādes apliecinājuma karte tika izstrādāta divstāvu ar vienu ieeju, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stadiona ielā 10, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai. Jumtas un bēniņu siltumizolācija neatbilst LBN 002-15. Tā kā jumta segums ir sliktā tehniskā stāvoklī un nenodrošina jumta hidroizolāciju, tika arī norādīts, ka daži no koka konstrukcijām ir bojāti un to nepieciešams nomainīt, projektā paredzēts veikt esošā šīfera jumta seguma demontāžu (esošais koka latojums un cinkotā skārda elementi), un pēc tam veikt jaunā jumta seguma izbūvi no viļņotās šķiedru cementa loksnes ar koka latojumu, jauno bēniņu logu un jumta durvis izbūvi. Projektā paredzēts veikt esošās jumta koka konstrukcijas elementu nomaiņu ja nepieciešamas. Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus. **Nerekomendēts veikt jumta seguma nomaiņu bez bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanas.**

Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus EC būvmateriālus. Tērauda elementiem (tērauda sloksnes) jātbilst LVS EN 10025 standartam, stiegrām jāatbilst LVS EN 10080 standartam, cementa javai jāatbilst LVS EN 197 standartam, cinkotā skārda elementiem jāatbilst LVS EN 14783 standartam.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

**Fotofiksācija:**

 

Att.Nr.1. Jumta nesošas konstrukcijas Att.Nr.2. Jumta nesošas konstrukcijas



Att.Nr.3. Jumta nesošas konstrukcijas Att.Nr.4. Jumta nesošas konstrukcijas

 

Att.Nr.5. Jumta nesošas konstrukcijas Att.Nr.6. Jumta nesošas konstrukcijas

Sastādīja: A.Grigorjevs