[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 5.janvārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/001P

„Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – 1. NAI ēku būvinženieris Irina Krapunova, tālr.654 25441, RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr. 654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici.
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 12.janvārim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;
7.4. pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 
10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).


4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste
                                                 

 Oksana Solovjova
Solovjova 28110290
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/001P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/001P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/001P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Parādes ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/001P
DARBA UZDEVUMS

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13 , Daugavpilī, saskaņā ar skici

1.darba uzdevums
 

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Ieejas koka/metāla  ārdurvju bloku izjaukšana un būvgružu utilizācija
	m2
	23.10

	2.
	Ieejas metāla  ārdurvju bloka (1230(1450x2080(2310 mm) * montāža 
	kpl
	8.00

	3.
	Iekšējās sienas apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	m2
	8.70

	4.
	Ārējas aiļu sānu apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	m2
	10.30


· izmērus precizēt uz vietas

Metāla ārdurvju bloka komplektācija:

1.1.Ieejas metāla ārdurvju bloka komplekts
· vērtne – 1kpl;

· kārba - 1kpl;

· blīvgumija – vienam ārdurvju bloka komplektam;

· eņģes – 3 kpl; 

· rokturu komplekts ( rokturis no nerūsējošā tērauda d=32mm, garums 600mm) - 1 kpl;

· ārdurvju sliekšņa nerūsējošā uzlika - 1kpl;

· ārdurvju atvēršanas fiksators - 1kpl;

· ārdurvju aizvērējs GEZE 2000 - 1kpl;

· pretizcelšanas nodrošinājums ārdurvīm ( ekscentrisks) - 2kpl;

· ārdurvju atdure – 1 kpl;

· elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes (ar namruni) komplekts vienām ārdurvju blokam
   Elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes (ar namruni ) komplekts vienām ārdurvju blokam

	Sastāvdaļas nosaukums  
	Ieteicamas sastāvdaļas markas (vai ekvivalenti)* 

*-iepirkuma procedūras laikā, saskaņot elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes komplektāciju ar Pasūtītāja pārstāvjiem  
	Skaits

	Elektromagnēts


	1.MP-280W ~ Ūdensizturīgs elektromagnēts 280kg 12v

vai

2.YOTOGI ZW600 ~ Elektromagnēts 250kg 12v/24v 
	1 kpl

	Kronšteins elektromagnētam
	MP-280W elektromagnētam

vai

YOTOGI ZW600

	1 kpl

	Barošanas bloks
	1.PR-12V3A PROVISION barošanas bloks
	1 kpl

	Kontrolieris ar namruni
	CP-2503 ieejas panelis


	1 kpl

	Klausule


	LM-8 klausule (ja ir namrunis)


	71 kpl (dzīvokļu skaits  71.gb.)

	Breloks (atslēga)
	1.IL-07EBW ~ EM 125kHz piekļuves breloks


	142 kpl+5 univ.kpl    ( 2 atslēgas uz dzīvokli,  dzīvokļu skaits  71.gb.)


· Visiem elektromagnētiskā ārdurvju slēdzenes ar namruni piederumiem  jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijas atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām vai Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstību un citas prasības jābūt noradītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem;
· Nodrošināt izturību stiprinājumam - slēdzenei ar mehānismu  uz  pārrāvuma spēku >150 kg.  

 Ratiņu ieejas iekšdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī.

2.darba uzdevums
 

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Ratiņu koka ieejas iekšdurvju bloku izjaukšana un būvgružu utilizācija
	m2
	19.47

	2.
	Ratiņu ieejas  iekšdurvju bloka (980(1120x2230(2370 mm ) * montāža 
	kpl.
	8.00

	3.
	Iekšējās un ārējas sienas apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	m2
	9.10


· izmērus precizēt uz vietas

Ratiņu ieejas iekšdurvju bloka komplekts
· profils Aluplast IDEAL 4000 durvis T , tumši brūna  – 1 kpl;

· blīvgumija – vienam durvju bloka komplektam;

· eņģes Joker – 4 kpl; 

· dekoratīvs rokturis – 1kpl;

· nestandarta drenāža – 1kpl;

· ārdurvju atvēršanas fiksators - 1kpl;

· alumīnija slieksnis ar adapteri – 1kpl;

· četru punktu slēdzene  – 1 kpl +  71 atslēgas (dzīvokļu skaits 71.gb.);
· ventilācijas režģis 100x100*mm – 1 kpl;

Vējtvera ieejas  iekšdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī.

3.darba uzdevums
 

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Vējtvera koka ieejas iekšdurvju bloku izjaukšana un būvgružu utilizācija
	m2
	25.30

	2.
	Vējtvera ieejas iekšdurvju bloka (1310(1430x2230(2370 mm) *  montāža 
	kpl.
	8.00

	3.
	Iekšējās un ārējas sienas apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	m2
	9.70


· izmērus precizēt uz vietas

Vejtvera ieejas iekšdurvju bloka komplekts
· profils Aluplast IDEAL 4000 durvis T, tumši brūna , štulpa durvis – 1 kpl;

· stikla pakete 4-16Ar-4GNP2, pakete ar selektīvo stiklu k=1.1, plāksne 24mm, tumši brūna

· blīvgumija – vienam durvju bloka komplektam;

· eņģes Joker – 6 kpl; 

· pasīvās vērtnes fiksators - 1kpl;

· nestandarta drenāža – 1kpl;

· iekšdurvju aizvērējs GEZE 2000 – 1kpl;

· dekoratīvs rokturis – 1kpl;

· ārdurvju atvēršanas fiksators - 2kpl;

· alumīnija slieksnis ar adapteri – 1kpl;

Īpašie noteikumi: 

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekot objektu, veikt  darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Vērtne, kārba, apmales – tērauda līstes ar biezumu 2.0 mm, tērauda marka atbilstoši LVS EN 10025-1:2006L, 10025-2-6:2019 standartiem.

3. Vērtne, kārba – siltinājums no minerāla vates plāksnēm (LVS EN 13162+A1:2015), biezums b≥40 mm 80 kg/ m3, siltumvadītspēja λ≤0.038W/mK.

4. Metāla ārdurvju bloka siltumcaulaidības koeficients URM<1.8W/ m2K (saskaņā ar  LBN 002-19 ” Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”).

5. Vērtne – konstrukcijas cietības elementi ne mazāk kā 3 stingumu ribas.

6. Metāla ārdurvju bloka krāsa 8017 (pēc „RAL” kataloga datiem). Metāla ārdurvju bloku krāsošanai izvelēt krāsu ar īpašībām, kuri  nodrošinās ārdurvju bloka virsmu pret korozijas, nekaitīgumu, estētiskumu uz ekspluatācijas laiku līdz 3 gadiem. No abām ārdurvju pusēm, apakšā, pēc visa ārdurvju platumā ierīkot nerūsējošā tērauda loksni ar biezumu t> min 0.7 mm h= 300 mm (nerūsējošais tērauds atbilstoši LVS EN 10088-2:2015”Nerūsējošais tērauds, 2.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi vispārēja pielietojuma korozijizturīgām tēraudu plāksnēm/loksnēm un sloksnēm” )

7. Metāla ārdurvju blokam jābūt Ekspluatācijas īpašību deklarācijai atbilstoši            ES regulas Nr.305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu  atbilstību un citas prasības jābūt  noradītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem. Ieverot, ja ārdurvju bloku būvdarbu pieņemšanas laikā, vai to ekspluatācijas laikā (visa garantijas periodā) pie SIA”DDzKSU” pārstāvjiem rodas šaubas par ārdurvju bloku kvalitāti atbilstoši noradītiem raksturlielumiem ekspluatācijas  atbilstības  deklarācijā, pēc pasūtītāja lūguma uzrādīt testēšanas rezultātus vai CE marķējumu, uz kuru pamata tika noteikti raksturlielumi, kuri noradīti Ekspluatācijas īpašību deklarācijā.

8. Metāla ārdurvju blokiem jāpievieno ražotāja/sistēmas piegādātāja montāžas  instrukciju valsts valodā.
9. PVC durvju blokam jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts vai ekvivalents. 

10. PVC durvju blokam jāatbilst LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

11. PVC durvju blokam jābūt īpašību ekspluatācijas deklarācijai atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām.

12. Pretendentam pievienot PVC durvju bloku montāžas mezgla shēmu.


13. PVC durvju blokus uzstādīt saskaņā ar LLDRA rekomendējamām prasībām logu un durvju montāžai un ekspluatācijai.

14. Speciālistiem, kas veic durvju uzstādīšanu, jābūt sertificētiem LLDRA vai līdzīgā iestādē.

15. Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

16. Garantijas laika  ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto durvju tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.

17. Darbu veikšanas laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

18. Darba izpildes paredzamais laiks – 2022.gads. Remontdarbus veikt 60 darbu dienu laikā. 

19. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās.

20. Durvju konstrukcijai jāatbilst LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

21. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu  noteikšanas kārtība” prasībām.

22. Darbus veikt saskaņā ar skici (skat. pielikumā).

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/001P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
 identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/001P
Iepazinušies ar iepirkuma „Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici” ID Nr.SIA DDZKSU 2022/001P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/001P
Objekta apsekošanas AKTS 

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar skici
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/293P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
9

