[image: image5.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 5.janvārī 
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/004P
„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu”

1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD vadītāja Tatjana Pučinska, tālr.654 07272, ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr. 654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:






Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 14.janvārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 65 (sešdesmit piecas) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.
7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste 






Oksana Solovjova

28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/004P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/004P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/004P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/004P
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu

Būvniecības ieceres izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 

	1.
	Būvniecības ieceres nosaukums 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu

	2.
	Objekta adrese
	Dīķu ielā 41, Daugavpilī

	3.
	Būves veids 
	Atjaunošana 

	4.
	Būves grupa 
	II (MK 500)

	5.
	Objekta funkcija un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

(kadastra apzīmējums 05000090603001);

Parametri :

Būves ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1978;

Ēkas platība: 3287,8 m2;.

Būvtilpums: 10993,0 m3;

Apbūves laukums:702,8 m2;

Konstrukcija: ēka izbūvēta pēc 467-I sērijas projekta ar pašnesošām ārsienām no keramzītbetona paneļiem un iekšējām nesošām dzelzsbetona iekšsienām, jumta konstrukcija veidota no dzelzsbetona paneļiem ar siltināšanu un pārklāšanu ar ruļļu materiāliem, ēkai ir 4 ieejas.

Stāvu skaits: 5 virszemes/1 pazemes;

Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai:

kods - 1122 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas.

	6.
	Ēkas īpašnieks 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki 

	7.
	Pasūtītājs 
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”)

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis 
	SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālrunis: 654-07275, e-pasts:nadezda.galimska@ddzksu.lv ;

SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas vadītāja Tatjana Pučinska, tālrunis: 654-07272, e-pasts: tatjana.pucinska@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” 1.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Krapunova, tālr.: 654-25441,e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv

	9.
	Projektēšanas stadija 
	Atjaunošana

	11.
	Būvniecības ieceres

sastāvs:
	- SA (Skaidrojošais apraksts);

- AR (Arhitektūras risinājumi);
- DOP (Darbu organizācijas projekts);

- BA (Būvdarbu apjomu saraksts).

	12.
	Būvniecības iecerei

paredzēt:


	1. SA (Skaidrojošais apraksts):

· Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošā jumta konstrukciju stāvokli un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu, obligāti pievienojot foto fiksāciju;

· Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē 

atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām.

· Jumta siltinātāja biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus.

2. AR (Arhitektūras risinājumi):

· Jumta shēma ar projektējamo hidroizolācijas segumu (no ruļļu materiāliem – min. dīvas kārtas) ar siltināšanu ar esošiem atjaunojamiem objektiem (parapeti, paneļi, teknes, ventilācijas kanālu uzgalvji, kanalizācijas izvadi, jumta lūkas, deflektori, esošie kabeļu turētai. utt.).

· Jumta atjaunošanai detalizēti izstrādāt visus galvenos konstruktīvos griezumos un mezglus (griezumus un mezglus ar siltināšanas risinājumu, parapeta, komunikācijas izvadu caur jumta segumu, materiāla piekļāvumus un citus atjaunošanai nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu efektīvāku ēkas tālāku ekspluatāciju), proti :
1. Griezumu (us) ar virsotnes atzīmēm un siltināšanu;

2. Parapetu/karnīzu mezglu (remonts/pārbūve, ja nepieciešams - paaugstināšana) ar cinkota skārda apdares ierīkošanu. Piekļāvumu vietās paredzēt slīpuma ierīkošanu un papildus ruļļu materiāla (min. trīs kārtas ) ierīkošanu;

3. Projektā paredzēt jumta lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanu ar piekartekņu nomaiņu pie jumta karnīzēm, kā arī notekcaurules nomaiņu;
4. Ventilācijas kanāla uzgalvju remontu vai atjaunošanu (atjaunošanas augstums) augstums saskaņā ar LR spēka esošo likumdošanu) ar skārda cepures nomainu (taisnstūra, lietussarga veida, ar pret putnu sietu). Piekļāvumu vietās paredzēt slīpuma ierīkošanu un papildus ruļļu materiāla (min. trīs kārtas) ar to piestiprināšanu pie uzgalvjiem;

5. Esoša(o) jumta lūkas(u) remontu vai nomaiņu. Piekļāvumu vietās paredzēt cementa vai betona slīpuma ierīkošanu un papildus ruļļu materiāla (min. trīs kārta) ierīkošanu, lūkas nomaiņu paredz   saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 79.,81.1. punktiem;

6. Paredzēt deflektoru uzstādīšanu, daudzumu precizēt saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. Izstrādāt deflektora ierīkošanas mezglu.

7. Jumta nožogojuma un (vai) ierīces ierīkošanu drošības ierīču stiprināšanai saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 81.2. apakšpunktu;

8. Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma);
Obligāti paredzēt:
1. Esošo skārda apdares demontāžu (ja tāda ir);
2. Esošo jumta seguma demontāžu, un  virsmas remontu;

3. Esošo neizmantojamo antenas turētāju demontāžu (precizēt uz vietas);

4. Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

3.DOP (Darbu organizācijas projekts):

· Skaidrojošais apraksts.
 Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.
· Būvdarbu ģenerālplāns.
 Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietās, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā);
BA (Būvdarbu apjomu saraksts) :

· Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstoši būvdarbu veidiem mērvienībā, Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā.

	13.
	Būvniecības ieceres izstrādi veikt saskaņā ar: 
	· SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu;

· apsekošanas rezultātiem;

· tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami);

· LR “Būvniecības likums”;

· MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 

· MK 529 “Ēku būvnoteikumi”;

· LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

· LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

· LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;

· MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
· MK Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā;
· Darba aizsardzības līkums; 
· MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”;
· MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;
· MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”;
·  MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;
· Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtiem saistošiem noteikumiem Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

· citu LR spēka esošo likumdošanu. 

	14.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums:
	· SIA “TET” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs;

· SIA “Baltcom” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs;

· SIA “Aircom” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs;

· no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami).

	15.
	Būvniecības ieceres saskaņojums:
	· SIA „DDzKSU”;

· Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;

· SIA „TET” – ja nepieciešams;

· SIA „Baltcom” – ja nepieciešams;

·  SIA „Aircom” – ja nepieciešams;

· no citām iestādēm - ja ir nepieciešams;

· ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams;

	16.
	Īpaši noteikumi 
	· Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; 

· projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
· projektēšanas gaitā projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cenu jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav iekļauti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta;

· Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt.). Piekļuvi dzīvokļos, nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros;
· Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti.

	17.
	Būvniecības ieceres 

nodošana: 
	1. 2 izdrukāti eksemplāri;

2. PDF formātā – visai būvniecības iecerei jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, AR, DOP, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā). Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: tatjana.pucinska@ddzksu.lv;nadezda.galimska@ddzksu.lv;

3. DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz         e-pastu: tatjana.pucinska@ddzksu.lv

 HYPERLINK "mailto:nadezda.galimska@ddzksu.lv"
nadezda.galimska@ddzksu.lv.

	18.
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: 
	1. Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās);

2. Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja  vēlēšanās);

3. Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);

4. Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās).

	19.
	Objekta foto fiksācija 
	
[image: image1.png]



Att.Nr.1 – ēka  izvietojuma shēma 


[image: image2.png]



Att.Nr.2 – ēkas fasāde 


[image: image3.png]



Att.Nr.3 – skats uz esošo jumtu 


[image: image4.png]



Att.Nr.3 – skats uz esošo jumtu 

	20.
	Darbu izpildes laiks
	65 (sešdesmit pieci ) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas


3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/004P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu”,

 identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/004P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu”, ID Nr.SIA DDZKSU 2022/004P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
9

