[image: image2.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 5.janvārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/005P
„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei”
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD vadītāja Tatjana Pučinska, tālr.654 07272, enerģētiķis Valērijs Kalāns, tālr.25909745
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 14.janvārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 100 (viens simts) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. 
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.
11.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas akts (4.pielikums).
Iepirkumu speciāliste 






Oksana Solovjova
Solovjova  28110290
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/005P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/005P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/005P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/005P
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

                               Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai 

1.Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu.

2. Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve.
Būvniecības ieceres dokumentāciju  izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentāciju  nosaukumi: 
	1.Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu.

2. Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve.

	2.
	Objekta adrese:
	Vienības ielā 7, Daugavpilī

	3.
	Būves veids: 
	Jauna būvniecība/Atjaunošana 

	4.
	Būves grupa: 
	II (MK 500)

	5.
	Informācija par objektu: 
	Vienības ielā 7, Daugavpilī :

1.)Zemes gabala kadastra apzīmējums-05000016006;

     Zemesgabala kopēja platība0,2006ha;

2.)Zemes gabala kadastra apzīmējums-05000016012;

     Zemesgabala kopēja platība 0,0402ha;

	6.
	Zemes gabalu īpašnieki: 
	1.)Zemes gabala īpašnieks (kadastra apzīmējums-05000016006)- 

    daudzdzīvokļu  dzīvojamās mājas Vienības ielā 7,  

    Daugavpilī, dzīvokļu  īpašnieki; 

2.)Zemes gabala īpašnieks (kadastra apzīmējums-05000016012)-fiziskā 

    persona.

	7.
	Pasūtītais: 
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”)

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis: 
	SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas vadītāja Tatjana Pučinska, tālr.: 654-07272,e-pasts: tatjana.pucinska@dzksu.lv;

SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas enerģētiķis Valērijs Kalāns, tālr.: 25909745, e-pasts: valerijs.kalans@dzksu.lv;

SIA “DDzKSU” 1.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere  Irina Krapunova, tālr.: 654-25441,e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv

	9.
	Projektēšanas stadija:
	Jauna būvniecība/Atjaunošana



	10.
	Objekta izvietojuma shēma:
	
[image: image1.png]





	11.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas

sastāvi:
	1. Dzīvojamās mājas Vienības ielā  7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu.
- SA (Skaidrojošais apraksts);

- GP (Ģenerālplāns)- Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas

                                  izstrādes paredzēt topogrāfiskā plāna izstrādi un 

                                  saskaņošanu likumā noteiktā kārtībā;

-AR (arhitektūras risinājumi)

· projektā ietvaros tiek paredzēta ēkas esošā pagraba loga ar bedri demontāža, caurumu ēkas pamata un ārsienā aizmūrēšana ar ventilācijas restes uzstādīšanu (ja nepieciešams), fasādes apdares atjaunošanu un bedres aizberšanu (ja nepieciešams);  
· projektā ietvaros tiek paredzēti atkritumu konteineru laukuma izbūve ar nojumi (ar norobežojošam konstrukcijām, atveramiem ar slēdzeni);

-TS-CD/TS-L (Ceļa darbi, Labiekārtojums); 

-LKT (Lietus ūdens kanalizācijas tīkli)- Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, objekta izcenošanas gaitā, novērtēt  esošo lietusūdens kanalizācijas tiklu pārbūves vai to papildus elementu izbūves nepieciešamību, lai nodrošināt kvalitatīvo lietusūdens novadīšanu no pārbūvējamiem, atjaunojamiem vai izbūvējamiem elementiem, ja tiks konstatēts, ka nepieciešams veikt  esošo lietusūdens kanalizācijas tiklu pārbūvi utt.., paredzēt finanšu piedāvājumā cenu par LKT daļas izstrādi. Gadījumā, ja konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvo lietusūdens novadīšanu no pārbūvējamiem, atjaunojamiem vai izbūvējamiem elementiem izmantojot esošos lietusūdens kanalizācijas tiklus, sniegt SIA „DDzKSU” apliecinājumu, ka esošās lietusūdens novadīšanas sistēmas ir pietiekoši kvalitatīvai lietusūdens novadīšanai dotam objektam.
-DOP (Darbu organizācijas projekts);

-BA (Būvdarbu apjomu saraksts).

2. Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve.
- SA (Skaidrojošais apraksts);

- ELT (Elektroapgāde ārējā); 
- DOP (Darbu organizācijas projekts);

- BA (Būvdarbu apjomu saraksts).

	12.
	Būvniecības ieceres dokumentācijā

paredzēt:


	1.Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu.

Projektēšanu veikt pamatojies uz skici (skat. pielikumā) 

· autostāvvietas ierīkošanu (autostāvvietas segumu precizēt projektēšanas darbu gaitā, pamatojies uz Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.12  Nr.1.pielikumu „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa”, kā arī uz Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem), esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu ar ceļa betonapmalu uzstādīšanu, veikt autostāvvietas un  citu nepieciešamo apzīmējumu krāsošanu; 
· teritorijas labiekārtošanu, proti: (saskaņā  ar skici pielikumā, vai ar 16. punkta nosacījumiem, vai pēc atbildīgo  iestāžu norādījumiem vai pēc dzīvojamās mājas pilnvarotas personas/personu lūguma): apzaļumošanu, brugakmeņa celiņu vai laukumu ierīkošanu, soliņu demontāžu/izbūvi/pārnesumu, atkritumu tvertņu ierīkošanu, žoga uzstādīšanu (zaļais žogs vai konstruktīvā žogs), apstādījumu ierīkošanu un citus darbus, kuri minētās  vai nav minētas projektēšana uzdevumā vai neattēloti skicē;

· ceļa zīmju uzstādīšanu pie autostāvvietām un citas vietās 

       (ja nepieciešams);

· ātrumvaļņa ierīkošanu (ja nepieciešams);

· esošo lietusūdens kanalizācijas tiklu pārbūvi vai to papildus elementu izbūvi (saskaņā ar 11 punkta nosacījumiem);

· esošo tīklu pārbūvi/atjaunošanu (ja radās nepieciešamība projektēšanas darbu gaitā); 

· paredzēt esošo pazīmes tīklu aizsardzību (ja nepieciešams);

1. SA (Skaidrojošais apraksts):

· pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo situāciju un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu,

      obligāti pievienot fotofiksāciju; 

· sniegt atzinumu par iespējamiem riskiem uz blakus esošās dzīvojamās mājas konstruktīviem elementiem, veicot autostāvvietas ierīkošanas darbus;

· izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības ieceres dokumentācijā būvniecības darbiem un tehnoloģijām.

2. GP (Ģenerālplāns), TS-CD/TS-L (Ceļa darbi, Labiekārtojums):

· Izradāt ģenerālplānu atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā 
(M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plānā. Norādīt un apzīmēt esošos virszemes vai pazemes, projektējamos, atjaunojamos elementus ar parametriem un apjomiem; 
· Izstrādāt projektējamo/atjaunojamo/pārbūvējamo segumu  un elementu visus nepieciešamos mezglus un griezumus.
3.AR (arhitektūras risinājumi):

· Projektā ietvaros tiek paredzēta ēkas esošā pagraba loga ar bedri demontāža, caurumu ēkas pamata un ārsienā aizmūrēšana ar ventilācijas restes uzstādīšanu (ja nepieciešams), fasādes apdares atjaunošanu, bedres aizberšanu. Izstrādāt ēkas fasādes fragmentu, ja nepieciešams ēkas pagraba plāna  fragmentus ar iepriekšminēto risinājumi izstrādi; 

· Projektā ietvaros tiek paredzēti atkritumu konteineru laukuma izbūve ar nojumi.
Prasības projektējamai nojumei:
· Nojumi paredzēt standarta konteineru izvietošanai (konteineru daudzumu precizēt saskaņā ar  atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām ;

· Nojumes konstrukcija jābūt drošai, stabilai no tērauda elementu karkasa un betona/dzelzsbetona pamatiem;
· Nojumes karkasam ir jābūt apšūtam ar drošu, dilumizturīgu, triecienizturīgu apšuvumu (ieteicama apdare no skārda profila, ar augstumu lielāko par vidēji statistiska cilvēka izaugsmi, lai nepieļaut atkritumu izmešanu caur apšuvumu) ;
· Paredzēt jumta konstrukciju ar vienu slīpumu un skārda profila segumu; 
· Nojumei paredzēt nepieciešamo augstumu cilvēka atrašanai un darbības veikšanai (konteinera izvešana, uzkopšana, remonts) nojumē (lielgabarīta atkritumu glabāšana nojumē netika paredzēta); 

· Nojumē paredzēt laukumu (ieteicams no bruģakmeņiem)  konteineru izvietošanai;

· Nojumei paredzēt durvis katra ērta atkrituma konteineru izvešanai ar nepieciešamiem gabarītiem, durvīm paredzēt koda slēdzeni;

· Nojumei paredzēt dabisko vedināšanu;

· Nodrošināt brīvu piekļuvi pie nojumes durvīm, kā arī atkritumu konteineru nekavēto, ērto, drošu izvešanu no nojumes;

· Nodrošināt atkritumu vešanas automašīnas piebraukšanu pie nojumes vai tās tuvumā.

Prasības rasējumu un risinājumu izstrādāšanai projektējamai nojumei:
· Nojumes fasādes (visas) ar krāsu risinājumiem, augstuma atzīmēm;

· Nojumes griezumu (us) ar apšuvumu, noradīt augstuma atzīmes, un izmērus;

· Nojumes karkasa, pamatu plānus (izstādāt tērauda elementu materiālu specifikāciju);

· Detalizēt nojumes galvenos karkasa elementus un to savienošanas mezglus;

· Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma).
4.LKT (Lietus ūdens kanalizācijas tīkli)-(saskaņā ar 11.punkta

              nosacījumiem) :
· lietus ūdens kanalizācijas tīklu atsevišķo ģenerālplānu atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plānā. Norādīt un apzīmēt esošos, projektējamos, atjaunojamos elementus ar parametriem un apjomiem. 

· izstrādāt lietus ūdens kanalizācijas tīklu nepieciešamos mezglus un griezumus;
· un citus nepieciešamus risinājumus (arī pēc Pasūtītāja lūguma, ja tiks nepieciešams).
5.DOP (Darbu organizācijas projekts):

· Skaidrojošais apraksts. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.
· Būvdarbu ģenerālplāns. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus;
6.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) :

· Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstoši būvdarbu veidam mērvienībā. Papildus sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā;
Sadalīt atsevišķi autostāvvietas ierīkošanas,  asfaltbetona seguma atjaunošanas, esošo lietusūdens kanalizācijas tiklu pārbūves vai to papildus elementu izbūves (saskaņā ar 11 punkta nosacījumiem) apjomus, nojumes atkritumu konteineriem, fasādes atjaunošanas darbu apjomus

  Obligāti paredzēt:
          Teritorijas sakopšanu un būvgružu utilizāciju;

           Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

2.Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve.

· Paredzēt (saskaņot ar mājas iedzīvotājiem un ar SIA „DDzKSU” enerģētiķi) jauno cinkotu apgaismojuma stabu ierīkošanu ar LED gaismekļiem;

· Veikt apgaismojuma aprēķinu un pamatojoties uz šiem aprēķiniem sniegt tehniskus risinājumus izskatīšanai un saskaņošanai;

· Apgaismojuma līmenis virszemes rindu māju un dzīvokļu  auto stāvlaukumiem jābūt ne mazākam par 5 lx;

· Visiem apgaismojuma stabiem paredzēt jauno alumīnija dzīslas kabeļa izbūvi, veikt veco KL demontāžu;

· Kabeļu savienojumi: tikai balstos un tiem jābūt brīvi pieejamiem.

· Kabeļu līnija: kabeli ievietot aizsargcaurulē, ielas šķērsojumu vietās izmantot aizsargcauruli smagām slodzēm;

· Nepieciešamības gadījumā projektētājs pasūta topogrāfisko izpēti. 

1. SA (Skaidrojošais apraksts):

· Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo situāciju un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu,

      obligāti pievienot fotofiksāciju; 

· Sniegt atzinumu par iespējamiem riskiem uz blakus esošās dzīvojamās mājas konstruktīviem elementiem, veicot apgaismojuma tīklu ierīkošanas darbus;

· Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē 

būvniecības darbiem un tehnoloģijām.

2. GP (Ģenerālplāns), TS-CD/TS-L (Ceļa darbi, Labiekārtojums):

· Izradāt ģenerālplānu atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā 
(M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plānā. Norādīt un apzīmēt esošos virszemes vai pazemes, projektējamos, atjaunojamos elementus ar parametriem un apjomiem; 
· Izstrādāt projektējamo/atjaunojamo/pārbūvējamo elektroapgādes tiklu  un elementu visus nepieciešamos mezglus un griezumus.
3. ELT (Elektroapgāde ārējā ):

· Skaidrojošu aprakstu;

· Iekļaut šķērsojumus ar citiem inženiertīkliem;

· Paredzēt apgaismojuma pieslēgšanu pie pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas;

· Tehniskajā shēmā iekļaut apgaismes staba un ķermeņa tehnisko risinājumu un aprakstu;

· Apgaismes balsta risinājumu – cinkots apgaismes balsts - projektēt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, saskaņojot risinājumu ar pasūtītāju;

Apgaismojuma kabeļa līnijas ierīkošanai paredzēt rakšanas darbus un caurduršanas metodi, lai iespēju robežas mazāk bojāt esošu asfalta segumu.

4.DOP (Darbu organizācijas projekts):

· Skaidrojošais apraksts. 
Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.
· Būvdarbu ģenerālplāns.
 Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus;
5.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) :

· Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstoši būvdarbu veidam mērvienībā. Papildus sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā.

   

Obligāti paredzēt:
· Teritorijas sakopšanu un būvgružu utilizāciju;

· Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.



	13.
	Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādi veikt saskaņā ar: 
	· SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu;

· Apsekošanas rezultātiem;

· Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm;

· LR "Būvniecības likums";

· MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

· MK 529 “Ēku būvnoteikumi”;

· MK 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; 

· LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";
· LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

· MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
· Darba aizsardzības līkums; 
· MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 
· MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;
· MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi";
· MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;
· MK. Nr.132 „ Rotaļlietu drošuma noteikumi”;
· Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa”;
· LBN 223-15 "Kanalizācijas būves";
· Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

· Ministru Kabineta 30.09.2014 noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”;

· Aizsargjoslu likums;

· LEK 049 „Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības”;

· LVS HD 60364-7-701:2007/AC:2012 „Zemsprieguma elektroietaises”;

· LEK 048 „Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības.”

· Ar citiem neminētiem Latvijas valsts būvnormatīviem, Latvijas Republikas spēka esošos standartiem un normatīvajiem aktiem. 

	14.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums: 
	· SIA “TET” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· SIA “Baltkom” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· SIA “Daugavpils ūdens” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· PAS “Daugavpils siltumtīkli” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā

· AS “Sadales tīkls” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· AS “GASO” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· SIA “Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde” – pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· Nacionāli kultūras mantojuma pārvalde –– pasūtīts un pievienots būvniecības lietai ar Pasūtītāju BIS sistēmā;

· No citām iestādēm (ja tiks nepieciešams - patstāvīgi BIS sistēmā).

	15.
	Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņojums:  
	· SIA “DDzKSU”;

· Nacionāli kultūras mantojuma pārvalde;

· Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieci; 

· Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;

· SIA “TET”;

· SIA “Baltkom”;

· SIA “Daugavpils ūdens”;

· PAS “Daugavpils siltumtīkli”;

· AS “Sadales tikls”;

· AS “GASO”;

· Daugavpils komunālas saimniecības pārvalde; 

· Ar citām iestādēm - ja tiks nepieciešams;

· Ar zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 05000016012 īpašnieku (kontaktinformāciju  izsniegšanu nodrošina Pasūtītais, savas kompetences ietvaros); 

· Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja tiks nepieciešams.

	16.
	Īpaši noteikumi:
	· Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; 

· Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
· Projektēšanas gaitā, projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav, ietverti projektēšanas uzdevumā, un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

· Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana utt.); 

· Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošas situācijas apsekošanu, pieradīt fotofiksāciju, apsekošanas akta parakstīšanas laikā ar SIA 
      “DDzKSU” pārstāvi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi 

       par esošo objektu konstrukciju tehniskā stāvokļa  

       neatbilstību netiks pieņemti;

·  Obligāti ģenerālplānu pirms saskaņošanas ar atbildīgajiem iestādēm BIS sistēmā, saskanot ar dzīvojamo māju pilnvarotu personu(ām) (mājas vēcākais /iniciatīva grupa, vai citu personu/personām), satikšanu vai kontaktinformāciju izsniegšanu nodrošina Pasūtītais, savas kompetences ietvaros;

· Obligāti pirms būvniecības ieceres dokumentāciju izveidošanas BIS sistēmā, saskaņot risinājumus ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

	17.
	Būvniecības ieceres dokumentāciju 

nodošana: 
	1. Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu.

1. 2 izdrukātas eksemplāri;

2. PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA,GP,AR,(LKT –saskaņā ar 11.punktanosacijumiem), DOP, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), sniegt  CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu tatjana.pucinska@dzksu.lv;

3. DWG, WORD formātos – sniegt  CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu tatjana.pucinska@dzksu.lv.

2. Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve.
      1. 2. izdrukātie eksemplāri;

2.PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, ELT, DOP, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), sniegt  CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu valerijs.kalans@dzksu.lv;

3.DWG, WORD formātos – sniegt  CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu valerijs.kalans@dzksu.lv;

	18.
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: 
	1. Dzīvojamās mājās Vienības ielā 7, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);
2. Dzīvojamās mājās Vienības ielā 7, Daugavpilī, pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitāla veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja  vēlēšanās);
3. Dzīvojamās mājās Vienības ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās).

	19.
	Darbu izpildes laiks:
	100 (simts) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas

	20.
	Nepieciešamie būvspeciālisti būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai: 
	1.Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu:

-ceļu projektēšana vai  arhitekta prakse;

-ēku konstrukciju projektēšana  vai  arhitekta prakse 

(saskaņā ar 11.punkta nosacījumiem);

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas (saskaņā ar 11.punkta nosacījumiem);

2.Dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve.

-Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kV);

	21.
	Pielikumā: 
	SKICE „Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai:

1.Dzīvojamās mājas Vienības  ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu.

2.Dzīvojamās mājas  Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve”.


3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/005P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei”,

 identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/005P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei”, ID Nr.SIA DDZKSU 2022/005P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu
	
	

	2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei 
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/005P
Objekta apsekošanas AKTS 

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana dzīvojamās mājas Vienības ielā 7, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu un piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu izbūvei”,

 identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/005P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei; 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
14

