UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 13.janvārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/020P

„Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – izpilddirektors Nikolajs Petkevičs, tālr. 27026269

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana.

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 20.janvārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8. Pretendentam jābūt pieredzei iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.

9. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm iepriekšējo triju gadu laikā, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste	                                                 		 	Oksana Solovjova

Solovjova 28110290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/020P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/020P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/020P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Apliecina, ka nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

1.5. Apliecina, ka pretendentam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/020P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana”

| Nr.p.k. | Nosaukums (prasības) | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spiediena mērīšanas līdzekļi | gab. |
| 2 | Temperatūras mērīšanas līdzekļi (distances termometrs) | gab. |
| 3 | Temperatūras mērīšanas līdzekļi (elektroniskas termometrs) | gab. |
| 4 | Mitruma mērīšanas līdzekļi (termohigrometrs) | gab. |
| 5 | Gaisa ātruma mērīšanas līdzekļi (anemometrs) | gab. |
| 6 | Attāluma mērīšanas līdzekļi | gab. |
| 7 | Skaņas mērīšanas līdzekļi | gab. |
| 8 | Fizikāli ķīmiskie mērīšanas līdzekļi | gab. |
| 9 | Siltumenerģijas skaitītāji | gab. |
| 10 | Šķidruma patēriņa mērīšanas līdzekļi (Dn15) | gab. |
| 11 | Šķidruma patēriņa mērīšanas līdzekļi (Dn20) | gab. |
| 12 | Šķidruma patēriņa mērīšanas līdzekļi (Dn25) | gab. |
| 13 | Šķidruma patēriņa mērīšanas līdzekļi (Dn32) | gab. |
| 14 | Elektriskie mērīšanas līdzekļi | gab. |

1. Atbilstoši mērīšanas līdzekļa tipam jāveic mērierīces pārbaudi (kalibrēšanu un verifikāciju) saskaņā ar:

- Ministru kabineta noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;

- Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;

- Ministru kabineta noteikumiem Nr.693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”;

- citiem normatīvajiem aktiem.

2. Pakalpojuma sniedzējam jābūt akreditētam nacionālajā akreditācijas birojā (jābūt oficiāli publicētam LATAK mājas lapā, kā arī institūcijai jābūt derīgam akreditētācijas termiņam ne mazāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem no dokumentu iesniegšanas brīža attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas sfērās.

Ūdens skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi:

a) Veikt atbilstības novērtēšanas procedūras ūdens patēriņa skaitītājiem, to verificēšanu, atkārtoto verificēšanu un nepieciešamības gadījumā ārpuskārtas verificēšanu (turpmāk-Pakalpojums).

b) Pakalpojums jāsniedz atbilstoši likumā „Par mērījumu vienotību”, likumā „Par atbilstības novērtēšanu”, Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumos Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, Latvijas Republikas attiecīgajos standartos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

c) Pirms ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas tos jāpārbauda uz hermētiskuma pārbaudes iekārtas saskaņā ar standartu un OIML R49 un jāizskalo ar speciālu šķidrumu.

d) Verificētam ūdens patēriņa skaitītājam jāatbilst „B” vai „C” klasei. A klasei atbilstošs ūdens patēriņa skaitītājs jānoraksta, sastādot attiecīgo aktu par ūdens patēriņa skaitītāja nederīgumu.

e) Pakalpojuma sniegšanas laikā ūdens patēriņa skaitītājs jāpārbauda trijos režīmos (nom., pārejas, min.), norādot visus datus attiecīgajā protokolā.

f) Pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāju sasisto stiklu un nolietoto (nederīgo) blīvju nomaiņu.

g) Pieļaujamais ūdens spiediens 10 bar.

h) Verificētam lietotam ūdens patēriņa skaitītājam jābūt Dn15; Dn20; Dn25; Dn32; Dn40.

j) Ūdens patēriņa skaitītājs nevar būt vecāks par 2004.gada izlaidumu.

k) Verificēto ūdens patēriņa skaitītāju garantijas laiks ir ne mazāk kā 2 gadi.

Siltuma enerģijas patēriņa skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi:

a) Veikt atbilstības novērtēšanas procedūras siltuma enerģijas patēriņa skaitītājiem, verificēšanu, atkārtoto verificēšanu un nepieciešamības gadījumā ārpuskārtas verificēšanu (turpmāk- Pakalpojums).

b) Pakalpojums jāsniedz atbilstoši likumā „Par mērījumu vienotību”, likumā „Par atbilstības novērtēšanu”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, kā arī LVS EN 1434-1:2007 noteiktajām prasībām.

c) Verificētam siltuma enerģijas skaitītājam jāatbilst Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” 6.punkā noteiktajām prasībām - 2 (otrai) precizitātes klasei.

d) Pieļaujamais tīkla ūdens spiediens 10 bar.

e) Verificētiem lietotam siltuma enerģijas patēriņa skaitītājam jābūt Dn15, Dn20; Dn25; Dn32; Dn40.

f) Verificēto siltuma enerģijas patēriņa skaitītāju garantijas laiks ir ne mazāk kā 2 gadi.

3. Nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzējs veic mērīšanas līdzekļu regulēšanu pirms verificēšanas.

4. Mērīšanas līdzekli jāpārbauda atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, par ko pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam dokumentu (verificēšanas vai kalibrēšanas sertifikāti), kurā norāda informāciju par pārbaudītā mērīšanas līdzekļa tehniskajiem parametriem.

5. Gadījumā, ja attiecīgajos normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro aktuālo normatīvo aktu nosacījumus.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/020P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Mērīšanas līdzekļu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu sniegšana”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/020P

Iepazinušies ar iepirkuma prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem sniegt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu pakalpojumu - mērierīču pārbaudi (kalibrēšanu un verifikāciju) par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Mērīšanas līdzekļa nosaukums | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spiediena mērīšanas līdzekļi | gab. |  |
|  | Temperatūras mērīšanas līdzekļi (distances termometrs) | gab. |  |
|  | Temperatūras mērīšanas līdzekļi (elektroniskas termometrs) | gab. |  |
|  | Mitruma mērīšanas līdzekļi (termohigrometrs) | gab. |  |
|  | Gaisa ātruma mērīšanas līdzekļi (anemometrs) | gab. |  |
|  | Attāluma mērīšanas līdzekļi | gab. |  |
|  | Skaņas mērīšanas līdzekļi | gab. |  |
|  | Fizikāli ķīmiskie mērīšanas līdzekļi | gab. |  |
|  | Siltumenerģijas skaitītāji | gab. |  |
|  | Šķidruma patēriņa mērīšanas līdzekļi (Dn15) | gab. |  |
|  | Šķidruma patēriņa mērīšanas līdzekļi (Dn20) | gab. |  |
|  | Šķidruma patēriņa mērīšanas līdzekļi (Dn25) | gab. |  |
|  | Šķidruma patēriņa mērīšanas līdzekļi (Dn32) | gab. |  |
|  | Elektriskie mērīšanas līdzekļi | gab. |  |
| Cena par vienībām kopsummā EUR: |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv