[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 3.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/036P

„Izplešanās trauku piegāde”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Gobriks, tālr. 25944568, ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 27465749.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Izplešanās trauku piegāde (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) iepriekš pieteicoties pa tālr. 654 34919 vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 11.martam plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja līdz līguma darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līgumcena.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredzei iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN;
9. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste                                                             

Oksana Solovjova
Solovjova 28110290
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2022/036P 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Izplešanās trauku piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/036P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Izplešanās trauku piegāde”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/036P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2022/036P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets – Izplēšanās trauku (turpmāk – Prece) piegāde SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”.

2. Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai. Prece tiek pasūtīta pēc nepieciešamības. 
3. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam uz adresi: Satiksmes ielā 2A, Daugavpils. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 2 (divu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

4. Pasūtītajam nepieciešamo Preču saraksts:

	Nr. p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība

	1. 
	Izplēšanās trauks  24 L (VRV024, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra -10oC/100oC), AQUASYSTEM
	gab.

	2. 
	Izplēšanās trauks  35 L (VRV035, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra -10oC/100oC), AQUASYSTEM
	gab.

	3. 
	Izplēšanās trauks  50 L (VRV050, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra -10oC/100oC), AQUASYSTEM
	gab.

	4. 
	Izplēšanās trauks  80 L (VRV080, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra -10oC/100oC), AQUASYSTEM
	gab.

	5. 
	Izplēšanās trauks  100 L (VRV100, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra -10oC/100oC), AQUASYSTEM
	gab.

	6. 
	Izplēšanās trauks  150 L (VRV150, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra -10oC/100oC), AQUASYSTEM
	gab.

	7. 
	Izplēšanās trauks  200 L (VRV200, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra -10oC/100oC), AQUASYSTEM
	gab.

	8. 
	Izplēšanās trauks  250 L (VRV250, maksimālais spiediens 8 bar, darba temperatūra -10oC/100oC), AQUASYSTEM
	gab.


3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2022/036P
Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Izplešanās trauku piegāde”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/036P), prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties preci par šādām cenām:

	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts 
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN

	
	1 gab.
	


Garantējam Jums:

· Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

· Piegādāt preces 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
5

