UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 13.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/112P

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu” (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 21.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) beznokrišņu darba dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 								Ingrīda Nežberte

Nežberte  654 07290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/112P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/112P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/112P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Arodu ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/112P

DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

| Objekta nosaukums | Jumta seguma nomaiņai, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšanai dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu |
| --- | --- |
| Objekta adrese | Arodu iela 3, Daugavpilī |
| Priekšmets | Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju |

Pretendentam jāievēro:

- Būvniecības likums

- Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

- Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “ Ēku būvnoteikumi”

Pretendentam jāatbilst:

- Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

- Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Īpašie noteikumi:

- Pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

- Pretendentam iepriekšējā pieredze līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā.

- Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā.

- Pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu.

- Līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1. Veicamo būvdarbu saraksts

1. Darba uzdevums jumta seguma nomaiņai:

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP, DVP | obj. | 1.00 |
|  | Demontāžas darbi mazā jumtiem |  |  |
| 2. | Esošās parapetu skārda apdares un dzegas lāsenis demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 24.80* |
| 3. | Esošas bitumena vai citu segumu klājumus demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 84.80* |
|  | Montāžas darbi mazā jumtiem |  |  |
| 4. | Projektējamā cementa kārta M10 h=10-30mm* esošās kārta izlīdzināšanai pēc ruberoīda seguma demontāža | m2 | 53.00 |
| 5. | Uzkausējamā ruļļu materiāla Nr.6. (tvaika izolācijai) ierīkošana, ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 53.00 |
| 6. | Siltumizolācijas apakšējās kārtas b=160mm Nr.5. un siltumizolācijas virskārtas ierīkošana b=30mm Nr.4. ieskaitot jumta teleskopiskos stiprinājumus Nr.7. (daudzums saskaņā ar ražotāja prasībām) | m2 | 53.00 |
| 7. | Piekļuvumu izveidošana ar trjstūri no siltumizolācijas Nr.5. | m3 | 0.265 |
| 8. | Siltinātas jumta virsmas piekļāvumu ieklāšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiāliem Nr.2., Nr.3. ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 68.90 |
| 9. | Piekļuvumu līmēšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiālu Nr.3. (papildus viena kārta) ieskaitot bitumena mastiku Nr.1., pie jumta vietām ar siltināšanu | m2 | 29.40 |
| 10. | Mūrējuma izveidošana no silikāta ķieģeļiem ar enkurošanu pie dzelzsbetona plātnes. (silikāta ķieģeļi-54t.m*0.12(b)*0.2(h)=1.3 m3;enkurs detaļa no stiegras d10mm (L=250mm),solis 510*-26.5 (16.35kg) | t.m. | 54.00 |
| 11. | Cinkota skārda lāsenis L-1 t=0.6mm | m2 | 13.25 |
| 12. | Nr.1. balstenis no tērauda sloksnes b=40mm, t=5mm, L=220mm, solis 500mm. Sloksni divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu | gb | 135.00 |
| 13. | Cinkota skārda lāsenis L-2 t=0.6mm | m2 | 10.60 |
| 14. | Cinkota skārda lāsenis L-3 t=0.6mm | m2 | 2.10 |
| 15. | Enkurs, apaļtērauds d=6mm, L=0.26m. Apaļtēraudu divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu | gb | 21.00 |
| 16. | Cinkota skārda lāsenis L-4 t=0.6mm | m2 | 4.35 |
| 17. | Nr.2. balstenis no tērauda sloksnes b=40mm, t=5mm, L=380/510mm, solis 500mm. Sloksni divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu | gb | 15.00 |
| 18. | Ārsienas paaugstināšana ar silikāta ķieģeļiem (tikai ja nav pietekoši esošā parapeta augstuma) | m3 | 0.62 |
| 19. | Parapetu augšējas virsmas izlīdzināšana ar slīpuma izveidošanu ar cementa javu M10; h-30mm | m2 | 7.20 |
|  | Jumts starp asīm 1-8, A-C. Demontāžas darbi |  |  |
| 20. | Esoša jumta nožogojuma demontāža, būvgružu utilizācija | t.m | 64.00* |
| 21. | Esošas jumta lūkas (ieskaitot stiprinājumus) demontāža, būvgružu utilizācija | kpl. | 2.00 |
| 22. | Ventilācijas kanālu uzgalvju esošo cepuru demontāža (ieskaitot stiprinājumus), būvgružu utilizācija | kpl. | 8.00 |
| 23. | Esošas parapetu skārda apdares demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 1.20* |
| 24. | Esošas bitumena vai citu segumu klājumus līdz betona paneļa virsmas demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 45.00* |
| 25. | Esošo piekļāvumu no cementa javas demontāža, būvgružu utilizācija | m3 | 0.20 |
| 26. | Esošo lietus ūdens sateces piltuves demontāža, būvgružu utilizācija | gb | 6.00 |
| 27. | Esošo neizmantojamo antenu turetāju demontāža, būvgružu utilizācija | kpl. | 1.00 |
| 28. | Esošo cilpu apgriešana no dzelzsbetona elementiem, būvgružu utilizācija | gb | 80.00* |
|  | Jumts starp asīm 1-8, A-C. Montāžas darbi |  |  |
| 29. | Jumta paneļu, parapetu, teknes utt. virsmu attīrīšana no netīrumiem un visām abrazīvām dēliņiem (t.sk. smiltis, sūnas, atslāņojušies betona atlikumi, jumta seguma atlikumi) | m2 | 395.00* |
| 30. | Parapetu augšējas virsmas izlīdzināšana ar slīpuma izveidošanu ar cementa javu M10 | m2 | 23.50 |
| 31. | Slīpumu izveidošana pie piekļāvumiem (parapets, KPN panelis, ventilācijas kanālu uzgalvju, kanalizācijas uzgalvji, tekne utt.) ar cementa javu M10 | m3 | 0.82 |
| 32. | Esošās dzelzsbetona seglistēs stiprināšanas atjaunošana pēc esošās tehnoloģijas (ar cementa javu M10), ja nepieciešams | m3 | 0.10 |
| 33. | Ugunsdrošas, cietas akmens vates, b=30*mm, izveidošana pie dzelzsbetona seglistēm, ūdens novadteknēm, vent.uzgalviem | m2 | 10.00* |
| 34. | Ugunsdrošas, cietas akmens vates apstrāde ar armējošā javu SARKET BAK vai ekvivalents un armējošo stikla šķiedras sietu pie seglistēm un vent.uzgalviem | m2 | 13.00* |
| 35. | Jumta paneļu, parapetu, tekņu virsmas, piekļāvumu ieklāšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiāliem (dīvas kārtas) Nr.2,Nr.3. ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 132.40 |
| 36. | Līmēšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiālu Nr.3. ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 500.80 |
| 37. | Piekļāvumu līmēšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiālu Nr.3. (papildus viena kārta) ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 63.00 |
| 38. | Iekšējās lietus ūdens notekas (piltuves) Surefix ar sietu d=110mm** vai ekvivalents ierīkošana | kpl | 6.00 |

| 39. | Uzkausējamā ruļļu materiāla fiksācija ar aptveri un hermētiķi pie kanalizācijas izvada (DN 100-150mm) | kpl | 9.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40. | Esošo kanalizācijas izvadu pagarināšana (no bēniņiem) caur jumta KPN dzelzsbetona paneļiem ar PVC cauruli DN 100-150*; h-500mm* | gb. | 9.00 |
| 41. | Cepures izgatavošana un uzstādīšana kanalizācijas izvadam (sk.mezgls 5;lapa AR-7;AR-10-2,punkts 22) | kpl | 9.00 |
| 42. | Cinkotā skārda turēšanas apvalka izgatavošana un uzstādīšana kanalizācijas izvadam (sk. mezgls 5;lapa AR-7;AR-10-2,punkts 23) | kpl | 9.00 |
| 43. | Ventilācijas kanālu tīrīšana | gb. | 9.00 |
| 44. | Ventilācijas kanālu uzgalvju cepures izgatavošana un montāža (sk. lapā AR-9;AR-10-2,punkts 25) | kpl | 9.00 |
| 45. | Uzkausējamā ruļļu materiāla fiksācija ar aptveri un hermētiķi pie atkrituma vada ventilācijas uzgalvja (DN 400*mm) | kpl | 2.00 |
| 46. | Atkrituma vada ventilācijas uzgalvja tērauda ārējo virsmu un tērauda kupola remonts, notīrīšana no rūsas, gruntēšana ar AntiRust vai ekvivalents grunti, krāsošana ar pretkorozijas krāsu TopLak vai ekvivalents (pelēkā krāsā) | kpl | 2.00 |
| 47. | Cinkotā skārda turēšanas apvalka izgatavošana un uzstādīšana atkrituma vada ventilācijas uzgalvim (sk. lapā AR-10-2,punkts 28) | kpl | 2.00 |
| 48. | Cinkota skārda lāsenis L-5 t=0.6mm (sk. lapā AR-7;mezgls 3) | m2 | 22.40 |
| 49. | Cinkota skārda lāsenis L-6 t=0.6mm (sk. lapā AR-7;gr. 5-5;6-6) | m2 | 14.50 |
| 50. | Cinkota skārda lāsenis L-7 t=0.6mm (sk. lapā AR-7;gr. 7-7) | m2 | 8.15 |
| 51. | Nr.3.balstenis no tērauda sloksnes b=40mm, t=5mm, L=200/270mm, solis 500mm. Sloksni divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu | gb | 31.00 |
| 52. | Cinkota skārda lāsenis L-8 t=0.6mm (sk. lapā AR-7;mezgls 8) | m2 | 7.00 |
| 53. | Enkurs, apaļtērauds d=6mm, L=0.26m. Apaļtēraudu divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu | gb | 62.00 |
| 54. | Jumta lūkas tērauda ārējo virsmu un tērauda konstrukcijas remonts, notīrīšana no rūsas, gruntēšana ar AntiRust vai ekvivalents grunti, krāsošana ar pretkorozijas krāsu TopLak vai ekvivalents (pelēkā krāsā) | gb | 2.00 |
| 55. | Jumta nožogojuma izbūve (saskaņā ar AR-4 lapas risinājumiem) | kpl | 1.00 |
|  | Jumts starp asīm 6-10, D-H. Demontāžas darbi |  |  |
| 56. | Esoša jumta nožogojuma demontāža, būvgružu utilizācija | t.m | 32.00* |
| 57. | Esošas jumta lūkas (ieskaitot stiprinājumus) demontāža, būvgružu utilizācija | kpl. | 1.00 |
| 58. | Ventilācijas kanālu uzgalvju esošo cepuru demontāža (ieskaitot stiprinājumus), būvgružu utilizācija | kpl. | 5.00 |
| 59. | Esošas bitumena vai citu segumu klājumus līdz betona paneļa virsmas demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 25.00* |
| 60. | Esošo piekļāvumu no cementa javas demontāža, būvgružu utilizācija | m3 | 0.10 |
| 61. | Esošo lietus ūdens sateces piltuves demontāža, būvgružu utilizācija | gb | 3.00 |
| 62. | Esošo neizmantojamo antenu turētāju demontāža, būvgružu utilizācija | kpl. | 1.00 |
| 63. | Esošo cilpu apgriešana no dzelzsbetona elementiem, būvgružu utilizācija | gb | 40.00* |
|  | Jumts starp asīm 6-10, D-H. Montāžas darbi |  |  |
| 64. | Jumta paneļu, parapetu, teknes utt. virsmu attīrīšana no netīrumiem un visām abrazīvām dēliņiem (t.sk. smiltis, sūnas, atslāņojušies betona atlikumi, jumta seguma atlikumi) | m2 | 202.00* |
| 65. | Parapetu augšējas virsmas izlīdzināšana ar slīpuma izveidošanu ar cementa javu M10;h-30mm | m2 | 20.00 |
| 66. | Slīpumu izveidošana pie piekļāvumiem (parapets, KPN panelis, ventilācijas kanālu uzgalvju, kanalizācijas uzgalvji, tekne utt.) ar cementa javu M10 | m3 | 0.46 |
| 67. | Esošās dzelzsbetona seglistēs stiprināšanas atjaunošana pēc esošās tehnoloģijas (ar cementa javu M10), ja nepieciešams | m3 | 0.02 |
| 68. | Ugunsdrošas, cietas akmens vates, b=30*mm, izveidošana pie dzelzsbetona seglistēm, ūdens novadteknēm, vent.uzgalviem | m2 | 5.00* |
| 69. | Ugunsdrošas, cietas akmens vates apstrāde ar armējošā javu SARKET BAK vai ekvivalents un armējošo stikla šķiedras sietu pie seglistēm un vent.uzgalviem | m2 | 7.00* |
| 70. | Jumta paneļu, parapetu, tekņu virsmas, piekļāvumu ieklāšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiāliem (dīvas kārtas) Nr.2,Nr.3. iekaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 70.41 |
| 71. | Līmēšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiālu Nr.3. ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 251.20 |
| 72. | Piekļāvumu līmēšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiālu Nr.3. ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 32.50 |
| 73. | Iekšējās lietus ūdens notekas (piltuves) Surefix ar sietu d=110mm** vai ekvivalents ierīkošana | kpl | 3.00 |
| 74. | Uzkausējamā ruļļu materiāla fiksācija ar aptveri un hermētiķi pie kanalizācijas izvada (DN 100-150mm) | kpl | 5.00 |
| 75. | Esošo kanalizācijas izvadu pagarināšana (no bēniņiem) caur jumta KPN dzelzsbetona paneļiem ar PVC cauruli DN 100-150*;h-500mm* | gb. | 5.00 |
| 76. | Cepures izgatavošana un uzstādīšana kanalizācijas izvadam (sk. lapā AR-7;mezgls 5;AR-10-3,punkts 21) | kpl | 5.00 |
| 77. | Cinkotā skārda turēšanas apvalka izgatavošana un uzstādīšana kanalizācijas izvadam (sk. lapā AR-7;mezgls 5;AR-10-3,punkts 22) | kpl | 5.00 |
| 78. | Ventilācijas kanālu tīrīšana | gb. | 5.00 |
| 79. | Ventilācijas kanālu uzgalvju cepures izgatavošana un montāža (sk. lapā AR-9; AR-10-3,punkts 24) | kpl | 5.00 |
| 80. | Uzkausējamā ruļļu materiāla fiksācija ar aptveri un hermētiķi pie atkrituma vada ventilācijas uzgalvja (DN 400*mm) | kpl | 1.00 |
| 81. | Atkrituma vada ventilācijas uzgalvja tērauda ārējo virsmu un tērauda kupola remonts, notīrīšana no rūsas, gruntēšana ar AntiRust vai ekvivalents grunti, krāsošana ar pretkorozijas krāsu TopLak vai ekvivalents (pelēkā krāsā) | kpl | 1.00 |

| 82. | Cinkotā skārda turēšanas apvalka izgatavošana un uzstādīšana atkrituma vada ventilācijas uzgalvim (sk. lap AR-10-3,punkts 27) | kpl | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83. | Cinkota skārda lāsenis L-5 t=0.6mm;(sk. lapā AR-7;mezgls 3) | m2 | 11.20 |
| 84. | Cinkota skārda lāsenis L-6 t=0.6mm (sk. lapā AR-7;gr. 5-5;6-6) | m2 | 14.50 |
| 85. | Cinkota skārda lāsenis L-7 t=0.6mm; (sk. lapā AR-7;gr. 7-7) | m2 | 3.51 |
| 86. | Nr.3.balstenis no tērauda sloksnes b=40mm, t=5mm, L=200/270mm, solis 500mm. Sloksni divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu;(sk. lapā AR-7;gr. 7-7) | gb | 16.00 |
| 87. | Cinkota skārda lāsenis L-8 t=0.6mm;(sk. lapā AR-7;gr. 4-4) | m2 | 3.75 |
| 88. | Enkurs, apaļtērauds d=6mm, L=0.26m. Apaļteraudu divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu; (sk. lapā AR-7;gr. 4-4) | gb | 36.00 |
| 89. | Jumta lūkas tērauda ārējo virsmu un tērauda konstrukcijas remonts, notīrīšana no rūsas, gruntēšana ar AntiRust vai ekvivalents grunti, krāsošana ar pretkorozijas krāsu TopLak vai ekvivalents (pelēkā krāsā) | gb | 1.00 |
| 90. | Jumta nožogojuma izbūve (saskaņā ar AR-5 lapas risinājumiem) | kpl | 1.00 |
|  | Jumts starp asīm C-D, 7-8. Demontāžas darbi ēku daļu savienotāja jumtam |  |  |
| 91. | Esošas parapetu skārda apdares un dzegas lāsenis demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 1.15* |
| 92. | Esošas bitumena vai citu segumu klājumus demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 14.50 |
| 93. | Karnīzes piekarteknes demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 3.28 |
| 94. | Notekcaurules demontāža, būvgružu utilizācija | t.m. | 14.50* |
|  | Jumts starp asīm C-D, 7-8. Montāžas darbi ēku daļu savienotāja jumtam |  |  |
| 95. | Mūrējuma izveidošana no silikāta ķieģeļiem ar enkurošanu pie dzelzsbetona plātnes; (sk. lapā AR-8;mezgls 10; Ar-10-3,punkts 5) | t.m. | 3.30 |
| 96. | Projektējamā cementa kārta M10 h=10-30mm* esošās kārta izlīdzināšanai pēc ruberoīda seguma demontāža | m2 | 14.50 |
| 97. | Uzkausējamā ruļļu materiāla Nr.6. (tvaika izolācijai) ierīkošana, ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 14.50 |
| 98. | Siltumizolācijas apakšējās kārtas b=160mm Nr.5. un siltumizolācijas virskārtas ierīkošana b=30mm Nr.4. ieskaitot jumta teleskopiskos stiprinājumus Nr.7. (daudzums saskaņā ar ražotāja prasībām) | m2 | 15.30 |
| 99. | Piekļuvumu izveidošana ar trjstūri no siltumizolācijas Nr.5. | m2 | 10.00 |
| 100. | Siltinātas jumta virsmas piekļāvumu ieklāšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiāliem Nr.2., Nr.3. ieskaitot bitumena mastiku Nr.1. | m2 | 17.25 |
| 101. | Piekļuvumu līmēšana ar kausējamo bitumena ruļļu materiālu Nr.3. (papildus viena kārta) ieskaitot bitumena mastiku Nr.1., pie jumta vietām ar siltināšanu | m2 | 10.00 |
| 102. | Jumta aeratora mīkstajiem jumtiem „TEHNONICOL” 160x460mm (vai ekvivalents) ierīkošana | kpl | 1.00 |
| 103. | Cinkota skārda lāsenis L-8 t=0.6mm | m2 | 1.80 |
| 104. | Enkurs, apaļtērauds d=6mm, L=0.26m. Apaļtēraudu divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu | gb | 18.00 |
| 105. | Cinkota skārda lāsenis L-9 t=0.6mm | m2 | 1.50 |
| 106. | Cinkota skārda lāsenis L-10 t=0.6mm | m2 | 1.50 |
| 107. | Nr.4.balstenis no tērauda sloksnes b=40mm, t=5mm, L=450mm, solis 500mm. Sloksni divas reizes gruntēt ar gruntējumu AntiRust (vai ekvivalents) un krāsot ar TopLak (vai ekvivalents) pretkorozijas krāsu | gb | 7.00 |
| 108. | Cinkota skārda piekartekne, 0,6mm biezumā, d=150mm | m | 3.28 |
| 109. | Cinkota skārda notekcaurule, 0,6mm biezumā, d=150mm | m | 14.50* |
| 110. | Cinkota skārda ūdensuztveres piltuve | gb | 1.00 |
| 111. | Teknes turētais | gb | 6.00 |
| 112. | Metāla kāpnes MK-1, h=2.5m | gb | 2.00 |
| 113. | Jumta nožogojuma izbūve (saskaņā ar AR-4 lapas risinājumiem) | kpl | 1.00 |

*- Precizēt uz vietas

2. Darba uzdevums bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanai:

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērv. | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bēniņi |  |  |
| 1. | Siltumizolācijas ieklāšana no beramās akmens vates, b=300mm | m2 | 490.00 |
| 2. | Koka dēļu laipas, b=1200mm | m3 | 9.27 |
| 3. | Bēniņu lūku nojaukšana, būvgružu utilizācija | gb | 3.00 |
| 4. | Ugunsdrošas bēniņu lūkas EI 30 800x800mm montāža | gb | 3.00 |
| 5. | Kanalizācijas izvadu (Dn100-150mm) nojaukšana (bēniņu telpa apjomā), būvgružu utilizācija | gb | 16.00 |
| 6. | Kanalizācijas izvadu (Dn100-150mm) atjaunošana (bēniņu telpa apjomā) | gb. | 16.00 |
| 7. | Esošo daļu stikla bloku nojaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.60* |
| 8. | Cinkotais ventilācijas režģu R-1, 400x400mm* uzstādīšana | gb. | 10.00 |

Īpašie noteikumi:

Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 60 beznokrišņu darba dienas.

2. Uzdevums

- Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

  - būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  - atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

- Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

- Būvuzrauga pienākumi:

  - pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

  - nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

  - pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

  - atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā;

  - pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

  - pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

  - pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem;

  - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

  - vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

  - ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

  - piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

  - pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  - normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;

  - normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;

  - kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

  - ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

  - piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

  - informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

  - informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

  - parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai un ir izpildīti šī uzdevuma 3.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi;

  - neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.

- Būvuzrauga tiesības:

  - pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

  - pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

  - ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

  - ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

  - vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

- Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

  - nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve);

  - iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

  - būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

  - dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

  - risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

- Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

- Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

Pielikumā būvniecības ieceres dokumentācija

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/112P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/112P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””, ID Nr.SIA DDZKSU 2022/112P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu” |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/112P

# Objekta apsekošanas AKTS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana dzīvojamai mājai Arodu ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/112P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv