UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 16.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/115P

„Ierīču piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 45, Daugavpilī”

1. Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290

# Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 654 07273.

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ierīču piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 45, Daugavpilī (2.pielikums).

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādē.

8. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

9. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists                                                             		Ingrīda Nežberte

Nežberte 654 07290

1. pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2022/115P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ierīču piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 45, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/115P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ierīču piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 45, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/115P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2022/115P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ierīču piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 45 , Daugavpilī

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Iekārtu skaits; gab; kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Datu glabātājs (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T | Spriegums – 24V (DC) Ethernet- ETH1 (PoE), ETH2 Digitālā izeja - (off)Vin<12V DC, (on)Vin>12V DC, (max) Vin= 24V DC. Contact load: 5A 30V DC (Resistive Load), 2A 30V DC (Inductive Load) Palīgspriegums digitālai ieejai - 15V DC max 10 mA Temperatūras robeža – (Darba režīms): -200C/+550C Montāža – DIN Rail (EN60715) Aizsardzības klase - IP20 (EN60529) M-BUS interfeiss – standarts EN13757-2, EN13757-4 (Physical Layer); EN13757-3 (Application Layer) BEZVADU INTERFEISS - MESH/868 MHz (ar viedo repiteri) Datu pārraides ātrums (wired M-BUS) - (Min) 300 bps- (Max) 9600 bps Iekārtu meklēšana (wired M-BUS) - Caur primāro vai sekundāro adresi Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz Radiosakaru protokols ar atkārtotāju: Maksimālais M-Bus mērītaju atbalsta skaits - wired M-BUS 20 gabali vai 500 gabali (ar repiteriem); wireless M-BUS 2500 gabali. Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C+T/S&C+T Mērītāja atpazīšanas metodes (wireless M-BUS) – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR Datu glabātāja atskaites - XLS vai CSV formāts Datu ielādes atskaite – Mail SMTP, FTP (Client), Webserver (atskaites ģenerācija un augšupielāde). Lietotāja interfeiss – (displeja grafisks, spilgts, daudzvalodu, (tastatūras) taustes membrānas taustiņš, (led indikācija) darbības statuss, (http) daudzvalodu tīmekļa serveris datu konsultēšanai un konfigurēšanai | 1 |
| 2. | Barošanas bloks Sinapsi SIN.ALl5W24VDC vai ekvivalents | - Savienojamība ar datu glabātāju. | 1 |
| 3. | Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinaps) | Savienojamība ar datu glabātāju. Spriegums – 100-240 V (AC) Instalācijas kategorija – Class II Iekārtas maksimālā jauda- 4,5 W Temperatūras robeža – (Darba režīms): -100C/+850C Montāža – stiprināšana uz sienu Aizsardzības klase – IP40 (EN60529) Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz BEZVADU INTERFEISS - MESH/868 MHz [EN 13752-4]/OMS atbalsta 500 skaitītājus Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C/C+T Mērītāja atpazīšanas metodes – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR. Mērītāju saraksta faila importēšana. Lietotāja interfeiss – (led indikācija) darba režīms. | 5 |
| 4. | Mobilais maršrutētājs Sinapsi RUT240 (ražotājs Teltonika) (Cellular router) komplektā ar barošanas bloku un ārējo GSM antenu | - Savienojamība ar datu glabātāju. Mobilais – 3G HSPA+Up to 14.4 Mbps; UMTS, EDGE, GPRS, CSD Atmiņa – 16 Mb, 128 Mb DDR2 RAM Ethernet – 2x10/100 Ethernet ports: 1x WAN (konfigurējams ar LAN), 1xLAN Spriegums – 9-30V (DC) Temperatūras robeža – (Darba režīms): -400C/+750C SIM- 1x ārējais SIM turētājs | 1 |
| 5. | Maddalena SJ EVO Ūdens skaitītājs | DN15; L=80/110 mm; R80H/ R50V; T30/T90 ar iespēju pieslēgt radio moduli (1 litrs/ impulss) | 67 |
| 6. | Maddalena EVO integrējamais korpusā radio un programmēšana | modulis (1 litrs/ impulss) skaitītājam DN15; L=80/110 mm; R80H/ R50V; T30/T90 - Datu pārraides frekvence: 868 MHz; - Datu pārraides protokols: Wireless M-Bus EN13757 (saskaņā ar OMS); - Radio pārraide: vienvirziena (datu parraidei/divvirziena (tikai parametrizēšanai) ; - Konfigurējums: individuāli parametrizējams; - Patēriņa datu glabāšana: pastāvīga; - Pretplūsmas noteikšana: ir; - Akumulatora kalpošanas laiks: 11 gadi; - Aizsardzības klase: IP67. - Baterija: brīvi nomaināma | 67 |
| 7. | Pievienojamais vada hermētiskais kontakts | Herkona impulsa devējs (gredzens) priekš Maddalena CD ONE vai DS TRP skaitītāja | 1 |
| 8. | Pievienojamais vada hermētiskais radio moduļa kontakts | - Akumulatora kalpošanas laiks: 15 gadi; (atkarībā no iestatījumiem) - Wireless M-Bus, OMS 4.0 (saderīgs ar nolasīšanas sistēmu) - IP68 - Saderīgs ar Herkona impulsa devējs (gredzens) priekš Maddalena CD ONE vai DS TRP skaitītāja | 1 |

- Datu glabātājs ar barošanas bloku tiks komplektēts ar sekojošām iekārtām, kā arī tiks veikta iekārtu instalācija:

1. Plastmasas sadales skapis (Aizsardzības klase: ne mazāk par IP40; ar vienu sliedi (DIN Rail 	EN60715));

2. Automātiskais slēdzis (AC; klase: C; nominālā strāva 6A);

3. Klemmju turētājs uz DIN sliedi universalām klemmēm (Wago 221-500 vai ekvivalents) kopā ar 3 vadu (vada šķēlums 0.5-6 mm) klemmēm (Wago 221-613 vai ekvivalents).

- Mobilais maršrutētājs komplektā ar barošanas bloku un ārējo GSM antenu tiks pievienots datu glabātājam un parējām iekārtām sadales skapī.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2022/115P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Ierīču piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.Novembra ielā 45, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/115P), prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties preci par šādām cenām:

| Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
|  | 1 gab. |  |
| KOPĀ |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Piedāvāta Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv