UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 20.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/120P

„Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 654 07273, RTD ēku sistēmu tehniķis Viktors Zaičenko, tālr. 654 07273, 28379775.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī.

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 30.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no ierīču piegādes brīža.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta un darbu izpildes speciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists	                                                 		 Ingrīda Nežberte

Nežberte 654 07290

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/120P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/120P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/120P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Atmatas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/120P

Tehniskais uzdevums

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī

Imperatīvās normas:

- Veikt esošo dzīvokļu un ievada ūdens uzskaites mezgla apsekošanu, norādot katra dzīvokļa ūdens skaitītāja montāžas garumu.

- Veikt ūdens skaitītāju uzstādīšanu un radio moduļu pievienošanu ūdens mērierīcei, t.sk. pieslēgšanu un pielāgošanu vienotai nolasīšanas sistēmai izmantojot tabulā norādītās iekārtas.

- Spēt veikt darbus arī vakara laikā no 17:00 līdz 21:00.

- Veikt ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas izveidi, izmantojot tabulā norādītās iekārtas.

- Izpildīt elektroinstalācijas ierīkošanu tabulā (Nr.p.k. 1.-3.) norādītām iekārtām.

- Pieslēgt aukstā ūdens ievada skaitītāju esošai SIA „DDzKSU” EVS programmai. Pieslēgšanas princips: pievienojamais vada hermētiskais kontakts (10 litri/ impulss) ar pieslēgšanu esošam maģistrālam moduļa kontrolerim (ražotājs: Kieback&Peter modelis BMR410 vai DDC420).

- Veikt pasūtītāja personāla instruktāžu t.sk. (kā veikt nolasīšanas sistēmas jaunu iekārtu pievienošanu, rādījumu sinhronizāciju, kļūdu lasīšanu/dzesēšanu/labošanu).

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija | Iekārtu skaits; gab; kompl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Datu glabātājs (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T | SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi. | 1 |
| 2. | Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinaps) | SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi. | 5 |
| 3. | Mobilais maršrutētājs Sinapsi RUT240 (ražotājs Teltonika) (Cellular router) komplektā ar barošanas bloku un ārējo GSM antenu | SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi. | 1 |
| 4. | Maddalena SJ EVO Ūdens skaitītājs DN15; L=80/110 mm; R80H/ R50V; T30/T90 ar iespēju pieslēgt radio moduli (1 litrs/ impulss) | SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi. | 240 |
| 5. | Maddalena EVO integrējamais korpusā radio modulis (1 litrs/ impulss) skaitītājam DN15; L=80/110 mm; R80H/ R50V; T30/T90 | SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi. | 240 |
| 6. | Pievienojamais vada hermētiskais kontakts | Saderībā ar SIA „Daugavpils ūdens” skaitītāju | 1 |
| 7. | Nolasīšanas sistēmas instalācija un tīkla izveide. |  | 1 |

Citas normas:

- Montēt ūdens skaitītāju atbilstoši Latvijas Republikas tehniskajām prasībām.

- Sagatavot dokumentāciju demontētiem/ uzstādītiem ūdens skaitītājiem (3 eksemplāri: 1 eksemplārs - ūdens lietotājam, 2 eksemplāri - ēkas pārvaldniekam)

- Projekta realizēšanas gaitā pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas, kā arī izpildīt darbus Latvijas Republikā sertificētiem speciālistiem.

- Izstrādāt un iesniegt apjoma un tāmes dokumentāciju, ievērojot LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasības, kā arī atsevišķi sagatavot dokumentāciju: 1.tāme - aukstam ūdenim (skaitītāju montāža/demontāža, iekārtu pieslēgšana, pielāgošana un datu sinhronizācija utt.); 2.tāme - karstam ūdenim (skaitītāju montāža/demontāža, iekārtu pieslēgšana, pielāgošana un datu sinhronizācija, visas iekārtas, kas atrodas koplietošanas telpās (elektroinstalācija, datu glabātāji, repiteri) utt.), lai dzīvojamā māja varētu pretendēt uz Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma saņemšanu, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.47 (Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās) 17.2.p.p.

- Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, gružu novākšanu.

Ziņas par objektu: atsevišķi stāvoša ēka (5 stāvi, 5 sekcijas), kopējais dzīvokļa ūdens uzskaites ierīču daudzums - 240 gab. (121 gab. aukstā ūdens skaitītāji, 119 gab. karstā ūdens skaitītāji); 1 aukstā ūdens ievada skaitītājs (SIA „Daugavpils ūdens” īpašums).

Darba izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no ierīču piegādes brīža.

Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

Kontaktpersona apsekošanas jautājumos: SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas Ēku sistēmu tehniķis Viktors Zaičenko tālr. 654-07273, 28379775.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/120P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/120P

Iepazinušies ar iepirkuma „Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī” ID Nr.SIA DDZKSU 2022/120P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Atmatas ielā 15, Daugavpilī |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv