UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2022.gada 27.oktobrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/201P

„Energoaudita veikšana”

1. Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD vadītāja Tatjana Pučinska, tālr. 654 07272

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Energoaudita veikšana (2.pielikums).

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022.gada 03.novembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam ir spēkā esoša uzņēmuma energoauditora akreditācija, ko izsniedzis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK).

8. Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta un pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts;

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - tehniskais un finanšu piedāvājums (3.pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 								Ingrīda Nežberte

Nežberte 654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/201P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Energoaudita veikšana”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/201P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Energoaudita veikšana” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2022/201P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka neizpaudīs energoaudita laikā iegūto informāciju trešajām personām, izņemot atbildīgajām institūcijām, ja tas veic energoefektivitātes monitoringu.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/201P

Tehniskā specifikācija

- Energoaudita veikšanas pamatojums:

2016.gada 3.marta LR Energoefektivitātes likums

- Pasūtītājs: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485. Jūr.adrese: Daugavpils, Liepājas iela 21.

- Energoaudita veikšanas vietas un adreses:

- SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, struktūrvienība “Administratīva ēka” – Liepājas ielā 21, Daugavpilī;

- SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, struktūrvienība “Administratīva ēka” – Imantas ielā 35A, Daugavpilī;

- SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, struktūrvienība “Administratīva ēka” – Inženieru ielā 2A, Daugavpilī;

- SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, struktūrvienība “Administratīva ēka” – Kauņas ielā 7-8B, Daugavpilī;

- SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, struktūrvienība “Ražošanas tehniskās bāze” – Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.

- Informācija par objektiem:

| Nr. | Struktūra | Adrese | Ēkas kadastra numurs | Ēkas kopējā platība/ DDzKSU izmantojamā platība m2 | Īpašuma tiesības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administratīva ēka | Daugavpils, Liepājas ielā 21 | 05 000 046 516 001 | 1212 | Īpašumā |
| 2 | Administratīva ēka | Daugavpils, Imantas ielā 35A | 05 000 015 209 002 05 000 015 209 003 | 453/375 |  |
| 3 | Administratīva ēka | Daugavpils, Inženieru ielā 2A | 05 000 051 827 002 05 000 051 813 001 05 | 342/297 |  |
| 4 | Administratīva ēka | Daugavpils, Kauņas ielā 7-8B | 05 000 033 301 001 090 | 6314/405 |  |
| 5 | Ražošanas tehniskās bāze. Administratīva ēka | Daugavpils, Satiksmes ielā 2A | 05 000 090 502 001 | 380 |  |
| 6 | Ražošanas tehniskās bāze. Garāžas | Daugavpils, Satiksmes ielā 2A | 05 000 090 502 002 | 589.7 |  |
| 7 | Ražošanas tehniskās bāze. Santehniskās darbnīcas ēka | Daugavpils, Satiksmes ielā 2A | 05 000 090 502 005 | 919.9 |  |
| 8 | Ražošanas tehniskās bāze. Darbnīcas. | Daugavpils, Satiksmes ielā 2A | 05 000 090 502 011 | 642.7 |  |
| 9 | Ražošanas tehniskās bāze. Sadzīves ēka | Daugavpils, Satiksmes ielā 2A | 05 000 090 502 009 | 160.2 |  |

- Energoaudita mērķis:

- informācijas iegūšana par enerģijas patēriņa struktūru ēkās, kā arī ekonomiski pamatotas enerģijas ietaupījuma iespējas noteikšana un novērtēšana;

- skaitliskā izteiksmē noteikt enerģijas ietaupījuma variantus, kuri pēc iespējas balstās uz dzīves cikla izmaksu analīzi, nevis uz vienkāršiem atmaksāšanas periodiem, lai ņemtu vērā ilgtermiņa ietaupījumu, ilgtermiņa ieguldījumu atlikušās vērtības un diskonta likmēs;

- energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība uzņēmumā;

- uzņēmuma energoefektivitātes uzlabošana;

- izmaksu ietaupījumu sasniegums.

- Energoaudita pārskata saturs:

Saskaņā ar 2016.gada 26.jūlija LR Ministru kabineta noteikumu Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” prasībām:

- Uzņēmuma energoaudita veicēju grupas saraksts;

- Apkopoti sākotnējie dati (esošās situācijas apraksts, enerģijas bilance, enerģijas plūsmu grafiki, ikgadējais enerģijas patēriņš, ikgadējās enerģijas izmaksas);

- Sākotnējo datu analīzes rezultāts, balstoties uz uzņēmuma īpatnējā enerģijas patēriņa noteikšanu;

- Priekšlikumi par pasākumiem energoefektivitātes uzlabošanai;

- Izdevumu un ieguvumu analīzes rezultāti (identificēto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ekonomiskais novērtējums un prioritāro pasākumu pamatojums);

- Ja tas ir ekonomiski pamatoti, identificēta energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu dzīves cikla izmaksu analīze.

- Pakalpojuma apjoms:

- ēku energoaudits;

- elektroapgaismojuma sistēmas energoaudits;

- inženiertehnisko sistēmu energoaudits utt.;

- uzņēmuma enerģijas bilance;

- tehniski un ekonomiski pamatotie ieteikumi un energoaudita ziņojumi;

- energoaudita ziņojums jāiesniedz papīra veidā 1 eksemplārā un elektroniski uz elektroniskā datu nesēja 1 eksemplārā;

- energoaudita pārskatu jāreģistrē Uzņēmumu energoaudita pārskatu reģistrā.

- Energoaudita izpildes termiņš:

- 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

Pielikumā:

- Ēkas Liepājas ielā 21, Daugavpilī, energosertifikāts;

- Ēkas Imantas ielā 35A, Daugavpilī, energosertifikāts;

- Ēkas Inženieru ielā 2A, Daugavpilī, energosertifikāts;

- Ēkas Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī, energosertifikāts.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2022/201P

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Energoaudita veikšana”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2022/201P

Iepazinušies ar iepirkuma „Energoaudita veikšana”, ID Nr.SIA DDZKSU 2022/201P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Piedāvāto pakalpojumu nosaukums un detalizēts apraksts | Līgumcena euro bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Administratīva ēka Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| 2. | Administratīva ēka Imantas ielā 35A, Daugavpilī |  |
| 3. | Administratīva ēka Inženieru ielā 2A, Daugavpilī |  |
| 4. | Administratīva ēka Kauņas ielā 7-8B, Daugavpilī |  |
| 5. | Administratīva ēka Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī |  |
| 6. | Garāžas Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī |  |
| 7. | Santehniskās darbnīcas ēka Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī |  |
| 8. | Darbnīcas Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī |  |
| 9. | Sadzīves ēka Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī |  |
| KOPĀ: |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv