[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



[image: image2.png]Ly
L

alo|a|<

s,

@ 136




 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 1.februārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/024P

„Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde”

1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:      654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr.654 07273.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 8.februārim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists








I.Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/024P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/024P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde” (ID Nr. SIA DDZKSU 2023/024P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža;
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/024P
Tehniskā specifikācija

Automātisko spiediena krituma regulatoru iegādei

	Nr.

p.k.
	Iekārtas tips
	Tehniskie raksturojumi
	Plānotais pasūtījuma

d-ms; (gab.)

	1.
	Diferenciālā spiediena regulators (Cabero: modelis RD122D komplektā ar impulsa vadiem un īscaurulēm R¼”f vai analogs)
	- Pielietojums: Centralizētā siltumapgāde;

- Darba vide: Šķidrums (apkures ūdens);

- Montāžas vieta: Turpgaitas/ atpakaļgaitas vads;

- Darba vides maksimālā temperatūra: +150[0C];

- Darba vides minimālā temperatūra: +2[0C];

- Pieslēguma tips: Vītnes;

- Pazemināta spiediena iestatīšanas diapazons: DN15-DN25 (30-210 kPa); DN32-DN40 (40-220 kPa);

- Regulatora tehniskie raksturlielumi ir norādīti 1.tabulā.
	Pēc pieprasījuma

	2.
	Impulsa vadi ar īscaurulēm R¼”f
	- Piemērotība: Cabero: modelis RD122D;
- Materiāls: Kapars;

- Garums: ne mazāk par 1.5[m].
	Pēc pieprasījuma


1.tabula
	Nom. diametrs
	Montāžas garums L; [mm]
	Patēriņš; Kvs; [m3/h]
	Viena pasūtījuma minimālais

d-ms (gab.)

	DN 15
	100
	2.5
	1

	DN 15
	100
	5.0
	

	DN 20
	100
	8.0
	

	DN 25
	105
	10.0
	

	DN 32
	130
	15.0
	

	DN 40
	140
	21.0
	


1. Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai. Prece tiek pasūtīta pēc nepieciešamības.

2. Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītājam uz adresi: Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.
3. Pretendents tehniskajā un finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces nosaukumu, izmēru, ražotāja nosaukumu un citas īpašības. 
3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/024P
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/024P
Iepazinušies ar iepirkuma „Automātisko spiediena krituma regulatoru iegāde” ID Nr. SIA DDZKSU 2023/024P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas sniegt tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām atbilstošus pakalpojumus un piegādāt preces par šādām cenām:
	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības)
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN 

	1. 
	Diferenciālā spiediena regulators Dn15 (Kvs = 2.5 m3/h)
	gb
	

	2. 
	Diferenciālā spiediena regulators Dn15 (Kvs = 5.0 m3/h)
	gb
	

	3. 
	Diferenciālā spiediena regulators Dn20 (Kvs = 8.0 m3/h)
	gb
	

	4. 
	Diferenciālā spiediena regulators Dn25 (Kvs = 10.0 m3/h)
	gb
	

	5. 
	Diferenciālā spiediena regulators Dn32 (Kvs = 15.0 m3/h)
	gb
	

	6. 
	Diferenciālā spiediena regulators Dn40 (Kvs = 21.0 m3/h)
	gb
	

	KOPĀ:
	


Garantējam:

· nodrošināt iespēju veikt piegādes pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

· piegādāt preci 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma vai akcepta saņemšanas dienas.
Mēs apliecinām, ka:

· piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

· piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








4

