[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 25.aprīlī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/096P

„Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 35, Daugavpilī”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr. 654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 654 07273.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā Stadiona ielā 4, Daugavpilī (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 3.maijam plkst. 13:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas pēc pasūtījuma veikšanas. 
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādē.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
9. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists                                                             

Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/096P 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 35, Daugavpilī”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/096P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 35, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/096P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/096P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 35, Daugavpilī
	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Iekārtu skaits; gab; kompl.

	1.
	Datu glabātājs (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T + Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinaps) vai ekvivalents
	Spriegums – 24V (DC)

Ethernet- ETH1 (PoE), ETH2

Digitālā izeja - (off)Vin<12V DC, (on)Vin>12V DC, (max) Vin= 24V DC. Contact load: 5A 30V DC (Resistive Load), 2A 30V DC (Inductive Load)

Palīgspriegums digitālai ieejai - 15V DC max 10 mA

Temperatūras robeža – (Darba režīms): -200C/+550C

Montāža – DIN Rail (EN60715)

Aizsardzības klase - IP20 (EN60529)

M-BUS interfeiss – standarts EN13757-2, EN13757-4 (Physical Layer); EN13757-3 (Application Layer)

BEZVADU INTERFEISS -

MESH/868 MHz (ar viedo repiteri)

Datu pārraides ātrums (wired M-BUS) - (Min) 300 bps- (Max) 9600 bps

Iekārtu meklēšana (wired M-BUS) - Caur primāro vai sekundāro adresi

Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz

Radiosakaru protokols ar atkārtotāju: 

Maksimālais M-Bus mērītāju atbalsta skaits - wired M-BUS 20 gabali vai 500 gabali (ar repiteriem); wireless M-BUS 2500 gabali.

Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C+T/S&C+T

Mērītāja atpazīšanas metodes (wireless M-BUS) – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR

Datu glabātāja atskaites - XLS vai CSV formāts

Datu ielādes atskaite – API, Mail SMTP, FTP (Client), Webserver (atskaites ģenerācija un augšupielāde).

Lietotāja interfeiss – (displeja) grafisks, spilgts, daudzvalodu, (tastatūras) taustes membrānas taustiņš, (led indikācija) darbības statuss, (http) daudzvalodu tīmekļa serveris datu konsultēšanai un konfigurēšanai.
	1

	2.
	Barošanas bloks Sinapsi SIN.ALl5W24VDC vai ekvivalents
	- Savienojamība ar datu glabātāju.
	1

	3.
	Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinaps) vai ekvivalents
	Savienojamība ar datu glabātāju.

Spriegums – 100-240 V (AC)

Instalācijas kategorija – Class II

Iekārtas maksimālā jauda- 4,5 W

Temperatūras robeža – (Darba režīms): -100C/+850C

Montāža – stiprināšana uz sienu

Aizsardzības klase – IP40 (EN60529)

Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz

BEZVADU INTERFEISS -

MESH/868 MHz

[EN 13752-4]/OMS

atbalsta 500 skaitītājus

Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C/C+T

Mērītāja atpazīšanas metodes – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR. Mērītāju saraksta faila importēšana. 

Lietotāja interfeiss – (led indikācija) darba režīms.
	2

	4.
	Maršrutētājs (Switch) TP-LINK TL-SF1005D vai ekvivalents
	Komunikācijas standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Barošanas sistēma 100-240 V

Darba apstākļi - Uzglabāšanas relatīvais mitrums (H-H) - 5 - 90%
Darba apstākļi - Uzglabāšanas temperatūra (T-T) - -40 - 70 °C
Datu pārraide - komutācijas jauda - 1.6 Gbit/s

Datu pārraide - MAC adrešu tabula - 1000 ieraksti

Komunikācijas standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Jauda - enerģijas patēriņš (maks.) – 2.0 W

Portu ātrums: 10/100 Mb/s
	1

	5.
	Maddalena SJ EVO Ūdens skaitītājs vai ekvivalents
	DN15; L=80/110 mm; R80H/ R50V; T30 ar iespēju pieslēgt radio moduli (1 litrs/ impulss)
	32

	6.
	Maddalena SJ EVO Ūdens skaitītājs vai ekvivalents
	DN15; L=80/110 mm; R80H/ R50V; T30/T90 ar iespēju pieslēgt radio moduli (1 litrs/ impulss)
	31

	7.
	Maddalena EVO integrējamais korpusā radio vai ekvivalents un programmēšana
	modulis (1 litrs/ impulss) skaitītājam DN15; L=80/110 mm; R80H/ R50V; T30/T90

- Datu pārraides frekvence: 868 MHz;
- Datu pārraides protokols: Wireless M-Bus EN13757 (saskaņā ar OMS);
- Radio pārraide: vienvirziena (datu pārraidei/divvirziena (tikai parametrizēšanai) ;
- Konfigurējums: individuāli parametrizējams;
- Patēriņa datu glabāšana: pastāvīga;
- Pretplūsmas noteikšana: ir;
- Akumulatora kalpošanas laiks: 11 gadi;
- Aizsardzības klase: IP67.

- Baterija: brīvi nomaināma


	63

	8
	Pievienojamais vada hermētiskais kontakts vai ekvivalents
	Herkona impulsa devējs IG-RP2R priekš MNK-RP-N skaitītāja
	1


1. Datu glabātājs ar barošanas bloku tiks komplektēts ar šādām iekārtām, kā arī tiks veikta iekārtu instalācija:
· Plastmasas sadales skapis (Aizsardzības klase: ne mazāk par IP40; ar vienu sliedi (DIN Rail EN60715));
· Automātiskais slēdzis (AC; klase: C; nominālā strāva 6A);
· Klemmju turētājs uz DIN sliedi universālām klemmēm (Wago 221-500 vai ekvivalents) kopā ar 3 vadu (vada šķēlums 0.5-6 mm) klemmēm (Wago 221-613 vai ekvivalents).
2. Maršrutētājs komplektā ar barošanas bloku tiks pievienots datu glabātājam un parējām iekārtām sadales skapī.
Iekārtu piegāde notiek vienā piegādes partijā. Iekārtu piegādes termiņš: 60 kalendāras dienas, pēc pasūtījuma veikšanas. Piegādes adrese: Satiksmes iela 2A, Daugavpils.

Iekārtu garantijas laiks – 24 mēneši.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/096P
Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Iekārtu piegāde ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai dzīvojamā mājā 18.novembra ielā 35, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/096P), prasībām, piedāvājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas iegādāties preci par šādām cenām:

	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts 
	Mērvienība (gab.)
	Piedāvātā cena

EUR bez PVN
	Piedāvātā cena

EUR ar PVN

	Datu glabātājs (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T + Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinaps) vai ekvivalents
	1
	
	

	Barošanas bloks Sinapsi SIN.ALl5W24VDC vai ekvivalents
	1
	
	

	Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinaps) vai ekvivalents
	2
	
	

	Maršrutētājs (Switch) TP-LINK TL-SF1005D vai ekvivalents
	1
	
	

	Maddalena SJ EVO Ūdens skaitītājs vai ekvivalents (T30)
	32
	
	

	Maddalena SJ EVO Ūdens skaitītājs vai ekvivalents (T30/T90)
	31
	
	

	Maddalena EVO integrējamais korpusā radio vai ekvivalents un programmēšana
	63
	
	

	Pievienojamais vada hermētiskais kontakts vai ekvivalents
	1
	
	

	KOPĀ
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Piedāvāta Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
7

