UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 26.aprīlī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/098P

„Projekta “Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ēku sistēmu inženieris Jurijs Kravčonoks, tālr. 654 07273.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Projekta “Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 3.maijam plkst. 13:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists								Ingrīda Nežberte

Nežberte  654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/098P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Projekta “Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/098P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Projekta “Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/098P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/098P

Tehniskais uzdevums

projekta izstrādei:

„Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī apkures sistēmas renovācija”

- Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

- Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

Projekta dokumentācijas izstrāde:

- Projekta sastāvs:

- SM daļa (izstrādāt projekta tehnisko dokumentāciju atbilstoši PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehnisko noteikumu prasībām);

- AVK daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);

- EL daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība);

- VAS daļa (tehniskā uzdevuma imperatīvā prasība).

- Iesniegt norobežojošu konstrukciju siltuma zuduma aprēķinu (katrai telpai) saskaņā ar spēkā esošo normu un LBN prasībām, pieņemot sekojošas temperatūras vērtības:

| Telpas eksplikācija | Gaisa temperatūra telpā | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Istaba | +18 0C | Stūra telpām +2 0C |
| Virtuve | +18 0C |  |
| Sanmezgls/vannas istaba | +25 0C |  |
| Tualete | +18 0C |  |
| Priekštelpa | +18 0C |  |
| Kāpņu telpa, lifts u.c. | +16 0C |  |
| Pagrabs | +5 0C | - |

- Ieprojektēt jaunu apkures radiatorus (tēraudu paneļu radiatori Kermi vai analogs). Apkures sildierīču atlasei pieņemt temperatūras (sekundārais kontūrs) turpgaita/atpakaļgaita 75/65°C.

- Ieprojektēt apkures elementu pieslēgumu: sānu.

- Ieprojektēt termoregulējošus ventiļus katrai dzīvokļa apkures sildierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu). Kāpņu telpas sildierīces aprīkot ar pretvandālisma termostata galvām Herz Herkules vai analogs.

- Koplietošanas komunikāciju izejmateriāls - tērauda presējamās caurules (karbons).

- Projektā, koplietošanas apkures komunikāciju pagrabtelpā, paredzēt:

- siltuma izolācijas nomaiņu (akmens vate, biezums 30 mm ar PVC aizsargslāni);

- noliešanas un noslēgarmatūras uzstādīšanu.

- Ieprojektēt spiediena krituma regulatoru un noslēdzošo armatūru uz katru vertikālo stāvvadu. Armatūras ražotājs: Danfoss (modelis: ASV-PV un AVS-M) vai ekvivalents (norādīt ražotāju un modeļus).

- Ieprojektēt apkures sistēmas energoefektīvas gaisa un netīrumu novākšanas iekārtas siltuma mezgla telpā: turpgaitas vads (Flamcovent Smart vai ekvivalents), atpakaļgaitas vads (Flamcovent Clean Smart vai ekvivalents).

- Iesniegt plānu un aksonometrisko shēmu apkures sistēmu iekārtu montāžas mezglu.

- Ieprojektēt siltuma enerģijas skaitītāju uz apkures primārā kontūra siltummezgla robežās. Siltuma skaitītāja ražotājs: Kamstrup (modelis: Multcal 603) vai ekvivalents (norādīt ražotāju un modeli). Tehniskās prasības siltuma skaitītājam:

- Skaitītāja tips: ultraskaņas;

- Montāžas vieta: turpgaitas cauruļvads;

- Datu saņemšanas princips: 2 dzīslu kabelis ar pieslēgumu esošam kontrolierim (ražotājs: Kieback&Peter modelis BMR410) caur M-Bus starpbloku (ražotājs: Kieback&Peter modelis FBS 54/01);

- Datu pārraides protokols: 2x Wired M-Bus (saskaņā ar OMS);

- MID metroloģiskā klase (saskaņā ar EN1434): 2;

- Darba temperatūra: 5-950C;

- Darba spiediens: 16 Bar;

- Akumulatora kalpošanas laiks: 16 gadi;

- Starptautiskais aizsardzības kods: IP54 (kalkulators).

- Ieprojektēt katrai dzīvokļa apkures ierīcei siltumenerģijas uzskaites ierīci (alokatoru ar diviem temperatūras devējiem) montāžu. Alokatora ražotājs: Sontex (modelis: Sontex 868) vai ekvivalents. Tehniskās prasības alokatoram:

- Datu savākšanas princips: datu koncentrators;

- Datu pārraides frekvence: 868 MHz;

- Datu pārraides protokols: Wireless M-Bus EN13757 (saskaņā ar OMS);

- Radio pārraide: vienvirziena;

- Konfigurējums: individuāli parametrizējams;

- Patēriņa datu glabāšana: pastāvīga;

- Iekārtas atvienošanas vizuāla/programmas noteikšana: ir;

- Akumulatora kalpošanas laiks: 10+1 gadi;

- Starptautiskais aizsardzības kods: IP54.

- Ieprojektēt siltuma patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas izveidi izmantojot tabulā Nr.1 norādītās iekārtas.

Tabula Nr.1

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Datu glabātājs (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T + Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinaps) vai ekvivalents | Spriegums – 24V (DC) Ethernet- ETH1 (PoE), ETH2 Digitālā izeja - (off)Vin<12V DC, (on)Vin>12V DC, (max) Vin= 24V DC. Contact load: 5A 30V DC (Resistive Load), 2A 30V DC (Inductive Load) Palīgspriegums digitālai ieejai - 15V DC max 10 mA Temperatūras robeža – (Darba režīms): -200C/+550C Montāža – DIN Rail (EN60715) Aizsardzības klase - IP20 (EN60529) M-BUS interfeiss – standarts EN13757-2, EN13757-4 (Physical Layer); EN13757-3 (Application Layer) BEZVADU INTERFEISS - MESH/868 MHz (ar viedo repiteri) Datu pārraides ātrums (wired M-BUS) - (Min) 300 bps- (Max) 9600 bps Iekārtu meklēšana (wired M-BUS) - Caur primāro vai sekundāro adresi Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz Radiosakaru protokols ar atkārtotāju: Maksimālais M-Bus mērītāju atbalsta skaits - wired M-BUS 20 gabali vai 500 gabali (ar repiteriem); wireless M-BUS 2500 gabali. Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C+T/S&C+T Mērītāja atpazīšanas metodes (wireless M-BUS) – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR Datu glabātāja atskaites - XLS vai CSV formāts Datu ielādes atskaite – API, Mail SMTP, FTP (Client), Webserver (atskaites ģenerācija un augšupielāde). Lietotāja interfeiss – (displeja) grafisks, spilgts, daudzvalodu, (tastatūras) taustes membrānas taustiņš, (led indikācija) darbības statuss, (http) daudzvalodu tīmekļa serveris datu konsultēšanai un konfigurēšanai. |
| 2. | Barošanas bloks Sinapsi SIN.ALl5W24VDC vai ekvivalents | - Savienojamība ar datu glabātāju. |
| 3. | Radio signāla repiteris ETRSEQ.0012 no Maddalenas (ražotājs Sinaps) vai ekvivalents | Savienojamība ar datu glabātāju. Spriegums – 100-240 V (AC) Instalācijas kategorija – Class II Iekārtas maksimālā jauda- 4,5 W Temperatūras robeža – (Darba režīms): -100C/+850C Montāža – stiprināšana uz sienu Aizsardzības klase – IP40 (EN60529) Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz BEZVADU INTERFEISS - MESH/868 MHz [EN 13752-4]/OMS atbalsta 500 skaitītājus Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C/C+T Mērītāja atpazīšanas metodes – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR. Mērītāju saraksta faila importēšana. Lietotāja interfeiss – (led indikācija) darba režīms. |
| 4. | Maršrutētājs (Switch) TP-LINK TL-SF1005D vai ekvivalents | Komunikācijas standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Barošanas sistēma 100-240 V Darba apstākļi - Uzglabāšanas relatīvais mitrums (H-H) - 5 - 90% Darba apstākļi - Uzglabāšanas temperatūra (T-T) - -40 - 70 °C Datu pārraide - komutācijas jauda - 1.6 Gbit/s Datu pārraide - MAC adrešu tabula - 1000 ieraksti Komunikācijas standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Jauda - enerģijas patēriņš (maks.) – 2.0 W Portu ātrums: 10/100 Mb/s |

- Tehnisko projektu jāiesniedz digitālā veidā, dwg formātā USB atmiņas kartē, ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

- Izstrādāt un saskaņot projektu ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” un SIA „DDZkSU”. Sagatavot divus projekta eksemplārus un nodot tos SIA „DDZkSU” un PAS „Daugavpils siltumtīkli. Projektēšanas, montāžas un iekārtu izvēles jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvji N.Petkeviču (tālr. 654-34043).

- Projekta izstrādes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/098P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Projekta “Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/098P

Iepazinušies ar iepirkuma „Projekta “Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”, ID Nr.SIA DDZKSU 2023/098P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekta “Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

# Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/098P

# Objekta apsekošanas AKTS

„Projekta “Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, apkures sistēmas renovācija” izstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/098P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei;

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv