UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 5.jūlijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/175P

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu” (2.pielikums);

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 14.jūlijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 65 (sešdesmit piecas) beznokrišņu darba dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

11.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 								Ingrīda Nežberte

Nežberte  654 07290

ingrida.nezberte@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/175P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/175P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/175P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/175P

DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

| Objekta nosaukums | Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu. |
| --- | --- |
| Objekta adrese | Cietokšņa iela 63, Daugavpilī |
| Priekšmets | Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju |

Pretendentam jāievēro:

- Būvniecības likums;

- Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

- Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.

Pretendentam jāatbilst:

- Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

- Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Īpašie noteikumi:

- pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju;

- pretendentam jābūt iepriekšējā pieredze līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā;

- pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ēku būvdarbu būvuzraudzībā;

- pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu;

- līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1. Veicamo būvdarbu saraksts

| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP, DVP | objekts | 1.00 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 2. | Skārda palodžu demontāža, būvgružu utilizācija | m | 28.00 |
| 3. | Ēkas uzrakstu, zīmju demontāža un montāža atpakaļ pēc ēkas atjaunošanas darbu veikšanas | gb | 1.00 |
| 4. | Uz fasādes esošo skārda nosegdetaļu un to stiprinājumu demontāža, būvgružu utilizācija | m | 26.00 |
| 5. | Uz fasādes esošo komunikāciju atvirzīšana vai demontāža no sienas plaknes. Pēc ēkas atjaunošanas darbu veikšanas- komunikāciju stiprināšana kabeļu penāļos virs fasādes siltinājuma un jaunu vai esošu montāža atpakaļ ar izvadu pagarināšanu. | objekts | 1.00 |
|  | "C1" Cokola apdare- dekoratīvā apdare |  |  |
| 6. | Cokola virszemes daļa līdz apmalei- sienas virsmas sagatavošana, bojāto vietu remonts, izlīdzināšana ar Baumit BetoFill (vai ekvivalents), Hidroizolācijas uzklāšana 2 kārtās (blīvums 1.1g/cm3, 0.5kg/m2 katrs slānis). T.sk. Savienojuma veidošana uz sānu fasādes daļas (skat. AR-8) | m2 | 14.00 |
| 7. | EB PVC cokola sistēmas komplekts (ETICS) profils ALB-EB-PVC220-20 (vai ekvivalents), komplekts sastāv no cokola profila un stūra profila ar lāseni ar stikla šķiedras sietu. Distanceri ALB-EB-DIST-005 (vai ekvivalents) Montāža pie sienas ar metāla plāksni/ leņķi un distanceriem. Stiprinājumi (s=300mm). Elastīga blīvējoša izolācijas lenta. Skat. AR-4 | m | 24.00 |
| 8. | Virsmas sagatavošana ar gruntējošu sastāvu Baumit MultiPrimer (vai ekvivalents) | m2 | 14.00 |
| 9. | Siltumizolācijas plātņu līmēšana atbilstoši tehnoloģijai ar līmjavu Baumit BituFix 2K (vai ekvivalents). Ievērot 20mm atstatumu no apmales līdz siltumizolācijas apakšējai malai | m2 | 14.00 |
| 10. | Stūra profils, PVC ar sietu 100x300mm. ALB-EC-100/300-25 (vai ekvivalents) | m | 5.00 |
| 11. | Cokola sienu "C1" armēšana ar stiklašķiedras sietu, armējošo slāni ar Baumit StarContact White un sietu Baumit StarTex 2 kārtās (vai ekvivalents). T.sk. Savienojuma veidošana uz sānu fasādes daļas (skat. AR-8). | m2 | 14.00 |
| 12. | Armējumu nosedzoša hidroizolācija (cementa). Poliuretāna mastika (-40..+80C) starp esošu betona apmali un proj. cokola siltinājumu. Skat. AR-4 | m | 24.00 |
| 13. | Armējuma slāņa gruntēšana ar Baumit PremiumPrimer virsmas sagatavošanai pirms dekoratīvā apmetuma (vai ekvivalents). Virskārtā dekoratīvā apdare Baumit MosaikTop (vai ekvivalents). T.sk. Savienojuma veidošana uz sānu fasādes daļas (skat. AR-8). | m2 | 14.00 |
|  | "S1" Fasādes apdare - Dekoratīvā apdare |  |  |
| 14. | Sienas virsmas sagatavošana, bojāto vietu remonts, izlīdzināšana ar Baumit BetoFill (vai ekvivalents) T.sk. Savienojuma veidošana uz sānu fasādes daļas (skat. AR-8) | m2 | 310.00 |
| 15. | Virsmas sagatavošana ar gruntējošu sastāvu Baumit MultiPrimer (vai ekvivalents) | m2 | 310.00 |
| 16. | Fasādes siltumizolācija - Paroc Linio 10, b=200 mm (λ≤0,036 W/mK), stiprināšana ar fasādes izolācijas skrūvējamu stiprinājumu ar metāla naglu, ar uzkausētu plastmasas galvu - Baumit StarTrack un dībeļus nosedzoša "tablete"(vai ekvivalents). (neveikt sienas siltināšanu "TET"sadales kastes aizsargjoslā- AR-9) | m2 | 341.00 |
| 17. | Sienu armēšana ar stiklašķiedras sietu, Armējošā javas kārta Baumit StarContact White un sietu Baumit StarTex 2 kārtās vai ekvivalents. T.sk. Savienojuma veidošana uz sānu fasādes daļas (skat. AR-8) | m2 | 341.00 |
| 18. | Stūra profils, PVC ar sietu 100x300mm. ALB-EC-100/300-25 (vai ekvivalents) | m | 66.00 |
| 19. | Karnīzes daļā iekšējais stūra profils, pvc stūrīts ar sietu ALB-EC-100/150-25 (vai ekvivalents) Skat. AR-7 | m | 15.00 |
| 20. | Karnīzes daļā stūra profils ar lāseni, pvc stūrīts ar sietu un atsegtu kanti ALB-ED-C(02)-25 (vai ekvivalents) Skat. AR-7 | m | 15.00 |
| 21. | Karnīzes daļā palodzes montāžas profils, PVC ar pašlīmējošu joslu un sietu ALB-EW-US(01)-20 (vai ekvivalents) Skat. AR-7 | m | 15.00 |
| 22. | Skārda lāseņa stiprinājums ar skrūvēm 4.2x65 starp esošu koka konstrukciju (stiprinājuma solis 200mm). Skārda nosegdetaļa b=380mm, slīpums 2%. Skārds 0.5mm, PUR pārklājums, rūpniecisks krāsojums atbilstošo krāsu pasei- tonis RAL 7000 (RR22). Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu. Skat. AR-7 | m | 16.50 |
| 23. | Karnīzes daļā- skārda nosegelementa stiprinājums pie armējuma līmējot ar hermētiķi SIGA- Primur rulli, lentu joslu solis 80mm (vai ekvivalents). Minimālais joslu skaits zem elementa ir 2gab. | kpl | 2.00 |
| 24. | Sienas virskārtā fasādes Masā tonēts dekoratīvais apmetums Baumit PuraTop grauda biezums 2mm (vai ekvivalents). Nodrošināt 1. mehāniskās izturības kategoriju, atbilstošu ETAG004 sistēmai, ieskaitot apmetuma tonēšanu, atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām. T.sk. Savienojuma veidošana uz sānu fasādes daļas (skat. AR-8) | m2 | 341.00 |
| 23. | Karnīzes daļā- skārda nosegelementa stiprinājums pie armējuma līmējot ar hermētiķi SIGA- Primur rulli, lentu joslu solis 80mm (vai ekvivalents). Minimālais joslu skaits zem elementa ir 2gab. | kpl | 2.00 |
| 24. | Sienas virskārtā fasādes Masā tonēts dekoratīvais apmetums Baumit PuraTop grauda biezums 2mm (vai ekvivalents). Nodrošināt 1. mehāniskās izturības kategoriju, atbilstošu ETAG004 sistēmai, ieskaitot apmetuma tonēšanu, atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām. T.sk. Savienojuma veidošana uz sānu fasādes daļas (skat. AR-8) | m2 | 341.00 |
|  | "S2" Logu ailu apdare - Dekoratīvā apdare |  |  |
| 25. | Pirms logu ailu siltināšanas darbu veikšanas, veikt ailu virsmas sagatavošanu, izlīdzināšanu Baumit BetoFill (vai ekvivalents) - attīrīt ailu virsmu no netīrumiem un visām abrazīvajām daļiņām (smiltis, sūnas, atslāņojušies betona atlikumi, seguma atlikumi, drūpoša apdare). Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drūpošas vai nobrūkošas virsmas nepieciešams mehāniskā veidā notīrīt un nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms siltumizolācijas plātņu pielīmēšanas, nepieciešams pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas laikam. Strikti ievērot būvizstrādājuma ražotāja apstiprinātu pielietošanas un montāžas tehnoloģiju | m2 | 12.00 |
| 26. | Logu montāžas putas. Esošajiem PVC logiem paredz izņemt esošās montāžas putas un iestrādāt jaunu blīvējumu. Izmantot montāžas putas, kurām ir deklarēts siltumvadītspējas koeficients, kas nepārsniedz 0.04 W/m2K | m | 66.00 |
| 27. | Jauno putu blīvējumu nogriezt paralēli logu rāmim. Logu lentu līmēt vienā līmenī ar loga rāmi | m | 66.00 |
| 28. | Logu montāžas putu aizsargājoša, pretvēja un hidroizolējoša lenta "SIGA-Fentrim IS 2" b=150mm (vai ekvivalents) | m | 66.00 |
| 29. | Palodzes daļā izveidot pamatnes slīpumu (2% slīpums virzienā prom no loga) ar Baumit Betofill (vai ekvivalents) | m2 | 2.10 |
| 30. | Virsmas sagatavošana ar gruntējošu sastāvu Baumit MultiPrimer (vai ekvivalents) | m2 | 12.00 |
| 31. | Logu armējuma/dekora pieslēguma profils ALB-EW-06-24 (vai ekvivalents) | m | 66.00 |
| 32. | Logu ailas augšējais stūra profils ar lāseni, ar sietu un atsegtu kanti ALB-ED-C(02)-25 (vai ekvivalents) | m | 14.00 |
| 33. | Palodzes pvc profils ar sietu un pašlīmējošo daļu ALB-EW-US(01)-20 (vai ekvivalents) | m | 14.00 |
| 34. | Logu ailas sānu pvc stūra profils ar sietu ALB-EC-S-20 (vai ekvivalents) | m | 38.00 |
| 35. | Palodzes sāna piesleguma profils ALB-EW-CS(01)-20 (vai ekvivalents) | m | 10.00 |
| 36. | Siltumizolācijas plātņu līmēšana atbilstoši tehnoloģijai ar līmjavu Baumit StarContact White (vai ekvivalents) | m2 | 12.00 |
| 37. | Siltinājuma "S2" armēšana ar stiklašķiedras sietu, Armējošā javas kārta Baumit StarContact White un sietu Baumit StarTex 2 kārtās (vai ekvivalents) | m2 | 13.20 |
| 38. | Ārējā palodze, skārda palodzes b=380mm, slīpums 2%. Skārds 0.5mm, PUR pārklājums, rūpniecisks krāsojums atbilstošo krāsu pasei- tonis RAL 7000 (RR22). Palodzes uzstādīt pirms apmetuma izveidošanas. Palodzes sāna atloci veidot pāri sienas plaknei. Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu | m | 15.40 |
| 39. | Palodzes stiprinājums līmējot ar hermētiķi SIGA- Primur rulli, lentu joslu solis 80mm (vai ekvivalents). Minimālais joslu skaits zem palodzes ir 3gab. | kpl | 10.00 |
| 40. | Armējuma apstrāde ar gruntējošu sastāvu pirms dekoratīvās apdares ar Baumit MultiPrimer (vai ekvivalents) | m2 | 13.20 |
| 41. | Siltinājuma "S2" virskārtā fasādes Masā tonēts dekoratīvais apmetums Baumit PuraTop grauda biezums 2mm (vai ekvivalents). Nodrošināt 1. mehāniskās izturības kategoriju, atbilstošu ETAG004 sistēmai, ieskaitot apmetuma tonēšanu, atbilstoši krāsas piegādātāja prasībām | m2 | 13.20 |
|  | "S3" Koka apdares virskārtas attīrīšana un krāsojuma atjaunošana |  |  |
| 42. | Esošas koka apdares attīrīšana no esoša krāsu slāņa (t.sk. Logu rāmjiem un pārkarēm) | m2 | 58.00 |
| 43. | Bojātu koka apdares dēļu aizvietošana ar ekvivalenta šķērsgriezuma kokmateriālu | m2 | 14.00 |
| 44. | Kokmateriālu apstrāde ar antiseptiķi un antipirēnu (kontrastējošā tonī- zaļā), arī zāģējuma vietas | m2 | 58.00 |
| 45. | Jauns virsmas krāsojums 2 kārtās ar "Pinotex Wood paint Duo VX+" krāsu uz ūdens bāzes (vai ekvivalents). Krāsas tonis atbilstoši izstrādātajai krāsu pasei | m2 | 63.80 |

Īpašie noteikumi:

Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 65 beznokrišņu darba dienas.

2. Uzdevums

- Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

  - būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  - atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

- Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

- Būvuzrauga pienākumi:

  - pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

  - nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

  - pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

  - atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā;

  - pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

  - pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

  - pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem;

  - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

  - vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

  - ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

  - piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

  - pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;

  - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;

  - kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

  - ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

  - nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

  - piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

  - informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

  - informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

  - parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai un ir izpildīti šī uzdevuma 3.9.apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi;

  - neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.

- Būvuzrauga tiesības:

  - pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

  - pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

  - ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

  - ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

  - vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

  - informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

- Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

  - nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve);

  - iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

  - būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

  - dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

  - risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

- Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

- Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.

Pielikumā būvniecības ieceres dokumentācija

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/175P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/175P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu””, ID Nr.SIA DDZKSU 2023/175P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/175P

# Objekta apsekošanas AKTS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Fasādes gala ārsienu un cokola siltināšana dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 63, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/175P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv