[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 17.jūlijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/190P
„Noslēgarmatūras piegāde”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872
E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr. 654 07290.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – santehniskās ekspluatācijas iecirkņa darbu vadītājs Sergejs Gobriks, tālr. 25909717.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Noslēgarmatūras piegāde (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
4. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 25.jūlijam plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādē.
9. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 8.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 



                                                           I.Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/190P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
“Noslēgarmatūras piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/190P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Noslēgarmatūras piegāde”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/190P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/190P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Noslēgarmatūras piegāde”
	Nr. p.k.
	Preces nosaukums un minimālās prasības
	Mērv.

	1
	Paranīta bezazbesta blīve (ūdens skaitītājam) D24/18 b=1 [mm]
	100 gab.
(iepak.)

	2
	Paranīta bezazbesta blīve (ūdens skaitītājam) D24/18 b=2 [mm]
	100 gab.
(iepak.)

	3
	Gumijas blīve (ūdens skaitītājam) D24/18 b=2 [mm]
	100 gab.
(iepak.)

	4
	Gumijas blīve (ūdens skaitītājam) D24/18 b=3 [mm]
	100 gab.
(iepak.)

	5
	Paranīta bezazbesta blīve (ūdens skaitītājam) D30/22 b=2 [mm]
	10 gab.
(iepak.)

	6
	Gumijas blīve (ūdens skaitītājam) D30/22 b=2 [mm]
	10 gab.
(iepak.)

	7
	Paranīta bezazbesta blīve (ūdens skaitītājam) D40/30 b=2 [mm]
	10 gab.
(iepak.)

	8
	Gumijas blīve (ūdens skaitītājam) D40/30 b=2 [mm]
	10 gab.
(iepak.)

	9
	Paranīta bezazbesta blīve (ūdens skaitītājam) D44/34 b=2 [mm]
	10 gab.
(iepak.)

	10
	Gumijas blīve (ūdens skaitītājam) D44/34 b=2 [mm]
	10 gab.
(iepak.)

	11
	Paranīta bezazbesta blīve (ūdens skaitītājam) D56/46 b=2 [mm]
	5 gab.
(iepak.)

	12
	Gumijas blīve (ūdens skaitītājam) D56/46 b=2 [mm]
	5 gab.
(iepak.)

	13
	Misiņa lodveida ventilis FF, īsais rokturis 1/2” Pn30; minimālais svars 163 [g]
	gab.

	14
	Misiņa lodveida ventilis MF, īsais rokturis 1/2” Pn30; minimālais svars 175 [g]
	gab.

	15
	Misiņa lodveida ventilis FF, īsais rokturis 3/4” Pn30; minimālais svars 225 [g]
	gab.

	16
	Misiņa lodveida ventilis MF, īsais rokturis 3/4” Pn30; minimālais svars 247 [g]
	gab.

	17
	Misiņa lodveida ventilis FF, īsais rokturis 1” Pn30; minimālais svars 385 [g]
	gab.

	18
	Misiņa lodveida ventilis MF, īsais rokturis 1” Pn30; minimālais svars 413 [g]
	gab.

	19
	Misiņa lodveida ventilis FF, garais rokturis 1 1/4” Pn30; minimālais svars 543 [g]
	gab.

	20
	Misiņa lodveida ventilis MF, garais rokturis 1 1/4” Pn30; minimālais svars 564 [g]
	gab.

	21
	Misiņa lodveida ventilis FF, garais rokturis 1 1/2” Pn30; minimālais svars 963 [g]
	gab.

	22
	Misiņa lodveida ventilis MF, garais rokturis 1 1/2” Pn30; minimālais svars 963 [g]
	gab.

	23
	Misiņa lodveida ventilis FF, garais rokturis 2” Pn30; minimālais svars 1350 [g]
	gab.

	24
	Misiņa lodveida ventilis MF, garais rokturis 2” Pn30; minimālais svars 1350 [g]
	gab.

	25
	Misiņa vītnes statiskais balansieris (Ballorex S vai analogs) Dn15 FF
	gab.

	26
	Misiņa vītnes statiskais balansieris (Ballorex S vai analogs) Dn20 FF
	gab.

	27
	Misiņa vītnes statiskais balansieris (Ballorex S vai analogs) Dn25 FF
	gab.

	28
	Misiņa vītnes statiskais balansieris (Ballorex S vai analogs) Dn32 FF
	gab.

	29
	Misiņa vītnes statiskais balansieris (Ballorex S vai analogs) Dn40 FF
	gab.

	30
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansieris (Danfoss AVS-PV 5-25 kPa vai analogs) Dn15 FF/MM (komplektācijā ar impulsa cauruli L=1,5 m G 1/16A), bez EPS izolācijas
	gab.

	31
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansieris (Danfoss AVS-PV 5-25 kPa vai analogs) Dn20 FF/MM (komplektācijā ar impulsa cauruli L=1,5 m G 1/16A), bez EPS izolācijas
	gab.

	32
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansieris (Danfoss AVS-PV 5-25 kPa vai analogs) Dn25 FF/MM (komplektācijā ar impulsa cauruli L=1,5 m G 1/16A), bez EPS izolācijas
	gab.

	33
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansieris (Danfoss AVS-PV 5-25 kPa vai analogs) Dn32 FF/MM (komplektācijā ar impulsa cauruli L=1,5 m G 1/16A), bez EPS izolācijas
	gab.

	34
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansieris (Danfoss AVS-PV 5-25 kPa vai analogs) Dn40 FF/MM (komplektācijā ar impulsa cauruli L=1,5 m G 1/16A), bez EPS izolācijas
	gab.

	35
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansiera noslēgvārsts (Danfoss AVS-M vai analogs) Dn15 FF/MM bez EPS izolācijas un pārbaudes spraudņiem
	gab.

	36
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansiera noslēgvārsts (Danfoss AVS-M vai analogs) Dn20 FF/MM bez EPS izolācijas un pārbaudes spraudņiem
	gab.

	37
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansiera noslēgvārsts (Danfoss AVS-M vai analogs) Dn25 FF/MM bez EPS izolācijas un pārbaudes spraudņiem
	gab.

	38
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansiera noslēgvārsts (Danfoss AVS-M vai analogs) Dn32 FF/MM bez EPS izolācijas un pārbaudes spraudņiem
	gab.

	39
	Misiņa vītnes diferenciālā spiediena balansiera noslēgvārsts (Danfoss AVS-M vai analogs) Dn40 FF/MM bez EPS izolācijas un pārbaudes spraudņiem
	gab.

	40
	Nipelis (misiņa) Dn15
	gab.

	41
	Metināmais līkums 21.3*2.0 Dn15
	gab.

	42
	Metināmais līkums 26.9*2.3 Dn20
	gab.

	43
	Metināmais līkums 33.7*2.6 Dn25
	gab.

	44
	Metināmais līkums 42.4*2.6 Dn32
	gab.

	45
	Metināmais līkums 48.3*2.6 Dn40
	gab.

	46
	Metināmais līkums 57.0*2.9 Dn50
	gab.

	47
	Metināmais līkums 60.3*2.9 Dn50
	gab.

	48
	Metināmais līkums 76.1*2.9 Dn76
	gab.

	49
	Metināmais līkums 88.9 *2.9 Dn89
	gab.

	50
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; FF L=30 [cm]
	gab.

	51
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; FF L=40 [cm]
	gab.

	52
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; FF L=50 [cm]
	gab.

	53
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; FF L=60 [cm]
	gab.

	54
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; FF L=80 [cm]
	gab.

	55
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; MF L=30 [cm]
	gab.

	56
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; MF L=40 [cm]
	gab.

	57
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; MF L=50 [cm]
	gab.

	58
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; MF L=60 [cm]
	gab.

	59
	Lokanais savienojums aukst. un karst. ūdenim 1/2” Pn10; MF L=80 [cm]
	gab.

	60
	Lokanais pievads aukst./karst. ūdens maisītājam 10mm-1/2”F Pn10; L=35[cm]
	gab.

	61
	Lokanais pievads aukst./karst. ūdens maisītājam 10mm-1/2”F Pn10; L=35L [cm]
	gab.

	62
	Lokanais pievads aukst./karst. ūdens maisītājam 10mm-1/2”F Pn10; L=60 [cm]
	gab.

	63
	Lokanais pievads aukst./karst. ūdens maisītājam 10mm-1/2”F Pn10; L=60L [cm]
	gab.

	64
	Metināmā vītne Dn15 L=60 [mm]
	gab.

	65
	Metināmā vītne Dn20 L=60 [mm]
	gab.

	66
	Metināmā vītne Dn25 L=60 [mm]
	gab.

	67
	Metināmā vītne Dn32 L=60 [mm]
	gab.

	68
	Metināmā vītne Dn40 L=60 [mm]
	gab.

	69
	Metināmā vītne Dn15 L250mm-300mm
	gab.

	70
	Metināmā vītne Dn20 L250mm-300mm
	gab.

	71
	Metināmā vītne Dn25 L250mm-300mm
	gab.

	72
	Metināmā vītne Dn32 L250mm-300mm
	gab.

	73
	Metināmā vītne Dn40 L250mm-300mm
	gab.

	74
	Metināmā vītne Dn50 L250mm-300mm
	gab.

	75
	Vītnes ķeta korķis iekš./ārēja Dn15
	gab.

	76
	Vītnes misiņa korķis iekš./ārēja Dn15
	gab.

	77
	Vītnes misiņa korķis iekš./ārēja Dn20
	gab.

	78
	Vītnes ķeta korķis iekš/ārēja Dn20
	gab.

	79
	Vītnes ķeta korķis iekš/ārēja Dn25
	gab.

	80
	Nipelis 1/2” cinkotā ķeta
	gab.

	81
	Nipelis 3/4” cinkotā ķeta
	gab.

	82
	Nipelis 1” cinkotā ķeta
	gab.

	83
	Nipelis 1 1/4” cinkotā ķeta
	gab.

	84
	Nipelis 1 1/2” cinkotā ķeta
	gab.

	85
	Vītnes mufe 1/2” cinkotā ķeta
	gab.

	86
	Vītnes mufe 3/4” cinkotā ķeta
	gab.

	87
	Vītnes mufe 1” cinkotā ķeta
	gab.

	88
	Vītnes mufe 1 1/4” cinkotā ķeta
	gab.

	89
	Vītnes mufe 1 1/2” cinkotā ķeta
	gab.

	90
	Vītnes mufe 2” cinkotā ķeta
	gab.

	91
	Metināmā mufe Mufe 1/2” melnā tērauda
	gab.

	92
	Metināmā mufe Mufe 3/4” melnā tērauda
	gab.

	93
	Metināmā mufe Mufe 1” melnā tērauda
	gab.

	94
	Metināmā mufe Mufe1 1/4” melnā tērauda
	gab.

	95
	Metināmā mufe Mufe 1 1/2” melnā tērauda
	gab.

	96
	Metināmā mufe Mufe 2” melnā tērauda
	gab.

	97
	Misiņa pagarinātājs Dn15x10
	gab.

	98
	Misiņa pagarinātājs Dn15x20
	gab.

	99
	Ķeta radiatora korķis Dn32/15 L/K
	gab.

	100
	Ķeta radiatora korķis Dn32/20 L/K
	gab.

	101
	Ķeta radiatora korķis Dn32/25 L/K
	gab.

	102
	Misiņa diska atsperes pretvārsts (bez sietiņa) 1/2”
	gab.

	103
	Misiņa diska atsperes pretvārsts (bez sietiņa) 3/4”
	gab.

	104
	Misiņa diska atsperes pretvārsts (bez sietiņa) 1”
	gab.

	105
	Misiņa diska atsperes pretvārsts (bez sietiņa) 1 1/4”
	gab.

	106
	Misiņa diska atsperes pretvārsts (bez sietiņa) 1 1/2”
	gab.

	107
	Misiņa diska atsperes pretvārsts (bez sietiņa) 2”
	gab.

	108
	Misiņa pretvārsts ar klapi 1/2”
	gab.

	109
	Misiņa pretvārsts ar klapi 3/4”
	gab.

	110
	Misiņa pretvārsts ar klapi 1”
	gab.

	111
	Misiņa pretvārsts ar klapi 1 1/4”
	gab.

	112
	Misiņa pretvārsts ar klapi 1 1/2”
	gab.

	113
	Misiņa pretvārsts ar klapi 2”
	gab.

	114
	Misiņa amerikanka (ūdens skaitītājs Dn15) komplekts (plombējams)
	2 gab.

	115
	Misiņa amerikanka (ūdens skaitītājs Dn20) komplekts (plombējams)
	2 gab.

	116
	Misiņa amerikanka (ūdens skaitītājs Dn25) komplekts (plombējams)
	2 gab.

	117
	Misiņa amerikanka (ūdens skaitītājs Dn32) komplekts (plombējams)
	2 gab.

	118
	Misiņa amerikanka (ūdens skaitītājs Dn40) komplekts (plombējams)
	2 gab.

	119
	Misiņa sietiņfiltrs 1/2” (plombējams)
	gab.

	120
	Misiņa sietiņfiltrs 3/4” (plombējams)
	gab.

	121
	Misiņa sietiņfiltrs 1” (neplombējams)
	gab.

	122
	Misiņa sietiņfiltrs 1 1/4” (neplombējams)
	gab.

	123
	Misiņa sietiņfiltrs 1 1/2” (neplombējams)
	gab.

	124
	Misiņa sietiņfiltrs 2” (neplombējams)
	gab.

	125
	Automātiskais atgaisotājs ar pretvārstu 1/2” (taisns)
	gab.

	126
	Misiņa automātiskais atgaisošanas vārsts (kombinētais separators ar netīrumu atdalītāju IMI Pneumatex Zeparo ZUKM vai analogs), bez izolācijas Dn20 FF
	gab.

	127
	Misiņa automātiskais atgaisošanas vārsts (kombinētais separators ar netīrumu atdalītāju IMI Pneumatex Zeparo ZUKM vai analogs), bez izolācijas Dn25 FF
	gab.

	128
	Misiņa automātiskais atgaisošanas vārsts (kombinētais separators ar netīrumu atdalītāju IMI Pneumatex Zeparo ZUKM vai analogs), bez izolācijas Dn32 FF
	gab.

	129
	Misiņa automātiskais atgaisošanas vārsts (kombinētais separators ar netīrumu atdalītāju IMI Pneumatex Zeparo ZUKM vai analogs), bez izolācijas Dn40 FF
	gab.

	130
	Manometrskais ventilis ar garo rokturi un atgaisotāju FF 1/2”
	gab.

	131
	Radiatora atgaisotājs M 1/2” (ar gumijas blīvi)
	gab.

	132
	Radiatora korķis M 1/2” (ar gumijas blīvi)
	gab.

	133
	Pāreja (futorka) 3/4”F- 1”M cinkotā ķeta
	gab.

	134
	Pāreja (futorka) 1/2”F- 1x 3/4M
	gab.

	135
	Līkums MF 1/2” cinkotā ķeta
	gab.

	136
	Līkums MF 3/4” cinkotā ķeta
	gab.

	137
	Līkums FF 1/2 cinkotā ķeta
	gab.

	138
	Līkums FF 3/4 cinkotā ķeta
	gab.

	139
	Līkums FM 1 cinkotā ķeta
	gab.

	140
	Līkums FF 1 cinkotā ķeta
	gab.

	141
	Drošības vārsts (6 Bar) 1/2” F
	gab.

	142
	Drošības vārsts (6 Bar) 3/4” F
	gab.

	143
	Drošības vārsts (6 Bar) 1” F
	gab.

	144
	Drošības vārsts (10 Bar) 1/2” F
	gab.

	145
	Drošības vārsts (10 Bar) 3/4” F
	gab.

	146
	Drošības vārsts (10 Bar) 1” F
	gab.

	147
	Metināms treigabals 15 melnā terauda
	gab.

	148
	Metināms treigabals 20 melnā terauda
	gab.

	149
	Metināms treigabals 25 melnā terauda
	gab.

	150
	Metināms treigabals 32 melnā terauda
	gab.

	151
	Metināms treigabals 40 melnā terauda
	gab.

	152
	Metināms treigabals 50 melnā terauda
	gab.

	153
	Metināms treigabals 63 melnā terauda
	gab.

	154
	Metināms treigabals 76 melnā terauda
	gab.

	155
	Treigabals ½ ķeta cinkota
	gab.

	156
	Treigabals 3/4 ķeta cinkota
	gab.

	157
	Treigabals 3/4 ķeta cinkota
	gab.

	158
	Treigabals 1 ķeta cinkota
	gab.

	159
	Treigabals 1 1/4 ķeta cinkota
	gab.

	160
	Treigabals 1 x ½ x 1 misiņa
	gab.

	161
	Pārēja ar ār. vītni Dn 15 (GEBO vai analogs)
	gab.

	162
	Pārēja ar ār. vītni Dn 20 (GEBO vai analogs)
	gab.

	163
	Pārēja ar ār. vītni Dn 25 (GEBO vai analogs)
	gab.

	164
	Pārēja ar ār. vītni Dn 32 (GEBO vai analogs)
	gab.

	165
	Pārēja ar ār. vītni Dn 40 (GEBO vai analogs)
	gab.

	166
	Pārēja ar ār. vītni Dn 50 (GEBO vai analogs)
	gab.

	167
	Pārēja ar ār. vītni Dn 65 (GEBO vai analogs)
	gab.

	168
	Pārēja ar ār. vītni Dn 76 (GEBO vai analogs)
	gab.

	169
	Pārēja ar ār. vītni Dn 89 (GEBO vai analogs)
	gab.

	170
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 15 (GEBO vai analogs)
	gab.

	171
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 20 (GEBO vai analogs)
	gab.

	172
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 25 (GEBO vai analogs)
	gab.

	173
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 32 (GEBO vai analogs)
	gab.

	174
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 40 (GEBO vai analogs)
	gab.

	175
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 50 (GEBO vai analogs)
	gab.

	176
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 65 (GEBO vai analogs)
	gab.

	177
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 76 (GEBO vai analogs)
	gab.

	178
	Pārēja ar iekš. vītni Dn 89 (GEBO vai analogs)
	gab.

	179
	Lodveida ventilis ar izjaucamo savienojumu 1/2” Pn30; minimālais svars 163 [g]
	gab.

	180
	Lodveida ventilis ar izjaucamo savienojumu 3/4” Pn30; minimālais svars 225 [g]
	gab.

	181
	Lodveida ventilis ar izjaucamo savienojumu 1” Pn30; minimālais svars 385 [g]
	gab.

	182
	Lodveida ventilis ar izjaucamo savienojumu 1 1/4” Pn30; minimālais svars 543 [g]
	gab.

	183
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn15
	gab.

	184
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn20
	gab.

	185
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn25
	gab.

	186
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn32
	gab.

	187
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn40
	gab.

	188
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn50
	gab.

	189
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn65
	gab.

	190
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn76
	gab.

	191
	Metināmais ventilis (Naval vai analogs) Dn89
	gab.


· Garantijas termiņš: 24 mēneši.
· Pārdevējs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam pēc adreses: Satiksmes 2a, Daugavpils. Pārdevējs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.
· Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši. Gadījumā, ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas iepirkuma līguma summa bez PVN nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju pagarināt iepirkuma līguma darbības termiņu.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/190P
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Noslēgarmatūras piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/190P
Iepazinušies ar iepirkuma “Noslēgarmatūras piegāde” ID Nr. SIA DDZKSU 2023/190P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādāt uz pasūtījumā noteikto adresi pasūtīto preci par šādām cenām:
	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	....
	
	

	Kopsummā:
	


Garantējam Jums:

· nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

· piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
· nodrošināt preču piegādi Pasūtītājam pēc adreses: Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.

Mēs apliecinām, ka:

· piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
9

