## spec.
Pasūtītājs: | SIA DDzKSU Reģ. Nr. 41503002485 Adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpils
Objekts: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2, Daugavpilī ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Ražotājs | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dzīvokļu sildķermeņi
1 | Tērauda cauruļvadu un fitingu demontāža | visa ēka | kpl. | 31
2 | Čuguna un tērauda radiatoru demontāža | visa ēka | kpl. | 1
3 | Gipškartona un citu konstrukciju izjaukšana dzīvokļos ap komunikācijām | visa ēka | kpl. | 1
4 | Izjaukto konstrukciju atjaunošana špaktelēšana, krāsošana | visa ēka | kpl. | 1
5 | Bojāto grīdas segumu atjaunošana | visa ēka | kpl. | 1
Dzīvoklis Nr.1
6 | Radiators ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, 22 500-700 | Kermi vai analogs | gb. | 1
7 | Tas pats 22 500-1000 | Kermi vai analogs | gb. | 2
8 | Tas pats 22 500-1200 | Kermi vai analogs | gb. | 1
9 | Tas pats 22 500-1400 | Kermi vai analogs | gb. | 1
Dzīvoklis Nr.2
10 | Radiators ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, 22 500-500 | esošs | gb. | 2
11 | Tas pats 22 500-600 | esošs | gb. | 1
12 | Tas pats 22 500-1000 | esošs | gb. | 1
Dzīvoklis Nr.3
13 | Radiators ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, 22 500-800 | Kermi vai analogs | gb. | 1
14 | Tas pats 22 500-1000 | esošs | gb. | 4
15 | Tas pats 33 500-1400 | Kermi vai analogs | gb. | 1
Dzīvoklis Nr.4
16 | Radiators ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, 22 500-800 | Kermi vai analogs | gb. | 1
17 | Tas pats 22 500-1000 | esošs | gb. | 2
18 | Tas pats 33 500-1000 | Kermi vai analogs | gb. | 1
19 | Tas pats 33 500-1300 | Kermi vai analogs | gb. | 1
Dzīvoklis Nr.5
20 | Radiators ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, 22 500-600 | Kermi vai analogs | gab. | 1
21 | Tas pats 22 500-700 | Kermi vai analogs | gab. | 1
22 | Tas pats 22 500-800 | Kermi vai analogs | gab. | 1
23 | Tas pats 22 500-1300 | Kermi vai analogs | gab. | 1
Dzīvoklis Nr.6
24 | Radiators ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, 22 500-1000 | Kermi vai analogs | gb. | 1
25 | Tas pats 22 500-1100 | Kermi vai analogs | gb. | 4
26 | Tas pats 33 500-1300 | Kermi vai analogs | gb. | 1
Koplietošanas telpa
27 | Radiators ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, 33 900-800 | Kermi vai analogs | gb. | 1
Apkures sistēma
28 | Radiatora termoregulatoru kompl. 1/2", taisns, tai skaitā termostatiskais vārsts, termostatiskā galva, atgaitas vārsts | Herz vai analogs | kpl. | 30
29 | Radiatora termoregulatoru kompl. 1/2", taisns, tai skaitā termostatiskais vārsts, atgaitas vārsts | Herz vai analogs | kpl. | 1
30 | Termogalva ar aizsardzību pret zādzību | Herz vai analogs | gb. | 1
31 | VSH caurules pāreja D18x 1/2M | KAN vai analogs | gb. | 62
32 | VSH presējamās cinkotās caurules D54x1.5 | KAN vai analogs | m | 14
33 | VSH presējamās cinkotās caurules D42x1.5 | KAN vai analogs | m | 6
34 | VSH presējamās cinkotās caurules D28x1.5 | KAN vai analogs | m | 180
35 | VSH presējamās cinkotās caurules D22x1.5 | KAN vai analogs | m | 95
36 | VSH presējamās cinkotās caurules D18x1.2 | KAN vai analogs | m | 95
37 | VSH caurules veidgabali | KAN vai analogs | kpl. | 1
38 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D54x40mm | Paroc vai analogs | m | 14
39 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D42x40mm | Paroc vai analogs | m | 6
40 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D28x30mm | Paroc vai analogs | m | 32
41 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D22x30mm | Paroc vai analogs | m | 14
42 | Izolācija HVAC Section AluCoat T D18x30mm | Paroc vai analogs | m | 10
43 | Izolācijas palīgmateriāli, līmlente, skavas | Paroc vai analogs | kpl. | 1
44 | PVC izolācijas čaulas, tai skaitā līkumi, trejgabali | Paroc vai analogs | m2 | 50
45 | Metāla stiprinājumi apskavas D50-76mm |  | gb. | 16
46 | Metāla stiprinājumi apskavas D32-40mm |  | gb. | 20
47 | Metāla stiprinājumi apskavas D20-28mm |  | gb. | 160
48 | Caurumu urbšana ar tērauda čaulām caur pārsegumu D22-54mm L250-450mm |  | gb. | 28
49 | „PROMASEAL®-S” elastīgs vienkomponenta uguns apturēšanas hermētiķis |  | kpl. | 1
50 | „PROMAFOAM ®-C” ugunsdrošās izolācijas putas uz poliuretāna bāzes |  | kpl. | 1
51 | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
52 | Siltuma enerģijas skaitītājs Sensostar U (M-Bus) D15, Qnom=1,0, komplektā ar temperatūras devējiem (Pt500) un kabatu komplektiem | Engelmann vai analogs | kpl. | 6
53 | Datu glabātājs RTUEVO1T komplektā ar barošanas bloku | Sinapsi | kpl. | 1
54 | Mobilais maršrutētājs RUT240 komplektā ar barošanas bloku un GSM antenu | Teletonika | kpl. | 1
55 | Zaru partnervārsti Dn15- automatiskais balansēj. vārsts ar drenāžas krānu ASV-PV, regulējošais noslēgvārsts ASV-M | Danfoss vai analogs | kpl. | 6
56 | Impulsa caurulīte ar gredzeniem vārstu savienojumam | Danfoss vai analogs | kpl. | 6
57 | Balansējošais vārsts MSV-BD, Dn15 | Danfoss vai analogs | gb. | 1
58 | Lodveida ventilis Dn40 |  | gb. | 4
59 | Lodveida ventilis Dn25 |  | gb. | 8
60 | Lodveida ventilis Dn20 |  | gb. | 4
61 | Lodveida ventilis Dn15 |  | gb. | 2
62 | Lodveida ventilis ar iebūvēto termometru Dn25 |  | gb. | 8
63 | Lodveida ventilis ar iebūvēto termometru Dn20 |  | gb. | 4
64 | Lodveida ventilis ar iebūvēto termometru Dn20 |  | gb. | 2
65 | Dubļu filtrs Dn40 |  | gb. | 2
66 | Melnā ūdens-gāzes caurule Dn50 | EN 10255 | m | 4
67 | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
68 | Montāžas palīgmateriāli (vadi, klemas, savienojumi utt.) |  | kpl. | 1
69 | Gruntskrāsa cauruļvadiem |  | kg | 0.4
Siltummezgls
70 | Esoša cirkulācijas sūkņa demontāža |  | kpl. | 1
71 | Siltummezgla iekārtu apsekošana, pēc nepieciešamības remonts/ nomaiņa |  | kpl. | 1
72 | Lodveida ventilis Dn40 |  | gb. | 2
73 | Dubļu separators Dn40 | Flamco Clean Smart | gb. | 1
74 | Gaisa separators Dn40 | Flamcovent Smart | gb. | 1
75 | Apkures cirkulācijas sūknis Magna3 25-80 | Grundfos vai analogs | gb. | 1
76 | Spiediena krituma regulators Dn15 RD 122D; Kvs=2,5; Pn=25, bar, 30-210 kPa, uz atpakaļgaitas cauruļvada | RD vai analogs | kpl. | 1
77 | Siltummainis apkures sistēmai 60 kW, B28Hx110/1P | Swep vai analogs | kpl. | 1
78 | Elektromontāžas daļas (vadi, savienojumi, automātslēdži) |  | kpl. | 1
79 | Melnā ūdens-gāzes caurule Dn50 | EN 10255 | m | 3
80 | Fasondaļas (līkumi, izjaucamie savienojumi, vītnes) |  | kpl. | 1
Inženieris: V.Kazačonoks