[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 11.septembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/239P

„Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņa”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872
E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr. 654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ēku sistēmu inženieris Ruslans Dimitrijevs, tālr. 20309227.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņa (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 19.septembrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma parakstīšanas brīža.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (tehniskajā uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;
· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· tehniskais un finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

· Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums);

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).
Iepirkumu speciālists







Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/239P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņa”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/239P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņa”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/239P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/239P
Tehniskais uzdevums

dzīvojamās mājas Cietokšņa 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņai
Ziņas pār objektu: atsevišķi stāvoša ēka (5.stāvi, 3 ieejas).

Kopējais dzīvokļa ūdens uzskaites ierīču daudzums: 90 gab. (45 dzīvokļu aukstā ūdens skaitītāji, 45 dzīvokļu karstā ūdens skaitītāji).
Kontaktpersona: SIA „DDzKSU” Ēku sistēmu inženieris Ruslans Dimitrijevs, tālr. 20309227.
Nepieciešamas darbības katra ūdens skaitītāja ar radio moduļi nomaiņai dzīvoklī:
1. Ar saviem prasmēm un rīkiem saskaņot ar dzīvokļu iedzīvotājiem apmeklējuma laiku, lai veiktu ūdens skaitītāju nomaiņas darbus.
2. Nepieciešamības gadījumā piekļuvi dzīvokļiem nodrošina SIA „DDzKSU”.
3. Saņemt nepieciešamo valsts pārbaudīto ūdens skaitītāju skaitu no SIA „DDzKSU” atbildīgā darbinieka.
4. Demontēt esošus radio moduļus, ūdens skaitītājus.
5. Uzstādīt un noplombēt valsts pārbaudītus ūdens skaitītājus un demontētus radio moduļus.
6. Ar programmas „ACT 20” palīdzību veikt esoša radio moduļa iestatījumu sinhronizāciju, ievadot tajā jauna skaitītāja datus.
7. Aizpildīt atbilstošus ūdens skaitītāju nomaiņas aktus un saņemt no dzīvokļa īpašnieka vai pārstāvja parakstu aktā. Aktus ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc aizpildīšanas nogādāt SIA „DDzKSU” pārstāvim.
8. Pirms darbu nodošanas pārbaudīt attālinātās nolasīšanas sistēmas darbību attiecībā uz rādījumu atbilstību un ūdens skaitītāju skaitu sistēmā. Obligāti izdarīt ūdens skaitītāju radījumu nolasīšanu, izmantojot programmu ACT 26.
9. Pieņemšanas-nodošanās aktam pievienot aktu elektroniskā formātā (Excel tabula) ar esošiem ūdens skaitītāju radījumiem, ūdens skaitītāja numuriem, radio moduļu un dzīvokļu numuriem.
10. Visu veikto darbu apjomu un pieņemšanas-nodošanas aktus parakstīšanai jāiesniedz SIA „DDzKSU” pārstāvim: Ruslans Dimitrijevs, tālr. 20309227.

Plombēšanas trosi un plombas nepieciešamajā daudzumā nodrošinās SIA „DDzKSU”.
Uzstādīt ūdens skaitītājus atbilstoši Latvijas Republikas tehniskajām prasībām.
Darbu izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma parakstīšanas brīža.

Garantijas periods darbiem un materiāliem – 2 gadi no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
3.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/239P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņa”, 

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/239P
Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņa”, ID Nr. SIA DDZKSU 2023/239P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.

p.k.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens skaitītāju nomaiņa
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1

