[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 6.oktobrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/274P

„Gāzes katla tehniskā apkope SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr. 654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs Pāvels Boļšakovs, tālr. 27014012.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Gāzes katla tehniskā apkope SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 13.oktobrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (tehniskajā uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;
· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· tehniskais un finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums);

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).
Iepirkumu speciālists







Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/274P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Gāzes katla tehniskā apkope SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/274P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	


	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Gāzes katla tehniskā apkope SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/274P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/274P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pakalpojuma sniedzējs 36 (trīsdesmit sešu) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtība šādu pakalpojumu:

1.tabula. Tehniskās apkopes saraksts gāzes katlu telpai
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Daudzums (apkopes periods)

	1.
	Katls Viesmann Vitoplex 100 PV1 50-401 kW:
	

	1.1.
	iekšējas katla virsmas tīrīšana
	1 reizi gadā (maijs)

	1.2.
	katla durvju blīves tīrīšana
	1 reizi gadā (maijs)

	1.3.
	katla ūdens padeves daļu blīvuma pārbaude (t.sk. katla siltummainis)
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	1.4.
	ūdens armatūras, filtru pārbaude un tīrīšana
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	1.5.
	visu drošības ierīču darbības pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	1.6.
	katla vadības sistēmas pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	1.7.
	katla vadības sistēmas regulēšana (saskaņā ar instrukciju)
	pēc nepieciešamības (atbilstoši p1.6)

	1.8.
	katla gāzes padeves daļas blīvuma pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	1.9.
	dūmgāzu cauruļvada vizuāla pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	1.10.
	dūmgāžu cauruļvada tīrīšana
	1 reizi gadā (septembris)

	2.
	Gāzes deglis Bentone BG 450-2R 120-550 kW:
	

	2.1.
	gāzes degļa blīvuma stāvokļa pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	2.2.
	degļa aizdegšanās pārbaude (katla palaišanās laikā)
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	2.3.
	degļa aizdegšanās regulēšana (saskaņā ar instrukciju)
	pēc nepieciešamības (atbilstoši p2.2)

	3.
	Cirkulācijas sūknis IMP Pumps Type GHNM 40-70 F:
	

	3.1.
	cirkulācijas sūkņa darbības pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	4.
	Cirkulācijas sūknis IMP Pumps Type GHNM 50-120 F:
	

	4.1.
	cirkulācijas sūkņa darbības pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	5.
	Citas gāzes apgādes iekārtas
	

	5.1.
	Gāzes skaitītājs Elster BK-G16M:
	

	5.1.1.
	gāzes skatītāja pārbaude un apkope
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	5.2.
	Gāzes filtrs Madas FM DN50:
	

	5.2.1.
	iekārtas pārbaude (nomaiņa pēc nepieciešamības)
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	5.3.
	Gāzes vārsta kontrolleris Dungs:
	

	5.3.1.
	iekārtas pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	5.3.2.
	iekārtas regulēšana (saskaņā ar instrukciju)
	pēc nepieciešamības (atbilstoši p5.3.1)

	5.4.
	Gāzes manometrs (2 gab.):
	

	5.4.1.
	manometra verifikācija vai kalibrēšana
	1 reizi gadā

	5.5.
	Gāzes noslēdzoša armatūra:
	

	5.5.1.
	armatūras pārbaude
	2 reizes gadā (maijs, septembris)

	6.
	Katla parametru mērījumu noņemšana:
	

	6.1.
	gāzes spiediens pie ieejas deglī
	2 reizes gadā (maijs un septembris) un pēc katra avārijas izsaukuma


Sistēmas tehniskās apkopes robeža:

Apkalpošanas zona ietver SIA „DDzKSU” RTB Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī katlu telpas robežas: līdz apkures sadales mezglam (t.sk. piebarošanas līnijas), ieskaitot noslēdzošu armatūru (ūdens kontūrs); līdz gāzes padeves ievadventilim (gāzes kontūrs). 

Izpildītājs apņemas:

1. Veikt gāzes katlu telpas iekārtu apkopi. Par apkopes konkrētu laiku Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas iepriekš, tā, lai tas būtu maksimāli izdevīgs pusēm.

2. Pēc pakalpojumu sniegšanas kas norādītas 1.tabulā, Pakalpojuma sniedzējs un Pasūtītājs paraksta izpildīto darbu aktu ar norādītiem darbiem.

3. Ieviest žurnālu iekārtas tehniskām apskatēm un apkopei, kas glabājas katlu telpas (Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī), un veikt tajā nepieciešamos ierakstus.
4. Sniegt bezmaksas konsultācijas un skaidrojumus Pasūtītājam par iekārtas darbību un tehnisko stāvokli. 
5. Nodrošināt tehniķa ierašanos pēc izsaukuma saņemšanas 3 (trīs) stundu laikā. 
6. Nepieciešamības gadījumā veikt bojāto sistēmu, to daļu vai materiālu remontu vai nomaiņu. Pirms remontdarbu veikšanas, to apjomi un izcenojumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot darbu atbilstošu defektu konstatācijas aktu un darbu veikšanas tāmi.
7. Veikt visus nepieciešamos darbus un laikus nomainīt visas detaļas, lai nodrošinātu iekārtas normālu darbību. Pirms remontdarbu veikšanas, to apjomi un izcenojumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju, iesniedzot darbu atbilstošu defektu konstatācijas aktu un darbu veikšanas tāmi.
8. Veikt darbus kārtējai mērīšanas ierīču un citu mērīšanas līdzekļu, kurām ir jābūt verificētiem (vai kalibrētiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecīgajā metroloģijas iestādē.
9. Defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.
10. Nodrošināt diennakts režīmā (24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā) pieteikumu par bojājumiem vai traucējumiem sistēmas darbībā, kā arī avārijas situācijām pieņemšanu.
11. Avārijas gadījumā Izpildītājs ierodas Objektā divu stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža ārpus Pasūtītāja darba laika, tajā skaitā brīvdienās un valsts svētku dienās.
12. Pēc avārijas konstatēšanas, operatīvi likvidēt avāriju Iekārtās, veicot pasākumus avārijas seku novēršanai un veicot neatliekamus Sistēmas darbības atjaunošanas darbus vai avārijas likvidēšanas darbus.

3.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/274P
Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Gāzes katla tehniskā apkope SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”, 

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/274P
Iepazinušies ar iepirkuma „Gāzes katla tehniskā apkope SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī”, ID Nr. SIA DDZKSU 2023/274P prasībām, piedāvājam 36 (trīsdesmit sešu) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām par šādām cenām:
	Nr.

p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Piedāvātā cena par 12 mēnešiem EUR bez PVN
	Piedāvātā cena par 36 mēnešiem EUR bez PVN

	1.
	Gāzes katla tehniskā apkope SIA “DDzKSU” Ražošanas tehniskajā bāzē Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








6

