[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 12.oktobrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/279P

„Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr. 654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Santehniskās ekspluatācijas iecirkņa vadītājs Sergejs Gobriks, tālr. 25944568.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 20.oktobrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādē.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda eiro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
9. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists                                                             

Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/279P 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/279P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/279P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
1.4. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/279P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde”
1. Tīrīšanas S-tipa tīrīšanas spirāle REMS vai ekvivalents
Ražots no kvalitatīva atsperu tērauda c tipa DIN EN 10270-1

-Elastīga spirāle īsākiem attālumiem ar vairākiem secīgiem cauruļu līkumiem;

-Tapas ievietošanas uz T-groove atvieglo rīku montēšanu vai spirāles paplašināšanu (E 8-tips).
Ideāli piemērots santehniķiem, sētniekiem un kanalizācijas tīrītājiem, lai ar kanalizācijas tīrīšanas mašīnu iztīrīt kanalizācijas caurules.

Produkta garums 230 CM

Produkta svars 3.0 KG

Produkta diametrs 16 MM

16 mm spirālveida segmentu izmantošanai pārnēsājamās drenāžas tīrīšanas iekārtās cauruļu tīrīšanai līdz 100 mm diametrā.

2. Tīrīšanas spirāle Standard
Ražots no kvalitatīva atsperu tērauda c tipa DIN NE 10270-1

-Elastīga spirāle īsākiem attālumiem ar vairākiem secīgiem cauruļu līkumiem;

-Tapas ievietošanas uz T-groove atvieglo rīku montēšanu vai spirāles paplašināšanu (C10-tips).
Ideāli piemērots santehniķiem, sētniekiem un kanalizācijas tīrītājiem, lai ar kanalizācijas tīrīšanas mašīnu iztīrīt kanalizācijas caurules.

Produkta garums 450 CM

Produkta svars 3.88 KG

Produkta diametrs 22 MM

22 mm spirālveida segmentu izmantošanai pārnēsājamās drenāžas tīrīšanas iekārtās cauruļu tīrīšanai līdz 150 mm diametrā.

3. Piederumu komplekts ar dažāda veida 16mm un 22mm stiprinājuma tīrīšanas uzgaļiem
Piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no pasūtīšanas brīža.
3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2023/279P
Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/279P
Iepazinušies ar iepirkuma „Cauruļu tīrīšanas iekārtu piegāde” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/279P) prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties preci par šādām cenām:

	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts 
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR ar PVN

	1.
	…
	gab.
	
	

	KOPĀ
	
	


Garantējam Jums:

· nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

· piegādāt preces 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

· piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
5

