[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 10.novembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/298P
„Asenizācijas pakalpojumu sniegšana”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs Pāvels Boļšakovs, tālr. 27014012.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Asenizācijas pakalpojumu sniegšana (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 21.novembrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 28.06.2019. saistošo noteikumu Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā” prasībām.
8. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura pakalpojuma sniegšanā.
9. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir kvalificēts, t.i. personāls apmācīts braukt ar asenizācijas autotransportu, personālam ir atbilstoša autotransporta apliecības kvalifikācija, personāls prot lietot notekūdeņu izsūkšanai un tvertnes pārbaudei paredzētos rīkus un aprīkojumu;
· informāciju par veiktajiem pakalpojumiem, kas raksturo 8.punktā prasīto pieredzi, ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, transporta izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
10. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
11. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
12. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
13. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists








I.Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/298P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
“Asenizācijas pakalpojumu sniegšana”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/298P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 


	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Asenizācijas pakalpojumu sniegšana” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/298P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
1.4. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/298P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Asenizācijas pakalpojumu sniegšana”

1. Asenizācijas pakalpojumu sniegšana notiek pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 4.panta 6.punktu, Ministru kabineta noteikumu 27.07.2017. Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu” 7.pantā noteikto, un uz Daugavpils pilsētas domes 28.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā”.
2. Pakalpojuma sniedzēja nozīmētā speciālista, kurš veiks asenizācijas pakalpojumu, ierašanās Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmuma (turpmāk – Pasūtītājs) norādītajos objektos. Apsekojot kopā ar Pasūtītāja decentralizētās kanalizācijas sistēmas un veicot asenizācijas pakalpojumus (transporta ar asenizācijas mucu piebraukšanu, kanalizācijas tvertnes vāka noņemšanu no vienas vai vairākām tvertnēm izmantojot magnētu vai lauzni, nepieciešamā garuma šļūtenes pievienošanu, kanalizācijas šļūtenes ievietošanu decentralizētajā kanalizācijas tvertnē, kanalizācijas tvertnes izsūknēšanu, izskalošanu, kanalizācijas tvertnes dibena pārbaudi, kanalizācijas vāka novietošanu atpakaļ pēc notekūdeņu izsūknēšanas. Notekūdeņu utilizācija notekūdeņu noliešanas vietā).
3. Izpildītājam, veicot darbu uz vietas objektā jābūt magnētam, lauznim, vai citai ierīcei, lai varētu noņemt vāku no notekūdeņu krājtvertnes vai septiķa.

4. Izpildītājam jābūt iespējas aizvietot salūzušo autotransporta vienību.

5. Asenizācijas pakalpojumu sniegšanā ietilpst:

5.1. Asenizācijas mašīnas ierašanās objektā ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā un noteiktā laikā;

5.2. Vāka noņemšana no vienas vai vairākām kanalizācijas krājtvertnēm, vai septiķa ar magnēta, vai laužņa palīdzību;

5.3. Nepieciešamā garuma šļūtenes pievienošana asenizācijas mašīnai, lai varētu sasniegt kanalizācijas tvertni/ tvertnes vai septiķi;
5.4. Asenizācijas notekūdeņu izsūknēšana no vienas vai vairākām krājtvertnēm vai septiķa;

5.5. Kanalizācijas tvertnes skalošana izmantojot skalošanas iekārtu;

5.6. Kanalizācijas tvertnes/tvertņu hermētiskuma pārbaude (vai tai ir dibens) ar garas lāpstas (3-5m), ķekša, pīķa vai cita rīka palīdzību;

5.7. Kanalizācijas vienas tvertnes vai vairāku tvertņu vāku novietošana sākotnējā atrašanās vietā;

5.8. Pieņemšanas – nodošanas akta sagatavošana un parakstīšana vienu reizi mēnesī par veiktajiem darbiem, kur tiek norādīta adrese, pakalpojuma sniegšanas datums un laiks, izsūknēšanas apjoms;

5.9. Kanalizācijas notekūdeņu nogādāšana uz notekūdeņu utilizācijas vietu (ar kuru asenizācijas pakalpojumu sniedzējam ir noliešanas līgums).

6. Darbu izpilde tiek pieņemta, pamatojoties pieņemšanas nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs. Aktam klāt nāk pielikums par izpildīto darbu apjomu mēnesī.
	Nr.
p.k.
	Pakalpojumu nosaukums un minimālas prasības
	Mērv.

	1.
	Asenizācija pakalpojumu sniegšana kopā ar utilizāciju 
	1 m3

	2.
	Kanalizācijas sistēmas tīrīšana
	1 st.

	3.
	Biotualešu noma mēnesī 
	1 gab.

	4.
	Biotualešu sanitārā apkalpošana
	1 gab.

	5.
	Transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas robežās (Asenizācijai vai/un sistēmas tīrīšanai)
	1 objekts

	6.
	Transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas robežās (Biotualešu piegāde) 
	1 objekts


3.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/298P
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Asenizācijas pakalpojumu sniegšana”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/298P
Iepazinušies ar iepirkuma “Asenizācijas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.SIA DDZKSU 2023/298P, prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem sniegt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus pakalpojumus par šādu cenu:
	Nr.
p.k.
	Pakalpojumu nosaukums un minimālas prasības
	Mērv.
	Piedāvātā cena par vienību EUR

bez PVN
	Piedāvātā cena par vienību EUR

bez PVN

	1.
	Asenizācija pakalpojumu sniegšana kopā ar utilizāciju 
	1 m3
	
	

	2.
	Kanalizācijas sistēmas tīrīšana
	1 st.
	
	

	3.
	Biotualešu noma mēnesī 
	1 gab.
	
	

	4.
	Biotualešu sanitārā apkalpošana
	1 gab.
	
	

	5.
	Transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas robežās (Asenizācijai vai/un sistēmas tīrīšanai)
	1 objekts
	
	

	6.
	Transporta pakalpojumi Daugavpils pilsētas robežās (Biotualešu piegāde) 
	1 objekts
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
5

