[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 14.novembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/305P

„Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – 3.NAI ēku būvinženieris Irina Komar, tālr. 654 37044, RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr. 654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 24.novembrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.4. pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

7.6. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 
11. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).


4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciālists
                                                 

Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv 
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/305P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/305P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/305P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/305P
DARBA UZDEVUMS

Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darba

apjoms

	1.
	Kāpņu telpu koku ārdurvju bloku demontāža (1gb.), būvgružu utilizācija 
	m2
	2.76

	2.
	Grīdas virsmas remonts ar nepieciešamo slīpumu izveidošanu (pirms vai pēc jauna ārdurvju bloka sliekšņa montāžas) ar cementa javu M20 (LVS EN 998)
	kpl
	1.00

	3.
	Kāpņu telpu metāla ārdurvju bloka (1340x2060)mm* montāža
	kpl
	1.00

	4.
	Ailsānes apmetuma remonts (no ārpuses)
	m2
	0.80

	5.
	Durvju bloku aiļu sanes iekšējā apmēšana un krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam krāsojuma tonim)
	m2
	0.90

	6.
	Cinkotā tērauda skārda aizsargjoslas (H=300mm) ierīkošana durvju plātnes apakšdaļā 
	gb
	1.00

	7.
	Esošo informācijas plākšņu noņemšana un atpakaļ uzstādīšana
	gb
	1.00


* Izmērus precizēt uz vietas

Ieejas metāla ārdurvju bloka komplekts
· vērtne – 1 kpl;

· kārba – 1 kpl;
· blīvgumija – vienam ārdurvju bloka komplektam;
· metāla apmales komplekti uz dīvām pusēm;
· eņģes – 3 kpl; 
· rokturu komplekts (ar uzlikām) – 1 kpl;
· ārdurvju sliekšņa nerūsējošā uzlika – 1 kpl; 
· ārdurvju atvēršanas fiksators – 1 kpl;
· pasīvās vērtnes fiksators – 1 kpl;
· ārdurvju aizvērējs – 1 kpl;
· ārdurvju atdure – 1 kpl;
· ārdurvju koda slēdzenes komplekts vienām ārdurvju blokam.
Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekot objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
2. Vērtne, kārba, apmales – tērauda līstes ar biezumu 2.0 mm, tērauda marka atbilstoši LVS EN 10025-1:2006L, 10025-2-6:2019 standartiem.
3. Vērtne, kārba – siltinājums no minerāla vates plāksnēm (LVS EN 13162+A1:2015), biezums b≥40 mm, orientējošā tilpummasa p=>80 kg/ m3, siltumvadītspēja λ≤0.038W/mK.
4. Metāla ārdurvju bloka siltumcaurlaidības koeficients URM<1.8W/ m2K (saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”).
5. Vērtne – konstrukcijas cietības elementi ne mazāk kā 3 stingumu ribas.
6. Metāla ārdurvju bloka krāsa – N 482 (pēc „Tikkurila” kataloga datiem). Metāla ārdurvju bloku krāsošanai izvelēt krāsu ar īpašībām, kuras nodrošinās ārdurvju bloka virsmu nodilumizturību, atmosfērizturību, izturību pret korozijas, nekaitīgumu, estētiskumu uz ekspluatācijas laiku līdz 3 gadiem.
7. Metāla ārdurvju blokam jābūt Ekspluatācijas īpašību deklarācija atbilstoši ES regulas Nr.305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstībām un citām prasībām jābūt noradītām atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem. Ieverot, ja ārdurvju bloku būvdarbu pieņemšanas laikā, vai to ekspluatācijas laikā (visa garantijas periodā) pie SIA “DDzKSU” pārstāvjiem rodas šaubas par ārdurvju bloku kvalitāti atbilstoši noradītiem raksturlielumiem ekspluatācijas atbilstības deklarācijā, pēc pasūtītāja lūguma uzrādīt testēšanas rezultātus vai CE marķējumu, uz kuru pamata tika noteikti raksturlielumi, kuri noradīti Ekspluatācijas īpašību deklarācijā.
8. Metāla ārdurvju blokiem jāpievieno ražotāja/sistēmas piegādātāja montāžas instrukcija valsts valodā.
9. Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
10. Garantijas laika ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto durvju tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.
11. Darbu veikšanas laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.
12. Darba izpildes paredzamais laiks – 2023.g. Remontdarbus veikt 30 darba dienu laikā. 
13. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.
14. Durvju konstrukcijai jāatbilst LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.
15. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
16. Darbus veikt saskaņā ar skici (skat. pielikumā).

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/305P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/305P
Iepazinušies ar iepirkuma „Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici” ID Nr.SIA DDZKSU 2023/305P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/305P
Objekta apsekošanas AKTS 

“Metāla kāpņu telpu ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Kronvalda ielā 2, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/305P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
7

