[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2024.gada 29.janvārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/014P

„Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts: ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr. 654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – santehniskās ekspluatācijas iecirkņa darbu vadītājs Sergejs Gobriks, tālr. 25909717.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 5.februārim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādē.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
9. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.
11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists                                                             

Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2024/014P 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/014P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2024/014P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
1.4. Apliecina, ka piedāvātā prece ir sertificēta un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.5. Apliecina, ka piegādātās preces garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža;
1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2024/014P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde

	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums, detalizēts apraksts un ražotājs

	1.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn40 SN2 kop. telpās)

	2.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn40 SN2 kop. telpās)

	3.
	PVC / PP caurule L=0,25 m (Dn40 SN2 kop. telpās)

	4.
	PVC / PP līkums 150 (Dn40 SN2 kop. telpās)

	5.
	PVC / PP līkums 300 (Dn40 SN2 kop. telpās)

	6.
	PVC / PP līkums 450 (Dn40 SN2 kop. telpās)

	7.
	PVC / PP līkums 670 (Dn40 SN2 kop. telpās)

	8.
	PVC / PP līkums 870 (Dn40 SN2 kop. telpās)

	9.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn40 SN2 kop. telpās)

	10.
	PVC / PP trejgabals 670 (Dn40 SN2 kop. telpās)

	11.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn40 SN2 kop. telpās)

	12.
	PVC / PP kompensātors (Dn40 SN2 kop. telpās)

	13.
	PVC / PP mufe (Dn40 SN2 kop. telpās)

	14.
	PVC Korķis (Dn40 SN2 kop. telpās)

	15.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn50 SN2 kop. telpās)

	16.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn50 SN2 kop. telpās)

	17.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn50 SN2 kop. telpās)

	18.
	PVC / PP caurule L=0,25 m (Dn50 SN2 kop. telpās)

	19.
	PVC / PP līkums 150 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	20.
	PVC / PP līkums 300 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	21.
	PVC / PP līkums 450 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	22.
	PVC / PP līkums 670 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	23.
	PVC / PP līkums 870 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	24.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	25.
	PVC / PP trejgabals 670 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	26.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	27.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn50 SN2 kop. telpās)

	28.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn50 SN2 kop. telpās)

	29.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn50 SN2 kop. telpās)

	30.
	PVC / PP kompensātors (Dn50 SN2 kop. telpās)

	31.
	PVC / PP mufe (Dn50 SN2 kop. telpās)

	32.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn50 SN2 kop. telpās)

	33.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn50 SN2 kop. telpās)

	34.
	PVC / PP dubultatzars 450 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	35.
	PVC / PP dubultatzars 670 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	36.
	PVC / PP dubultatzars 870 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	37.
	PVC / PP stūra dubultatzars 670 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	38.
	PVC / PP stūra dubultatzars 870 (Dn50 SN2 kop. telpās)

	39.
	PVC Korķis (Dn50 SN2 kop. telpās)

	40.
	PVC Pretvārsts (Dn50 SN2 kop. telpās)

	41.
	PVC Gaisa vārsts  (Dn50 SN2 kop. telpās)

	42.
	PVC ventilācijas jumtiņš  (Dn50 SN2 kop. telpās)

	43.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn50 SN2 kop. telpās)

	44.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn75 SN2 kop. telpās)

	45.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn75 SN2 kop. telpās)

	46.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn75 SN2 kop. telpās)

	47.
	PVC / PP caurule L=0,25 m (Dn75 SN2 kop. telpās)

	48.
	PVC / PP līkums 150 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	49.
	PVC / PP līkums 300 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	50.
	PVC / PP līkums 450 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	51.
	PVC / PP līkums 670 (Dn75 SN2 kop. telpās)


	52.
	PVC / PP līkums 870 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	53.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	54.
	PVC / PP trejgabals 670 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	55.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	56.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d50) (Dn75 SN2 kop. telpās)

	57.
	PVC / PP trejgabals 670 (ar pāreju uz d50) (Dn75 SN2 kop. telpās)

	58.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d50) (Dn75 SN2 kop. telpās)

	59.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn75 SN2 kop. telpās)

	60.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn75 SN2 kop. telpās)

	61.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn75 SN2 kop. telpās)

	62.
	PVC / PP kompensātors (Dn75 SN2 kop. telpās)

	63.
	PVC / PP mufe (Dn75 SN2 kop. telpās)

	64.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn75 SN2 kop. telpās)

	65.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn75 SN2 kop. telpās)

	66.
	PVC / PP dubultatzars 450 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	67.
	PVC / PP dubultatzars 670 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	68.
	PVC / PP dubultatzars 870 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	69.
	PVC / PP stūra dubultatzars 670 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	70.
	PVC / PP stūra dubultatzars 870 (Dn75 SN2 kop. telpās)

	71.
	PVC / PP pāreja uz d50 (garā) (Dn75 SN2 kop. telpās)

	72.
	PVC Korķis (Dn75 SN2 kop. telpās)

	73.
	PVC Pretvārsts (Dn75 SN2 kop. telpās)

	74.
	PVC Gaisa vārsts (Dn75 SN2 kop. telpās)

	75.
	PVC ventilācijas jumtiņš (Dn75 SN2 kop. telpās)

	76.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn75 SN2 kop. telpās)

	77.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn110 SN2 kop. telpās)

	78.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn110 SN2 kop. telpās)

	79.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn110 SN2 kop. telpās)

	80.
	PVC / PP caurule L=0,25 m (Dn110 SN2 kop. telpās)

	81.
	PVC / PP līkums 150 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	82.
	PVC / PP līkums 300 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	83.
	PVC / PP līkums 450 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	84.
	PVC / PP līkums 670 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	85.
	PVC / PP līkums 870 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	86.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	87.
	PVC / PP trejgabals 670 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	88.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	89.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	90.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d75) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	91.
	PVC / PP trejgabals 670 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	92.
	PVC / PP trejgabals 670 (ar pāreju uz d75) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	93.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	94.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d75) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	95.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn110 SN2 kop. telpās)

	96.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn110 SN2 kop. telpās)

	97.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn110 SN2 kop. telpās)

	98.
	PVC / PP kompensātors (Dn110 SN2 kop. telpās)

	99.
	PVC / PP mufe (Dn110 SN2 kop. telpās)

	100.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	101.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn110 SN2 kop. telpās)

	102.
	PVC / PP dubultatzars 450 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	103.
	PVC / PP dubultatzars 670 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	104.
	PVC / PP dubultatzars 870 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	105.
	PVC / PP dubultatzars 450 (ar pāreju uz d50x2) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	106.
	PVC / PP dubultatzars 670 (ar pāreju uz d50x2) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	107.
	PVC / PP dubultatzars 870 (ar pāreju uz d50x2) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	108.
	PVC / PP dubultatzars 670 (ar pāreju uz d75x2) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	109.
	PVC / PP stūra dubultatzars 670 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	110.
	PVC / PP stūra dubultatzars 870 (Dn110 SN2 kop. telpās)

	111.
	PVC dubultatzares stūra 110x50x110x90 KSK

	112.
	PVC dubultatzares stūra 110x50x110x90 KSL

	113.
	PVC / PP pāreja uz d50 (garā) (Dn110 SN2 kop. telpās)


	114.
	PVC / PP pāreja uz d75 (garā) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	115.
	PVC / PP pāreja uz d100 (garā) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	116.
	PVC Korķis (Dn110 SN2 kop. telpās)

	117.
	PVC Pretvārsts (Dn110 SN2 kop. telpās)

	118.
	PVC Gaisa vārsts (Dn110 SN2 kop. telpās)

	119.
	PVC ventilācijas jumtiņš (Dn110 SN2 kop. telpās)

	120.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn110 SN2 kop. telpās)

	121.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	122.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	123.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	124.
	PVC / PP līkums 150 (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	125.
	PVC / PP līkums 300 (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	126.
	PVC / PP līkums 450 (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	127.
	PVC / PP līkums 870 (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	128.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	129.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	130.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	131.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	132.
	PVC / PP mufe (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	133.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn50 SN2 dzīvokļos)

	134.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	135.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	136.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	137.
	PVC / PP līkums 150 (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	138.
	PVC / PP līkums 300 (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	139.
	PVC / PP līkums 450 (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	140.
	PVC / PP līkums 870 (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	141.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	142.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	143.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	144.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	145.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	146.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	147.
	PVC / PP mufe (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	148.
	PVC / PP pāreja uz d50 (garā) (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	149.
	PVC / PP pāreja uz d100  (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	150.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn110 SN2 dzīvokļos)

	151.
	PVC/ PP caurule L=3,0 m (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	152.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	153.
	PVC / PP līkums 150 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	154.
	PVC / PP līkums 300 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	155.
	PVC / PP līkums 450 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	156.
	PVC / PP līkums 670 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	157.
	PVC / PP līkums 870 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	158.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	159.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	160.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)


	161.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	162.
	PVC / PP mufe (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	163.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	164.
	PVC Korķis (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	165.
	PVC Korķis (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)


	166.
	PVC Pretvārsts (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	167.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)

	168.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	169.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	170.
	PVC / PP līkums 150 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	171.
	PVC / PP līkums 300 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	172.
	PVC / PP līkums 450 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	173.
	PVC / PP līkums 670 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	174.
	PVC / PP līkums 870 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	175.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	176.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	177.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d110) (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	178.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d110) (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	179.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	180.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	181.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	182.
	PVC / PP mufe (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	183.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	184.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	185.
	PVC Pretvārsts (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	186.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)

	187.
	PVC/ PP caurule L=3,0 m (Dn110 SN8 zem asfalta seguma)

	188.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn110 SN8 zem asfalta seguma)

	189.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn110 SN8 zem asfalta seguma)

	190.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn110 SN8 zem asfalta seguma)

	191.
	PVC/ PP caurule L=3,0 m (Dn160 SN8 zem asfalta seguma)

	192.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn160 SN8 zem asfalta seguma)

	193.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn160 SN8 zem asfalta seguma)

	194.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn160 SN8 zem asfalta seguma)

	195.
	Cauruļvadu stiprinājums ar gumiju (caurulei Dn50)

	196.
	Cauruļvadu stiprinājums ar gumiju (caurulei Dn75)

	197.
	Cauruļvadu stiprinājums ar gumiju (caurulei Dn110)

	198.
	Enkurs misiņa M-8mm

	199.
	Vītņu stienis M-8mm (L=1 m)

	200.
	Vītņu stienis M-8mm (L=2 m)

	201.
	Konsole 500 mm ar spēka plecu 

	202.
	Uzgrieznis cinkots M-8mm 

	203.
	Mufe M-8mm pagarinātā

	204.
	Cinkotā paplāksne M-8mm

	205.
	Kanalizācijas cauruļu slīdsmēre (500 ml)

	206.
	Ugunsdrošības manžete (caurulei Dn50 (līdz EI 120))

	207.
	Ugunsdrošības manžete (caurulei Dn75 (līdz EI 120))

	208.
	Ugunsdrošības manžete (caurulei Dn110 (līdz EI 120))

	209.
	Ugunsdrošības lente (EI 60; 60mm x 2.5mm x 30m)


Garantējas:

1. Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

2. Piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

3. Piegādāt preces pēc norādītās adreses (Satiksmes ielā 2a, Daugavpilī).

4. Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, transporta izdevumi un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

5. Piegādāto preču garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2024/014P
Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/014P
Iepazinušies ar iepirkuma „Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2024/014P) prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādāt uz pasūtījumā noteikto adresi pasūtīto preci par šādām cenām:

	Nr. p.k.
	Preces nosaukums un minimālas prasības
	Mērv.
	Piedāvātā cena EUR bez PVN

	1.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	2.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	3.
	PVC / PP caurule L=0,25 m (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	4.
	PVC / PP līkums 150 (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	5.
	PVC / PP līkums 300 (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	6.
	PVC / PP līkums 450 (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	7.
	PVC / PP līkums 670 (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	8.
	PVC / PP līkums 870 (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	9.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	10.
	PVC / PP trejgabals 670 (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	11.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	12.
	PVC / PP kompensātors (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	13.
	PVC / PP mufe (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	14.
	PVC Korķis (Dn40 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	15.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	16.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	17.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	18.
	PVC / PP caurule L=0,25 m (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	19.
	PVC / PP līkums 150 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	20.
	PVC / PP līkums 300 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	21.
	PVC / PP līkums 450 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	22.
	PVC / PP līkums 670 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	23.
	PVC / PP līkums 870 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	24.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	25.
	PVC / PP trejgabals 670 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	26.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	27.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	28.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	29.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	30.
	PVC / PP kompensātors (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	31.
	PVC / PP mufe (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	32.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	33.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	34.
	PVC / PP dubultatzars 450 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	35.
	PVC / PP dubultatzars 670 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	36.
	PVC / PP dubultatzars 870 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	37.
	PVC / PP stūra dubultatzars 670 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	38.
	PVC / PP stūra dubultatzars 870 (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	39.
	PVC Korķis (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	40.
	PVC Pretvārsts (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	41.
	PVC Gaisa vārsts  (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	42.
	PVC ventilācijas jumtiņš  (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	43.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn50 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	44.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	45.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	46.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	47.
	PVC / PP caurule L=0,25 m (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	48.
	PVC / PP līkums 150 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	49.
	PVC / PP līkums 300 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	50.
	PVC / PP līkums 450 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	51.
	PVC / PP līkums 670 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	52.
	PVC / PP līkums 870 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	53.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	54.
	PVC / PP trejgabals 670 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	55.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	56.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d50) (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	57.
	PVC / PP trejgabals 670 (ar pāreju uz d50) (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	58.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d50) (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	59.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	60.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	61.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	62.
	PVC / PP kompensātors (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	63.
	PVC / PP mufe (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	64.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	65.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	66.
	PVC / PP dubultatzars 450 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	67.
	PVC / PP dubultatzars 670 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	68.
	PVC / PP dubultatzars 870 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	69.
	PVC / PP stūra dubultatzars 670 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	70.
	PVC / PP stūra dubultatzars 870 (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	71.
	PVC / PP pāreja uz d50 (garā) (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	72.
	PVC Korķis (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	73.
	PVC Pretvārsts (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	74.
	PVC Gaisa vārsts (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	75.
	PVC ventilācijas jumtiņš (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	76.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn75 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	77.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	78.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	79.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	80.
	PVC / PP caurule L=0,25 m (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	81.
	PVC / PP līkums 150 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	82.
	PVC / PP līkums 300 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	83.
	PVC / PP līkums 450 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	84.
	PVC / PP līkums 670 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	85.
	PVC / PP līkums 870 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	86.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	87.
	PVC / PP trejgabals 670 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	88.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	89.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	90.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d75) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	91.
	PVC / PP trejgabals 670 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	92.
	PVC / PP trejgabals 670 (ar pāreju uz d75) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	93.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	94.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d75) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	95.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	96.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	97.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	98.
	PVC / PP kompensātors (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	99.
	PVC / PP mufe (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	100.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	101.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	102.
	PVC / PP dubultatzars 450 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	103.
	PVC / PP dubultatzars 670 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	104.
	PVC / PP dubultatzars 870 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	105.
	PVC / PP dubultatzars 450 (ar pāreju uz d50x2) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	106.
	PVC / PP dubultatzars 670 (ar pāreju uz d50x2) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	107.
	PVC / PP dubultatzars 870 (ar pāreju uz d50x2) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	108.
	PVC / PP dubultatzars 670 (ar pāreju uz d75x2) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	109.
	PVC / PP stūra dubultatzars 670 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	110.
	PVC / PP stūra dubultatzars 870 (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	111.
	PVC dubultatzares stūra 110x50x110x90 KSK
	gb
	

	112.
	PVC dubultatzares stūra 110x50x110x90 KSL
	gb
	

	113.
	PVC / PP pāreja uz d50 (garā) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	114.
	PVC / PP pāreja uz d75 (garā) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	115.
	PVC / PP pāreja uz d100 (garā) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	116.
	PVC Korķis (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	117.
	PVC Pretvārsts (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	118.
	PVC Gaisa vārsts (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	119.
	PVC ventilācijas jumtiņš (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	120.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn110 SN2 kop. telpās)
	gb
	

	121.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	122.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	123.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	124.
	PVC / PP līkums 150 (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	125.
	PVC / PP līkums 300 (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	126.
	PVC / PP līkums 450 (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	127.
	PVC / PP līkums 870 (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	128.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	129.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	130.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	131.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	132.
	PVC / PP mufe (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	133.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn50 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	134.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	135.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	136.
	PVC / PP caurule L=0,5 m (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	137.
	PVC / PP līkums 150 (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	138.
	PVC / PP līkums 300 (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	139.
	PVC / PP līkums 450 (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	140.
	PVC / PP līkums 870 (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	141.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	142.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	143.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	144.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d50) (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	145.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	146.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	147.
	PVC / PP mufe (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	148.
	PVC / PP pāreja uz d50 (garā) (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	149.
	PVC / PP pāreja uz d100  (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	150.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn110 SN2 dzīvokļos)
	gb
	

	151.
	PVC/ PP caurule L=3,0 m (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	152.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	153.
	PVC / PP līkums 150 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	154.
	PVC / PP līkums 300 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	155.
	PVC / PP līkums 450 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	156.
	PVC / PP līkums 670 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	157.
	PVC / PP līkums 870 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	158.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	159.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	160.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	161.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	162.
	PVC / PP mufe (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	163.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	164.
	PVC Korķis (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	165.
	PVC Korķis (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	166.
	PVC Pretvārsts (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	167.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn110 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	168.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	169.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	170.
	PVC / PP līkums 150 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	171.
	PVC / PP līkums 300 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	172.
	PVC / PP līkums 450 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	173.
	PVC / PP līkums 670 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	174.
	PVC / PP līkums 870 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	175.
	PVC / PP trejgabals 450 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	176.
	PVC / PP trejgabals 870 (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	177.
	PVC / PP trejgabals 450 (ar pāreju uz d110) (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	178.
	PVC / PP trejgabals 870 (ar pāreju uz d110) (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	179.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	180.
	Gumijas pāreja uz ķeta cauruli (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	181.
	PVC / PP revīzijas lūka (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	182.
	PVC / PP mufe (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	183.
	PVC / PP mufe (labošanas) (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	184.
	PVC / PP pārēja uz ķeta cauruli (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	185.
	PVC Pretvārsts (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	186.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn160 SN4 zem zaļās zonas)
	gb
	

	187.
	PVC/ PP caurule L=3,0 m (Dn110 SN8 zem asfalta seguma)
	gb
	

	188.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn110 SN8 zem asfalta seguma)
	gb
	

	189.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn110 SN8 zem asfalta seguma)
	gb
	

	190.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn110 SN8 zem asfalta seguma)
	gb
	

	191.
	PVC/ PP caurule L=3,0 m (Dn160 SN8 zem asfalta seguma)
	gb
	

	192.
	PVC/ PP caurule L=2,0 m (Dn160 SN8 zem asfalta seguma)
	gb
	

	193.
	PVC / PP caurule L=1,0 m (Dn160 SN8 zem asfalta seguma)
	gb
	

	194.
	Gumijas blīve kanalizācijai (PVC / PP caurulei) (Dn160 SN8 zem asfalta seguma)
	gb
	

	195.
	Cauruļvadu stiprinājums ar gumiju (caurulei Dn50)
	gb
	

	196.
	Cauruļvadu stiprinājums ar gumiju (caurulei Dn75)
	gb
	

	197.
	Cauruļvadu stiprinājums ar gumiju (caurulei Dn110)
	gb
	

	198.
	Enkurs misiņa M-8mm
	gb
	

	199.
	Vītņu stienis M-8mm (L=1 m)
	gb
	

	200.
	Vītņu stienis M-8mm (L=2 m)
	gb
	

	201.
	Konsole 500 mm ar spēka plecu 
	gb
	

	202.
	Uzgrieznis cinkots M-8mm 
	gb
	

	203.
	Mufe M-8mm pagarinātā
	gb
	

	204.
	Cinkotā paplāksne M-8mm
	gb
	

	205.
	Kanalizācijas cauruļu slīdsmēre (500 ml)
	gb
	

	206.
	Ugunsdrošības manžete (caurulei Dn50 (līdz EI 120))
	gb
	

	207.
	Ugunsdrošības manžete (caurulei Dn75 (līdz EI 120))
	gb
	

	208.
	Ugunsdrošības manžete (caurulei Dn110 (līdz EI 120))
	gb
	

	209.
	Ugunsdrošības lente (EI 60; 60mm x 2.5mm x 30m)
	gb
	

	KOPĀ:
	


Garantējam jums:
1. nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;
2. nodrošināt preču piegādi pēc adreses: Satiksmes iela 2A, Daugavpils;

3. izpildīt katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas;

4. saskaņot preces piegādes laiku un vietu ar Pasūtītāja norādīto kontaktpersonu.
Mēs apliecinām, ka:
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
13

