[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2024.gada 5.februārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/020P

„Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts: ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – ēku sistēmu inženieris Ruslans Dimitrijevs, tālr. 654 07273
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi) (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 13.februārim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.4. pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

7.6. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv. 
11. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).


4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciālists
                                                 

Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv 
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/020P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/020P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)” (ID Nr. SIA DDZKSU 2024/020P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/020P
DARBA (Tehniskais) uzdevums

Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)
1. Veikt aukstā, karstā ūdens apgādes sistēmu t.sk karstā ūdens cirkulācijas līnijas cauruļvadu apsekošanu un sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.
2. Veikt karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas t.sk karstā ūdens cirkulācijas līnijas cauruļvadu demontāžu pagrabtelpā.
3. Paredzēt aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmu t.sk karstā ūdens cirkulācijas līnijas jaunu cauruļvadu montāžu dzīvojamās mājas pagrabtelpā.

4. Paredzēt pievadu nomaiņu pie aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmu t.sk karstā ūdens cirkulācijas līnijas stāvvadiem līdz pagrabtelpas griestiem.
5. Paredzēt noslēdzošās un iztukšošanas armatūras montāžu uz katra aukstā un karstā ūdens t.sk karstā ūdens cirkulācijas līnijas stāvvada.
6. Veikt metāla cauruļvadu gruntēšanu.
7. Izvēloties caurules diametru, nemainīt esošo caurlaidspēju.

8. Paredzēt esošo ūdensapgādes sistēmas metālisko daļu zemēšanas ierīkošanu, ja augstākminētas daļas tiks montētas starp PVC caurulēm.

9. Cauruļvadu siltumizolāciju veikt saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību esošām normām. 
10. Izvēlēties siltumizolācijas biezumu – 30mm, piemērot pretkondensāta izolāciju aukstā ūdens cauruļvadiem – 9mm, ja cauruļvadi atrodas bēniņos, siltumizolācijas biezumam jābūt 40mm.

11. Paredzēt aizsargslāni (PVC) pa siltuma un pretkondensāta izolāciju augšu.
12. Tāmēs paredzēt būvniecības izmaksas, saistītas ar nepieciešamību atvērt un, pēc darbu pabeigšanas, aiztaisīt (“pelēka” apdare) celtniecības nišas, grīdas, griestus utt. (pēc nepieciešamības). Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
13. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.
14. Darba procesā ievērot visas esošās celtniecības normas un tehnoloģijas.
15. Izstrādāt un iesniegt atsevišķas tāmes: aukstā ūdensvada sistēmai, karstā ūdensvada sistēmai un karstā ūdens apgādes sistēmas siltumizolācijai, kanalizācijas sistēmai un būvdarbiem.

16. Pēc darbu izpildes, veikt pagraba telpas uzkopšanu, celtniecības gružu izvešanu un utilizāciju.
17. Būvdarbu izpildes gaitā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.
18. Atbildīgajiem ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājiem, obligāti jābūt sertificētiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

19. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem.
20. Pēc montāžas darbu pabeigšanas, objektu nodot ekspluatācijā pēc akta SIA „DDzKSU” pārstāvim.
21. Darba pieņemšanai pieaicināt mājas vecāko.
22. Līgums tiks noslēgts, pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
Montāžas jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvjiem N.Petkeviču (tālr. 20374631) vai J.Kravčonoku (tālr. 27465749), R.Dimitrijevu (tālr. 65407273).
Darbu izpildes termiņš – 50 (piecdesmit) kalendārās dienas.
Veikto darbu un materiālu garantijas termiņš 3 (trīs) gadi.

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/020P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/020P
Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)”, ID Nr.SIA DDZKSU 2024/020P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/020P
Objekta apsekošanas AKTS 

“Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 1, Daugavpilī, aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu kapitālais remonts (guļvadi)”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/020P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
6

