[image: image3.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2024.gada 21.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/044P

„BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde”

1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts: ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – vecākais iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – enerģētiķis Valērijs Kalāns, tālr. 25909745
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 27.martam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
9. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
10. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.
12. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Vecākais iepirkumu speciālists






I.Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1. pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/044P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/044P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde” (ID Nr. SIA DDZKSU 2024/044P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža;
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/044P
Tehniskā specifikācija
BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde
SIA „DDzKSU” apsaimniekošana esošu daudzdzīvokļu ēku siltummezglu BMR-410 kontrolieru aizsardzībai no pārspriegumiem, kurus izraisa zibens izlādes. Ir nepieciešams aizsargāt BMR-410 RJ-45 ieejas kontaktu.
[image: image1.emf]
Kā risinājumu, ir iespējams uzstādīt papildus transformatoru ar drošības elementu atsevišķā modulī. Lai atvieglotu montāžu, piedāvātais modulis sastāv no korpusa ar RJ-45 savienotāju, vadiem- 0,5 m un RJ-45 spraudni. Korpusa materiāls – plastmasa (izjaucamais) vai silikons (neizjaucamais).
[image: image2.emf]
Zīm.1 Pārsprieguma aizsardzības modulis

SIA „DDzKSU” rīko cenu aptauju, lai saņemtu šeit atrunāta risinājuma cenas piedāvājumu par vienu moduli bez PVN. SIA „DDzKSU” vēlas aprīkot ar pārsprieguma aizsardzību moduļiem 200
 siltumtīklus.

Garantijas termiņš: 1 gads.

Pasūtījuma izpildes termiņš: 14 (četrpadsmit) dienu laikā, no pasūtījuma izdarīšanas brīžā.

Piegāde: Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.

3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/044P
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/044P
Iepazinušies ar iepirkuma „BMR procesoru aizsardzības moduļu piegāde”, ID Nr. SIA DDZKSU 2024/044P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža piegādāt tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām atbilstošas preces par šādām cenām:
	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts
	Vienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN

	1. 
	
	
	

	Kopsummā:
	


Garantējam Jums:

· nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu;

· nodrošināt preču piegādi pēc adreses: Satiksmes iela 2A, Daugavpils;
· izpildīt katru pasūtījumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas;
· saskaņot preces piegādes laiku un vietu ar Pasūtītāja norādīto kontaktpersonu.

Mēs apliecinām, ka:

· piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








� - indikatīvs skaitlis





5

