Skaidrojošais apraksts

Ēkas fasādes apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar  apsekošanas rezultātiem   un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

·	LR" Būvniecības likums",

·	MK   500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

·	MK   529  „Ēku būvnoteikumi”;

·	LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana;

·	LBN 003-19 " Būvklimatoloģija";

·	LBN 211-15  "Dzīvojamās ēkas";

·	LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

· LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";

·	LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7). "Iedarbes uz konstrukcijām";

·	LVS EN 1995-1-1 „Koka konstrukciju projektēšana”;

Ēkas fasādes apliecinājuma karte tika izstrādāta  piecstāvu ar  piecām  ieejām,  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Bauskas ielā 5, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai. Apsekošanas laikā bija konstatēts ka esošais pārsegums ir apmierinošā stāvoklī.  Bēniņu siltumizolācija neatbilst LBN 002-19. Projekta realizācijai  izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus.

Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus EC būvmateriālus.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Dotā projekta izstrāde ir 2019.gadā SIA “JaunRīga ECO” spēkiem izstrādātā projekta (2018/018P - Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 5, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un mazā jumta pārseguma siltināšana”(akceptēts būvvaldē 2019.gadā)) pārstrāde.

Sastādīja:   				    A.Grigorjevs