Skaidrojošais apraksts

Ēkas fasādes apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar  apsekošanas rezultātiem   un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

·	LR" Būvniecības likums",

·	MK   500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

·	MK   529  „Ēku būvnoteikumi”;

·	LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana;

·	LBN 003-19 " Būvklimatoloģija";

·	LBN 200-21  "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";

·	LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

·	LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7). "Iedarbes uz konstrukcijām";

·	LVS EN 1995-1-1 „Koka konstrukciju projektēšana”;

·	LVS EN 1993-1-1 " Tērauda konstrukciju projektēšana".

Ēkas fasādes apliecinājuma karte tika izstrādāta  četrstāvu ar  divam  ieejam,  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 111, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai. Tā kā jumta segums ir sliktā tehniskā stāvoklī un nenodrošina jumta hidroizolāciju, arī jumta koka konstrukcijai nepiecešama esošo spāru pastiprināšana lai nodrošināt jauno seguma konstrukciju, projektā paredzēts veikt esošā šīfera jumta seguma demontāžu (esošais koka latojums un skārda elementi), un pēc tam veikt jaunā jumta seguma izbūvi no viļņotās šķiedru cementa loksnes ar koka latojumu,  jauno bēniņu logu izbūvi. Projektā paredzēts veikt esošās jumta koka konstrukcijas elementu pastiprināšanu. Projekta realizācijai  izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus. Nerekomendēts veikt jumta seguma nomaiņu bez bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanas.

Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus EC būvmateriālus.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Fotofiksācija:

Att.Nr.1. Jumta nesošas konstrukcijas           	Att.Nr.2. Jumta nesošas konstrukcijas

Att.Nr.3. Jumta nesošas konstrukcijas           	Att.Nr.4. Jumta nesošas konstrukcijas

Sastādīja:   				    A.Grigorjevs