[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2025.gada 24.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/044P

„Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – 2.NAI ēku būvinženieris Alina Jasjukjaņeca, tālr. 654 44031, RTN vadītāja Nadežda Gaļimska, tālr. 654 34977.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 1.aprīlim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāra dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. ārvalstīs reģistrēts pretendents un pretendenta speciālisti iesniedz attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa, ka arī pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv;
7.3. pretendents pievieno katra speciālista, kurš nav pretendenta darbinieks, rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē;

7.4. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.5. pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

7.6. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

7.7. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks).
11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv. 
12. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

13. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).


4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciālists
                                                 

Diāna Ogijenko
Ogijenko 654 07268
diana.ogijenko@ddzksu.lv 
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/044P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/044P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici” (ID Nr. SIA DDZKSU 2025/044P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/044P
DARBA UZDEVUMS

Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.


	Daudzums

	1.
	Ieejas koka durvju bloku demontāža (4 gb.),  būvgružu utilizācija
	m2
	11.20

	2.
	Jauno aluminija  durvju bloku (1290x2170)*, ar stiklu (1056x1370)* un ar furnitūru izgatavošana un uzstādīšana – 

4 gb. 
	m2
	11.20

	3.
	Iekšējās ailes sienas apmetuma remonts, sagatavošana un krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	m2
	2.70

	4.
	Ārējās sienas apmetuma remonts, sagatavošana un krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	
	2.70

	5.
	Durvju rokturu uzstādīšana 
	kpl
	4.00

	6.
	Alumīnija sliekšņa uzstādīšana
	kpl
	4.00

	7.
	Enģes uzstādīšana
	gb
	4.00

	8.
	Durvju apmales uzstādīšana
	m
	45.10

	9.
	Aizvērēju  uzstādīšana 
	gb
	4.00

	10.
	Esošo informācijas plākšņu noņemšana un uzstādīšana virs durvīm
	
	

	11.
	Piekļuves kontroles  sistēmas uzstādīšana, pieslēgšana un programmešana
	kpl
	4.00

	12.
	Rezerves UPS barošanas bloka ierīkošana
	kpl
	4.00

	13.
	Čipu programmēšana
	gb
	330.00


* Izmērus precizēt uz vietas

Īpašie noteikumi:  

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu  apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darbu apjomu neatbilstību netiks pieņemti.   

2. Piegādātā durvju komplektā jābūt uzstādīti visi nepieciešamie komplektējošie elementi.

Durvju apraksts:

· štulpa ārdurvis no 75 mmsilta alumīnija profila

· siltumvadibas koeficients Uw<=1.8 (W/m2.k)

· krāsa  - iekšpusē RAL9106 / ārpusē RAL7016

· vēršanas virzenes aktīvai vērnei – labās

· stikla pakete ar triecienizturīgu stiklu no iekšpuses un ārpuses un melnu  starpliku. 

XPS pildiņš 48 mm ar PVC pārklajumu  no abam pusēm

· durvju brīvais aktīvajā vērtnē ne mazāk kā 900mm

· alumīnija slieksnis, ne augstāk par 25 mm no iekšejās telpas grīdas līmeņa

· eņģes – 3 gab. katrai vērtnei, RAL 7016 tonī

· rokturis – iekšpusē balts uzspiežms / ārpūsē matēts nerūsējoša tērauda caurļveida rokturis ne mazāk  kā 800 mm garš

· durvim jābūt aprīkotām ar viena punkta slēdzeni, elektrosprūdu 12V un papildus 3 m pagarinātu kabeli

· durvim jābūt aprīkotām ar durvju aizvērēju GEZE TS 4000V BC arsliedi vai analogu

· durvim jābūt aprīkotām ar piekļuvus kontrole sistēmu, automatisko ārējo IP 68 nolasītāju ar šifrātoru ne mazāk kā 2000 lietotājiem, lai durvis varētu sekojošosveidos – ar breloka palīdzību, manuāli ievadot kodu, attālināti no dzīvokļa neatkarīgi no stāva  un arar atslēgu elektrības padevas pārtraukšanas gadījumā. Kā āri aprīkot ar rezerves UPS barošanas dloku ar akumulatoru ne mazāk kā 7Ah              

3. Darbu izpildes termiņš – 2025.g. Remontdarbus veikt 60 kalendaro dienu laikā.

4.  Durvīm jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts vai ekvivalents.

5.  Durvīm jāatbilst LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

6.  durvīm jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijai atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām.

7. Pretendentam pievienot durvju bloku montāžas mezgla shēmu.    

8. Speciālistiem, kas veic durvju uzstādīšanu, jābūt sertificētiem LLDRA vai līdzīgā iestādē.

9. Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.       

10. Garantijas perioda ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto durvju tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu. 

11. Darbu veikšanas laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm. 
12. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietu.                                                                
13. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

14. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
15. Darbus veikt saskaņā ar skici (skat.pielikumā).

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/044P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/044P
Iepazinušies ar iepirkuma „Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici”, ID Nr.SIA DDZKSU 2025/044P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/044P
Objekta apsekošanas AKTS 

“Ieejas alumīnija durvju bloku uzstādīšana dzīvojamā mājā Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, saskaņā ar skici”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/044P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
1

