[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2025.gada 26.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/046P

„Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”
1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos –Iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTN vadītāja N.Gaļimska, tālr. 654-34977.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 3.aprīlim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) beznokrišņu kalendāro dienu laikā pēc buvatļaujas  saņemšanas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.
7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. ārvalstīs reģistrēts pretendents un pretendenta speciālisti iesniedz attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa, ka arī pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv;
7.3. pretendents pievieno katra speciālista, kurš nav pretendenta darbinieks, rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē;

7.4. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze līdzīga rakstura būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.5. pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.6. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
7.7. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks iesniedzams atbilstoši darba uzdevuma 15.punktam;
7.8. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks).
11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.
12. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
13. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).


4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).
Iepirkumu speciālists







D.Ogijenko
Ogijenko 654 07268
diana.ogijenko@ddzksu.lv
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/046P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/046P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2025/046P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Februāra ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/046P
DARBA uzdevums
Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu
	Nr. p.k.
	Remontdarbu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Administrācijas un strādnieku moduļa uzstādīšana
	    gb
	1.00

	2.
	Ugunsdzēsības inventāra stenda uzstādīšana
	gb
	1.00

	3.
	WC (biotualetes) uzstādīšana
	gb
	1.00

	4.
	Būvgružu konteineru uzstādīšana
	gb
	1.00

	5.
	Būvlaukuma nožogojumu uzstādīšana
	m
	39.00

	6.
	Ieejas aizsargjumtiņu uzstādīšana
	gb
	1.00

	7.
	Šīfera jumta seguma ar logiem demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	286.00

	8.
	Jumta koka latojuma demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	286.00

	9.
	Jumta koku konstrukciju demontāža, būvgružu utilizācija
	m3
	2.60

	10.
	Metāla apdares demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	23.00

	11.
	Teknes ar stiprinājumiem demontāža, būvgružu utilizācija
	m
	37.00

	12.
	Ūdens notekcaurules ar piltuvēm un stiprinājumiem demontāža, būvgružu utilizācija
	m
	17.50

	13.
	Dūmvadu kanālu darbības pārbaude un tīrīšana
	uzgalvis
	5.00

	14.
	Jumta lūkas ierīkošana
	gb
	1.00

	15.
	Jumta , loga  koka antiseptēto konstrukciju montāža
	m3
	9.73

	16.
	Saplakšņa b=22mm uzliktņu montāža kores daļā
	m3
	0.23

	17.
	Kausējuma bitumena materiāla ieklāšana 
	m2
	33.00

	18.
	Antikondensāta plēves ieklāšana , stiprināšana S-9
	m2
	286.00

	19.
	Skārda jumta seguma  CLASSIC A profila (biezums 0,5mm, PUR pārklājums, tonis RR22) vai ekvivalents ierīkošana
	m2
	286.00

	20.
	Sniega barjeras (tonis RR22) ierīkošana
	m
	36.30

	21.
	Koka kāpņu izgatavošana un uzstādīšana 
	gb.
	1.00

	22.
	Esošo koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana
	m2
	123.00

	23.
	0.5mm biezumā skārda kores (PUR pārklājums, tonis RR22)  uzstādīšana
	m2
	6.50

	24.
	0.5mm skārda kores elementa ar perforāciju uzstādīšana
	m
	37.00

	25.
	0.5mm biezumā skārda kores balsta plankas (PUR pārklājums, tonis RR22)  ierīkošana
	m
	37.00

	26.
	0.5mm biezumā skārda teknes d=100mm (PUR pārklājums, tonis RR22) ar stiprinājumiem uzstādīšana 
	m
	37.00

	27.
	0.5mm biezumā skārda piltuves (PUR pārklājums, tonis RR22) uzstādīšana
	gb
	5.00

	28.
	0.5mm biezumā skārda caurules d=75mm (PUR pārklājums, tonis RR22) ar stiprinājumiem uzstādīšana
	m
	17.50

	29.
	0.5mm biezumā skārda apdares (PUR pārklājums, tonis RR22 ) uzstādīšana (bēniņu logs, uzgalvji, lūkas)
	m2
	6.00

	30.
	0.5mm biezumā skārda apdares (PUR pārklājums, tonis RR22 ) uzstādīšana ( lāseni)
	m2
	24.90

	31.
	0.5mm biezumā skārda apdares (PUR pārklājums, tonis RR22 ) uzstādīšana (vējmale)
	m2
	5.10

	32.
	Ventilācijas restes VR-1 uzstādīšana
	gb
	2.00

	33.
	Ventilācijas restes VR-2 uzstādīšana
	gb
	2.00

	34.
	Dūmvadu virsmu krāsošana bēniņu telpā (nobalsināt)
	m2
	30.90


Īpašie noteikumi:
1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
2. Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus. Kā arī nodrošināt ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu un izpildi. Aizliegts kāpt uz jumta, neievērojot darba drošības un higiēnas instrukcijas, izmantot samirkušus būvizstrādājumus vai montēt tos lietus vai snigšanas laikā.
3. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA „DDzKSU”.

4. Par uzgalvju kanālu tīrīšanu un pārbaudi sniegt aktu no sertificēta skursteņslaucītāja un parakstītu ar dzīvokļu īpašniekiem par pretenzijas neesamību.
5. Segums: Klasiskā tipa skārda profils t=0,5mm ar PUR  pārklājumu  (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm , skārda biezums t=0,5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169),  noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN10169).  
Skārda apdares: Skārda apdares elements t=0,5mm ar PUR  pārklājumu  (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm , skārda biezums  t=0,5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 275 g/m2,  noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN 10169). Montāžas laikā nedrīkst pārkāpt montāžas instrukcijas noteikumus.
6. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

7. Garantijas periods - 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
8. Pēc pieņemšanas -nodošanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda polisi uz 5 gadiem uz Pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma apmēru 2% no Līguma kopsummas.
9. Darbu izpildes periods – 2025.gads.
10. Jumta seguma nomaiņas remontdarbus veikt 60 beznokrišņu kalendāra dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.
11. Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā.
12. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.
13. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot projekta dokumentāciju un darba uzdevuma apjomus.
14. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.
15. Piedāvājumā  jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaitu.
3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/046P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/046P
Iepazinušies ar iepirkuma „Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”, ID Nr.SIA DDZKSU 2025/046P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/046P
Objekta apsekošanas AKTS 

“Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Februāra ielā 35, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/046P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








2

