Skaidrojošais apraksts

Paskaidrojuma raksts izstrādāts saskaņā ar  apsekošanas rezultātiem   un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

·	LR" Būvniecības likums",

·	MK   500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

·	MK   529  „Ēku būvnoteikumi”;

·	LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana;

·	LBN 003-19 " Būvklimatoloģija";

·	LBN 200-21  "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";

·	LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

· LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";

·	LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7). "Iedarbes uz konstrukcijām";

·	LVS EN 1995-1-1 „Koka konstrukciju projektēšana”;

Paskaidrojuma raksts tika izstrādāts  piecstāvu ar  četram  ieejam,  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vienības ielā 40, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanai. Apsekošanas laikā bija konstatēts ka esošās pārseguma sijas ir apmierinošā stāvoklī un nav nepieciešāmas esošā siltināšanas noņemšana.  Bēniņu siltumizolācija neatbilst LBN 002-19. Projekta realizācijai  izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus. Nerekomendēts veikt bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu bez jumta seguma nomaiņu.

Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus EC būvmateriālus.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Fotofiksācija:

Att.Nr.1. Jumta nesošas konstrukcijas                      Att.Nr.2. Jumta nesošas konstrukcijas

Att.Nr.3. Jumta nesošas konstrukcijas           	Att.Nr.4. Jumta nesošas konstrukcijas

Sastādīja:   				    A.Grigorjevs