[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2025.gada 28.aprīlī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/080P
„Ēku vadības sistēmas programmas administrēšana”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts:  diana.ogijenko@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Diāna Ogijenko, tālr.654 07268.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – ēku sistēmu inženieris Ruslans Dimitrijevs, Jurijs Kravčonoks tālr. 654 07273.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Ēku vadības sistēmas programmas administrēšana (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 9.maijam plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (tehniskajā uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;
· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· tehniskais un finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9.Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks). 

11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
12. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste 



                                                          D.Ogijenko
Ogijenko 654 07268
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/080P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
“Ēku vadības sistēmas programmas administrēšana”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/080P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Ēku vadības sistēmas programmas administrēšana”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2025/080P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
1.4. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/080P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ēku vadības sistēmas programmas administrēšanai
1. Izdalīt EVS serverī vietu, kas ļauj pieslēgt līdz 800 attālinātiem siltummezgliem.
2. Nodrošināt SIA “DDzKSU” attālinātas vadības iespēju apkalpojamiem siltummezgliem:

· Parametru apskatīšana

· Parametru izmaiņa

· Kļūmju novērošana

· Arhīvs

· Noplūdes analīze

· Siltumskaitītāju datu tabula

· Lietotāju pievienošana, izmainīšana vai dzēšana

· Siltummezglu pievienošana, izmainīšana vai dzēšana

3. EVS servera datu un uzstādījumu arhivēšana reizi nedēļā.
4. Radušos servera darbības traucējumu gadījumā atjaunot servera darbību 48 stundu laikā darba dienās.

5. Pastāvīgi veicināt servera darbspējas pārbaudi (servera tehniskā apkope, programmas moduļu atjaunošana, operētājsistēmas regulēšana).

6. 24 stundas pirms servera tehniskās apkopes veikšanas informēt par to SIA “DDzKSU”.
7. EVS programmā nodrošināt iespēju apskatīt un/vai mainīt šādus siltummezgla darbības kontroles parametrus:

· siltumnesēja padeves temperatūra apkurei

· karstās ūdensapgādes padeves temperatūra

· temperatūra ārā

· karstā ūdens skaitītāja rādījumi

· piebarošanas skaitītāja rādījumi
· siltumenerģijas skaitītāju rādījumi:
· padeves temperatūra
· energija, MWh

· darba laiks, h

· caurplūde, m3

· jauda, kW

· caurplūde momentāna, m3/h

· temperatūra no tikliem

· temperatūra uz tikliem
· delta t
· grafiki:

· temperatūra ārā
· apkures padeves temperatūra
· karstā ūdens padeves temperatūra
· apkures un karstā ūdens vārstu darbība (%)
· apkures atpakaļgaitas spiediens

· sakari

· kustības devējs

· apkures piebarošanas skaitītājs
· kļūmju attēlošana:
· sakari

· kustības sensors
· spiediena samazināšana vai paaugstināšana apkurei
· kritiskas temperatūras izmaiņas apkurei
· kritiskas temperatūras izmaiņas karstajam ūdenim

· siltumskaitītāja parametru izmaiņu neesamība
Tabula Nr. 1. Apkalpošanas darbu saraksts.

	N.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība

	1 Servera administrēšana

	1.1.
	Lietotāju pievienošana
	gab.

	1.2.
	Lietotāju mainīšana
	gab.

	1.3.
	Lietotāju dzēšana
	gab.

	1.4.
	Siltummezglu pievienošana
	gab.

	1.5.
	Siltummezglu mainīšana
	gab.

	1.6.
	Siltummezglu dzēšana
	gab.

	1.7.
	EVS servera datu un uzstādījumu arhivēšana
	gab.

	1.8.
	EVS servera darbspējas pārbaude (servera tehniskā apkope)
	gab.

	1.9.
	EVS servera apkalpošanas dokumentācijas izstrāde
	gab.

	2. BMR410 / DDC420 makrosa instalēšana
	gab.

	3. Papilddarbi

	3.1.
	Jaunu moduļu izstrāde
	gab.

	3.2.
	Esošo moduļu izmaiņas (pēc pasūtītāja prasībām)
	gab.

	3.3.
	BMR410 / DDC420 makrosa programmēšana
	gab.


EVS programmas apkalpošanas jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvjiem N. Petkeviču (tālr. 65434043) vai J. Kravčonoku, R. Dimitrijevu (tālr. 65407273).

Apkalpošanas ilgums – 1 (viens) gads.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/080P
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ēku vadības sistēmas programmas administrēšana,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/080P
Iepazinušies ar iepirkuma “Ēku vadības sistēmas programmas administrēšana” ID Nr. SIA DDZKSU 2025/080P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā izgatavot un piegādāt uz pasūtījumā noteikto adresi pasūtīto speciālo darba apģērbu par šādām cenām:
	Nr.

p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienību
EUR bez PVN

	1.
	Servera administrēšana
· lietotāju pievienošana;
· lietotāju mainīšana;
· lietotāju dzēšana;
· siltummezglu pievienošana;
· siltummezglu mainīšana;
· siltummezglu dzēšana;
· EVS servera datu un uzstādījumu arhivēšana;
· EVS servera darbspējas pārbaude (servera tehniskā apkope);
· EVS servera apkalpošanas dokumentācijas izstrāde
	mēnesis
	

	2.
	BMR410 / DDC420 makrosa instalēšana
	gb
	

	3.
	Papilddarbi
	
	

	
	Jaunu moduļu izstrāde
	gb
	

	
	Esošo moduļu izmaiņas (pēc pasūtītāja prasībām)
	gb
	

	
	BMR410 / DDC420 makrosa programmēšana
	gb
	

	KOPĀ:
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv











1
8

