[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2025.gada 28.maijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/092P

„Apkures radiatoru piegāde”

1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos –iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Demenkovs, tālr. 27013868.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Apkures radiatoru piegāde (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 5.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
9. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks).

11. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
12. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.
13. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists






D.Ogijenko
Ogijenko 654 07268
diana.ogijenko@ddzksu.lv
1. pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/092P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Apkures radiatoru piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/092P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Apkures radiatoru piegāde” (ID Nr. SIA DDZKSU 2025/092P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi;
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/092P
Tehniskā specifikācija
„Apkures radiatoru piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/092P
Tērauda paneļa radiatori ar sāna pieslēgumu (4*1/2), pārbaudes spiediens 1.3MPa, darba spiediens 1.0MPa, temperatūra turpgaitā 75 atpakaļgaitā 65, siltumatdeve W saskaņā ar normu NE 442.

	Nr.
	Nosaukums
	Vērtības cena ( bez PVN)

	
	
	KERMI

(vai analogs)
	Vogel&Noot

(vai analogs)
	Delonghi

(vai analogs)

	1
	22k400-500
	
	
	

	2
	22k400-600
	
	
	

	3
	22k400-700
	
	
	

	4
	22k400-800
	
	
	

	5
	22k400-900
	
	
	

	6
	22k400-1000
	
	
	

	7
	22k400-1100
	
	
	

	8
	22k400-1200
	
	
	

	9
	22k500-500
	
	
	

	10
	22k500-600
	
	
	

	11
	22k500-700
	
	
	

	12
	22k500-800
	
	
	

	13
	22k500-900
	
	
	

	14
	22k500-1000
	
	
	

	15
	22k500-1100
	
	
	

	16
	22k500-1200
	
	
	

	17
	33k500-800
	
	
	

	18
	33k500-900
	
	
	

	19
	33k500-1000
	
	
	

	20
	33k500-1100
	
	
	

	21
	33k500-1200
	
	
	

	22
	11k500-500
	
	
	

	23
	11k500-1000
	
	
	

	24
	33k600-1000
	
	
	

	25
	33k600-1200
	
	
	


Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

Preces garantijas termiņš – 2 gadi.

3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/092P
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Apkures radiatoru piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/092P
Iepazinušies ar iepirkuma „Apkures radiatoru piegāde”, ID Nr.SIA DDZKSU 2025/092P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties šādu preci par šādu cenu:
	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības)
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN 
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN
	Vērtējama cena

1+2+3

	
	
	
	KERMI 

(vai ekvivalents)
	Voogel&Noot (vai ekvivalents)
	Delonghi
 (vai ekvivalents)
	

	
	
	
	1
	2
	3
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	…
	
	
	
	
	

	Kopēja vērtējama cena:
	


Garantējam Jums:

· Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

· Piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:
· piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, transporta izdevumi un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei.nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








5

