[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2025.gada 24.jūlijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/126P

„ Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi”
1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos –Iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTN ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.65407272.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 31.jūlijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) beznokrišņu kalendāro dienu laikā pēc attiecīgas būvatļaujas saņemšanas. 
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.
7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1 pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2 ārvalstīs reģistrēts pretendents un pretendenta speciālisti iesniedz attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa, ka arī pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv;
7.3 pretendents pievieno katra speciālista, kurš nav pretendenta darbinieks, rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
7.4 pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze līdzīga rakstura būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.5 pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.6 finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
7.7 objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks).

11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.
12. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.
13. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).


4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).
Iepirkumu speciālists







D.Ogijenko
Ogijenko 654 07268
diana.ogijenko@ddzksu.lv
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/126P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/126P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2025/126P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/126P
DARBA uzdevums

Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošanai ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi
	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darba

apjoms

	
	1. GP, TS-CD DAĻA
	
	

	1.
	Vispārējā nodaļa
	
	

	1.1
	Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana.                            Būvlaukumademontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā                               
	kpl.
	1

	1.2
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu veikšana
	kpl.
	1

	2.
	Dažādi darbi
	
	

	2.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	objekts
	1

	2.2
	Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija


	m
	74.0

	2.3
	Asfalta seguma demontāža (vai frēzēšana) hvid.=5cm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās) brauktuvei un ietvēm


	m2

	69.0

	2.4
	Kabeļu rezerves aizsargcaurules ieguldīšana (izmantojot kabeļa aizsargcauruli Ø110, 750N), ieskaitot materiālus un rakšanas darbus, seguma atjaunošanas darbus


	m
	36.0

	2.5
	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana (izmantojot dalīto kabeļa aizsargcauruli Ø110, 750N), ieskaitot materiālus un rakšanas darbus, seguma atjaunošanas darbus, nepieciešamības gadījumā padziļināšana līdz 1.0m


	m
	36.0

	3.
	Zemes klātne
	
	

	3.1
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni


	m3
	116.0

	3.2
	Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts


	m3
	7.0

	3.3
	Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm


	m2
	145.0

	4
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	
	Stāvlaukums un brauktuve
	
	

	4.1
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm 


	m3
	59.0

	4.2
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-IV klase) 

	m2
	189.0

	4.3
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve vidēji 10cm biezumā (N-IV klase) 

	m2
	19.0

	5
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	
	Stāvlaukums un brauktuve
	
	

	5.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=6cm (S-III klase)

	m2
	208

	6
	Satiksmes aprīkojums
	
	

	6.1
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 


	m
	38.0

	6.2
	Betona apmales CA 100.30/22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 


	m
	4.0

	6.3
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 


	m
	37.0

	6.4
	Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata 


	m
	3.0

	6.5
	Cinkota metāla staba uzstādīšana


	gb.
	6.0

	6.6
	Ceļa zīmju uzstādīšana:


	
	

	
	Nr. 523


	gb.
	3.0

	
	Nr. 524


	gb.
	3.0

	
	Nr. 849 ("Izņemot ar atļaujām Nr.___")


	gb.
	3.0

	6.7
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:


	
	

	
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplastiskie vai aukstplastiskie materiāli, baltā krāsā)


	m2
	7.6

	
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplastiskie vai aukstplastiskie materiāli, dzeltenā krāsā)


	m2
	1.0

	
	7. ELT DAĻA
	
	

	
	Apgaismojuma izbūbe
	
	

	7.1
	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram


	m
	1.0

	7.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā


	m
	39

	7.3
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā


	m
	16

	7.4
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm montāža piestiprinot pie staba


	m
	10

	7.5
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža stabā/sadalnē


	m
	33

	7.6
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē


	m
	16

	7.7
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana tranšejā


	m
	23

	7.8
	Tranšejas rakšana un aizbēršana aizsargcauruļu uzstādīšanai uz es. kabeļiem (ar rokām)


	m
	36

	7.9
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā


	m
	36

	7.10
	Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - ar spriegumu


	m
	36

	7.11
	Es. ZS kabeļa ievētošana dalāma caurulē


	m
	36

	7.12
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare 


	gb.
	3

	7.13
	Betona pamatnes apgaismojuma balstām līdz 630kg montāža


	gb.
	1

	7.14
	Ielu apgaismojuma balsta (met.) H=8m montāža.


	gb.
	1

	7.15
	Konsoles apgaismojuma balstām V-veida montāža.


	gb.
	1

	7.16
	Automātslēdža 1P montāža 


	gb.
	2

	7.17
	Ielu apgaismojuma armatūras montāža


	armat.
	2

	7.18
	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā


	m
	1

	7.19
	Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža


	gb.
	1

	7.20
	Es.PKL (AMKA 1x16+25) atvienošana un atpakaļ nostiprināšana un pievienošana


	kpl.
	1

	7.21
	ZS PKL demontāža


	m
	34

	7.22
	Ielu apgaismojuma  balsta demontāža (betona)


	gb.
	1

	7.23
	Ielu apgaismojuma armatūras demontāža


	armat.
	1

	7.24
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana


	km
	0.080

	7.25
	EPL digitālā uzmērīšana


	km
	0.080

	
	Materiālu izmaksas
	
	

	1
	Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x25


	m
	52

	2
	Kabelis, instalācijas 3x1.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu


	m
	20

	3
	Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim


	kpl.
	3

	4
	Caurule, gofrēta 450N, d=50


	m
	16

	5
	Caurule, gofrēta 750N, d=110


	m
	36

	6
	Caurules līkums, 750N, d=110


	gb.
	2

	7
	Caurule, dalāma 750N, d=110


	m
	36

	8
	Zemējuma komplekts apgaismojuma bastam


	kpl.
	1

	9
	Betona pamats balstam 10m (1500x590/380 570kg)


	gb.
	1

	10
	Apgaismojuma stabs konisks 8m (8600x146x60x3mm) cinkots


	gb.
	1

	11
	Konsole apgaismojuma stabam V(90°)-veida konsole Hv=2m, V=1.5m cinkota


	gb.
	1

	12
	Gaismeklis  LED 46.3W 740 8000lm 4000K IP66 min 137 lm/W (DDF1)


	gb.
	2

	13
	Gumijas blīve


	gb.
	1

	14
	Automātslēdzis 1P, B, 6A


	gb.
	2

	15
	Spailes SV 15.5


	gb.
	1

	16
	Tērauda caurule cinkota Dn32


	m
	10

	17
	Tērauda stīpa COT37


	m
	10

	18
	Tērauda sprādze COT36


	gb.
	9

	19
	Piekarāķis balstam SOT29


	gb.
	1

	20
	Enkurspaile SO141


	gb.
	1

	21
	Izolāciju caurduroša spaile SLIW52


	gb.
	3

	22
	Paralēla nozarspaile ar rievām SL4.25


	gb.
	1

	23
	Izolācijas apvalks SP15


	gb.
	1

	24
	Signāllente "Uzmanību kabelis"


	m
	52


 Īpašie noteikumi:
1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekojot objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
2. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ceļu būvniecības nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī jābūt apdrošinātiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

3. Pirms darbu veikšanas obligāti izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu un saskaņot to ar SIA „DDzKSU” un ar citu iestāžu nepieciešamiem speciālistiem. Sniegt pēc SIA „DDzKSU” speciālistu lūguma visus nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai no Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta, kā arī objekta nodošanai ekspluatācijā. Uzsākt būvdarbus bez būvatļaujas ir aizliegts! 
4. Pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņot ar pasūtītāju būves vietas nodošanas akts.
5. Darbu veikšanas laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus Būvniecības informācijas sistēmā un saskaņot aktus ar būvuzraugam un pasūtītajam. 
6. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.
7. Būvdarbus veikt, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

8. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas un nepieciešamības gadījumā atjaunot apzaļumošanas.

9. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru pasūtītāja pārstāvis paraksta objekta apsekošanas laikā, ja nav konstatēti defekti vai trūkumi. 

10. Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
11. Pēc pieņemšanas -nodošanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda polisi uz 3 gadiem  uz Pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma 2% no Līguma kopsummas.

12. Paredzamais darbu izpildes periods –2026.gads.
13. Darbu izpildes termiņš – labvēlīgajos laika apstākļos 60 beznokrišņu kalendāro dienu laikā, pēc attiecīgas būvatļaujas saņemšanas.
14. Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikāciju. Gadījumā, ja tiek konstatēta neatbilstība starp dotajiem darbu apjomiem un paskaidrojuma raksta rasējumos dotiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem paskaidrojuma raksta rasējumos norādīto.

15. Finanšu piedāvājumu sagātavot saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
16. Darbus veikt saskaņā ar paskaidrojuma rakstu (skat. pielikumā).
17. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 5% apmērā.
18. Ceļa zīmju uzstādīšanu saskaņot ar Daugavpils Pilsētas pašvaldības policiju.
19. Atļaujas numuru saskaņot ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Transporta komisiju.

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/126P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/126P
Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi”, ID Nr.SIA DDZKSU 2025/126P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/126P
Objekta apsekošanas AKTS 

“Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu pārbūvi”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/126P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








7

