UZAICINĀJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana
(identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2026/006P)
I. Vispārīgā informācija

1. Uzaicinājuma publicēšanas datums: 2026.gada 16.janvāris
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa Nr.
	80007287

	Elektroniskā pasta adrese
	pasts@ddzksu.lv

	Mājaslapas adrese (URL)
	www.ddzksu.lv

	Kontaktpersona
	iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, 304.kab.

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	e-pasta adrese
	diana.ogijenko@ddzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Ražošanas tehniskās nodaļas ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	24500456


3. Iepirkuma metode: Cenu aptauja ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums (Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000.00 bez PVN).
4. Zemsliekšņa iepirkums ir veikts uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas 2025.gada 4.decembra (reģ.Nr. 1.13/5768, 04.12.2025.) iesnieguma pamata.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: elektroniski noformēts piedāvājums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu diana.ogijenko@ddzksu.lv.
6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 27.janvārim, plkst. 14:00.
7. Cenu aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājaslapā www.ddzksu.lv.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

II. Iepirkuma priekšmets

9. Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būves tehniskā apsekošana. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (1.pielikums).
10. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
11. Paredzamā līgumcena eiro bez PVN: līdz 600.00 EUR (seši simti eiro).
12. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēdz pēc tam, kad tiks pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības pozitīvs lēmums.
13. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
III. Piedāvājuma noformēšana
14. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

15. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

16. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
17. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 180 (simt astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

18. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).

19. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. 
20. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
21. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
22. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
23. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
24. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
IV. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
25. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

· Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

· Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

· Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
· Ja tiek konstatēts, ka finanšu-tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
26. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.
27. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:
27.1. Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda eiro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
27.2. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;
27.3. Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē (brīvā formā);
27.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


27.5. Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto speciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.
V. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
28. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

· pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;
· finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;
· finanšu piedāvājumu vērtēšana;
· komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

29. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

30. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

31. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

32. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

33. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

34. Komisija pieņem lēmumu par cenu aptaujas procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

35. Komisija var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
36. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kuram ir lielākā pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā.
Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

2. Finanšu-tehniskais piedāvājums (veidne).
iepirkumu speciālists 







Diāna Ogijenko
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2026/006P
DARBA UZDEVUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, būves tehniskai apsekošanai
Tehniskās apsekošanas veicējiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (pielikuma Nr.1. tabulu „Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras”), kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 
	1.
	Ēkas adreses
	Mihaila ielā 12, Daugavpilī 

	2.
	Būves grupa 
	II (MK 500)

	3.
	Ēkas funkcijas un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000111711001);

Parametri :

Ēkas platība: 3313,5m2;

Būvtilpums: 11185,0m3;

Apbūves laukums: 688,3m2;

Konstrukcija: Ēkas karkasa konstrukcija ir nesošas  siltinātas ārsienas un iekšsienas  no silikātķieģeļu mūri, jumta konstrukcija veidota no dzelzsbetona paneļiem, siltinātiem un  pārklātiem ar ruļļu materiāliem, ēkai ir 4 ieejas.  

Stāvu skaits: 5 virszemes/1 pazemes;

Esošais ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods- 11220103 - daudzīvokļu 3-5 stāva mājas

Esošais ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods- 11220103-daudzīvokļu 3-5 stāva mājas

	4.
	Ēkas īpašnieks 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Mihaila  ielā 12, Daugavpilī, dzīvokļu, telpu īpašnieki  

	5.
	Pasūtītājs 
	SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA „DDzKSU”)

	6.
	Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji 
	SIA “DDzKSU” RTN vadītājs Valērijs Kalāns , tālr.: 26011944,

e-pasts:  valerijs.kalans@ddzksu.lv

HYPERLINK "mailto:; rtd@ddzksu.lv"; rtd@ddzksu.lv
SIA „DDzKSU” RTN būvinženieris Nadežda Gaļimska; tālr.: 654-072272,   e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv 

SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās nodaļas ēku sistēmu inženieris 

Ruslans Dimitrijevs, tālr.: 654-07273,

e-pasts: ruslans.dimitrijevs@ddzksu.lv;

	7.
	Apsekošanas mērķis 
	Apsekošanas mērķis ir noteikt atbilstību būves būtiskajam prasībām (atbilstoši  Būvniecības līkuma 9. pantam):

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;

2) ugunsdrošība;

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;

4) lietošanas drošība un vides pieejamība;

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);

6) energoefektivitāte;

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 

	8.
	Ēkas apsekošanas darbu apjoms 
	1.Apsekošanas veids:

· Būves tehniskā stāvokļa noteikšana;

2.Apsekošanas saturs:

· Vispārīgā vizuālā apskate;

· Būves daļu detalizētā tehniskā izpēte – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem, ja noteikts, ka nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi;

· Būves ģeotehniskā apsekošana vai šurfēšana – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem, ja noteikts, nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi;

· Būves papildus topogrāfiskā apsekošana – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem, ja noteikts, nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi;

3.Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli:

· Tehniskās apsekošanas atzinums - noformēt saskaņā ar LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinums”;

· Foto fiksācija ar aprakstiem un komentāriem;

· Būves, tos fragmentu un raksturīgo defektu fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem;

· Ēkas stāvu plānu shēmas, fasādes shēmas ar noteikto bojājumu vietām un to veidiem;

· Uzrakstīt rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanai būvkonstrukcijas nostiprināšanai vai saglabāšanai, kā arī elementu un konstrukciju bojājuma likvidācijai;

· Uzrakstīt rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanai par ēkas atbilstības trūkumu novēršanu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK not.Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”,                           LBN 200-21„Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”

· LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, “Ēku energoefektivitātes likums” un citām LR spēkā esošas likumdošanas prasībām;
· Piedāvāt atjaunošanas/pastiprināšanas/pārbūves risinājumus (skiču veidā) noteiktajiem ēkas bojājumiem.

4. Apsekošanas atzinumu noformēšana:

· Fotofiksācija ar aprakstiem un komentāriem; (ne vairāk kā 6 attēli uz 1. lapu un lapas jānumurē ar arābu cipariem (tekstā fonts – Times New Roman, 12. izmērs), kurus raksta centrēti lapas apakšā);

· Virsraksti jāraksta 13. vai 14. fontā. Lapas aizpildīšana- 80-90%.

· Atzīmēt dzīvojamā mājā paveiktus darbus līdz LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” spēkā stāšanas datuma.

	9.
	Ēkas apsekošanas detalizācijas pakāpe
	Pārbaudīt ēkas :

1.Pagrabstāvu – pamatu konstrukciju, cokoli (veikt šurfēšanu, ja vizuāla apskates laikā, konstatētas būves deformācijas, būvelementu vai konstrukciju defekti, konstrukciju pirms avārijas stāvokli, kā arī pārbaudīt hidroizolāciju), pārsegumu konstrukcijas un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas" (pielikums) „Tehniskās apsekošanas atzinuma” noradījumiem;, kā arī  dabisko vedināšanas apstākļus;

2.Fasādes un to elementus - ārsienu, fasādes dekoratīviem elementiem, logu, balkonu, ārdurvju un citus elementus un konstrukcijas tehnisko stāvokli, saskaņā ar LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs ” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem;

Balkonus - veikt katra balkona apsekošanu. Atzinumu veikt un noformēt saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”. Obligāti katram balkonam pievienot fotofiksāciju. Balkona plātņu tehnisko stāvokli - iespīlējumu ēkas ārsienās, hidroizolāciju, stiegrojumus, virsmas stāvokli, skārda apdari, arhitektūras detaļu utt. Balkona margu tehnisko stāvokli - margu stiprinājumus pie dzelzsbetona plātnes, ēkas ārsienas, metāla koroziju (tērauda margu esamības gadījumā),metāla margu tehnisko stāvoklī.

3. Visus stāvus - ārsienu /iekšsienu, pārsegumu, logu, durvju, kāpņu un citus elementus un konstrukciju tehnisko stāvokli, saskaņā ar LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” prasībām. Veikt apsekošanu ēkas dzīvokļos un citās telpās, pēc nepieciešamības;

4. Bēniņos (vietās, kur ir iespējamas nokļūt)- dabisko vedināšanas apstākļus, lūkas, kāpnes un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs" (pielikums) „Tehniskās apsekošanas atzinuma” noradījumiem;

5. Jumta konstrukciju – jumta nesošo konstrukciju, jumta seguma tehnisko stāvokļi, lietus ūdens novadīšanas sistēmu no jumtas, slīpumu, ventilācijas kanālu uzgalvju un citu elementu un konstrukciju tehnisko stāvokļi saskaņā ar LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs" (pielikums) „Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem;”

6. Novērtēt ēkas elementu, konstrukciju un to apdares (ja tas ir) atbilstību LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK.238  “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 200-21 “ Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”,

 LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", „Ēku energoefektivitātes likums” un citām LR spēkā esošas likumdošanas prasībām. 

7. „Tehniskās apsekošanas atzinumā” punkts Nr.5. „Iekšējie inženiertīkli un iekārtas „ noradīt kādi iekšējie tikli ir ēkā, nekādas pārbaudes neveikt. Punkts. Nr.6. „Ārējie inženiertīkli” tikai noradīt pie kādiem pilsētas tikliem ēka pieslēgta, nekādas pārbaudes neveikt.

8. Un citus neminētos ēkas telpas, to elementus un konstrukcijas utt. 

(arī pēc Pasūtītāja lūguma);

	10.
	Apsekošanas metodes pielietojums 

(ja nepieciešams) 
	· Ja vizuālās apskates laikā, noteikts, ka nepieciešams veidot atsegumus, urbumus, zondāžu utt., konstrukciju vai elementu pārbaudei - sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar  pamatojumiem (ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai;

· Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās deformāciju novērtēšanas būves konstrukcijās, plaisu attīstības dinamikas instrumentālie novērojumi (monitoringi), sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu)  instrumentālā monitoringa veikšanai;

· Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās konstrukciju detalizētas izpētes, proti segto konstrukciju defektu un bojājumu novērtēšanas, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu noradījumiem shēmās (skat. 8. punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai;

· Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās atsevišķas pārseguma zonas vai elementu pārbaudes ar kontrolslogošanām, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu noradījumiem shēmās (skat. 8.punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai;

· Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamas konstrukciju pārvietojums (ja noteiktas, piemēram, sēšanās, sānsveres, izlieces) novērtēšanas, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu) instrumentālā monitoringa veikšanai.  

	11.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums
	· Ja būs nepieciešami (precizēt apsekošanas darbu gaitā), no atbildīgajiem iestādēm (patstāvīgi BIS sistēmā).

	12.
	Tehnisko apsekošanas atzinumu un apsekošanas veikšanas gaita saskaņojumi
	· SIA „DDzKSU” speciālistiem;

· Ar citām iestādēm - ja nepieciešams;

· Ar trešajām personām (dzīvokļu īpašniekiem utt.), kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams;

	13.
	Īpaši noteikumi 
	· Tehniskās apsekošanas atzinums jāizstrādā tādas detalizācijas pakāpē, lai, pamatojoties uz to, varētu nepārprotami pasūtīt būvniecības ieceres dokumentāciju noteikto ēkas bojājumu likvidēšanai;

· Tehniskās apsekošanas veikšanas gaitā apsekošanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cena jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus apsekošanas darbus, kuri nav iekļauti apsekošanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi apsekošanas darbi, kas vajadzīgi tehniskā atzinuma sastādīšanai. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

· Ēku apsekošanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (pacelšanas mehānismu pielietošana (ja nepieciešams), instrumenti, iekārtas, utt. ). Piekļuvi objektā nodrošina Pasūtītais (dzīvokļos, nodrošina Pasūtītais,  tikai savas kompetences ietvaros).

	14.
	Tehnisko apsekošanas atzinumu nodošana: 
	1. Atzinumu sagatavot būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
2. Pasūtītājam sniegt  atzinuma 2. izdrukātus eksemplārus;

3. PDF formātā – tehniskas apsekošanas atzinums ar visiem pielikumiem. Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: valerijs.kalans@ddzksu.lv, nadezda.galimska@ddzksu.lv;

4. DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz  e-pastu: rtd@ddzksu.lv, nadezda.galimska@ddzksu.lv; valerijs.kalans@ddzksu.lv

	15.
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: 
	1. Dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās);

2. Dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī,  Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās).

	16.
	Darbu izpildes laiks
	60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas



	17.
	Objekta fotofiksācija 
	[image: image1.png]



Att.Nr.1 -  Ēka izvietojuma shēma

[image: image2.png]29.05.2025




Att.Nr.2 - ēkas galvenā fasāde no Mihaila ielas puses

	18.
	Nepieciešamie būvspeciālisti tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādāšanai:
	Arhitekta prakse vai ēku konstrukciju projektēšana, vai ēku būvdarbu būvuzraudzība, vai ēku būvdarbu vadīšana




2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2026/006P
FINANŠU-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2026/006P
	Iesniedzams:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis:
	

	Tālrunis un/ vai e-pasts pasūtījuma veikšanai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


Iepazinušies ar cenu aptaujas “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana”, ID Nr. SIA DDZKSU 2026/006P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Piedāvāto pakalpojumu nosaukums un detalizēts apraksts
	Līgumcena eiro
bez PVN

	1.
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Līgumcena ar PVN
	


Pretendents apliecina, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

· Piekrīt SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu-tehniskā piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


1
9

