UZAICINĀJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas nojaukšana 
(identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/081P)
I. Vispārīgā informācija

1. Uzaicinājuma publicēšanas datums: 2026.gada 11.augusts
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa Nr.
	80007287

	Elektroniskā pasta adrese
	pasts@ddzksu.lv

	Mājaslapas adrese (URL)
	www.ddzksu.lv

	Kontaktpersona
	iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, 304.kab.

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	e-pasta adrese
	diana.ogijenko@ddzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Ražošanas tehniskās nodaļas būvinženieris Nadežda Gaļimska(ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	24500456


3. Iepirkuma metode: Cenu aptauja ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums (Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 20000.00 bez PVN).
4. Zemsliekšņa iepirkums ir ierosināts uz dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas 2026.gada 1.jūnija iesnieguma (reģ.Nr.1.13/2438, 01.06.2026.) pamata.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu diana.ogijenko@ddzksu.lv.
6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 18.augustam, plkst. 14:00.
7. Cenu aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājaslapā www.ddzksu.lv.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

II. Iepirkuma priekšmets

9. Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas nojaukšana. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (1.pielikums).
10. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
11. Paredzamā līgumcena eiro bez PVN: līdz 6000.00 EUR (seši tūkstoši eiro).
12. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēdz pēc tam, kad tiks pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības pozitīvs lēmums.
13. Paredzamais līguma izpildes termiņš: paredzēts iepirkuma tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā)(1.pielikums).

III. Piedāvājuma noformēšana
14. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

15. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

16. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
17. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 180 (simt astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

18. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).

19. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
20. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
21. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
22. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
23. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē.
24. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
25. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
IV. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
26. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

26.1. Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
26.2. Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;
26.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
26.4. Ja tiek konstatēts, ka finanšu-tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
27. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.
27.1. Ārvalstīs reģistrēts pretendents un pretendenta speciālisti iesniedz attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa, ka arī pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
28. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:
28.1. Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda eiro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
28.2. Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendents piesaista vismaz šādus speciālistus:

· ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

· ēku konstrukciju projektēšanā vai arhitektu;

28.3. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs sertifikāts (kopija) un apliecība par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos (kopija), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

28.4. Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē (brīvā formā);
28.5. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma;

28.6. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze līdzīga rakstura būvdarbu/pakalpojumu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem/pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā): 
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


28.7. Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto speciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku;
28.8. Objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Objekta apsekošana ir obligāta.
V. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
29. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

29.1. pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;

29.2. finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;

29.3. finanšu piedāvājumu vērtēšana;

29.4. komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

30. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

31. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

32. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

33. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

34. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

35. Komisija pieņem lēmumu par cenu aptaujas procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

36. Komisija var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

37. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kuram ir lielākā pieredze iepirkuma priekšmetā minēto darbu/pakalpojumu sniegšanā.
Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

2. Finanšu-tehniskais piedāvājums;

3.Objekta apsekošanas akts.
iepirkumu speciālists 






Diāna Ogijenko
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/081P
DARBA UZDEVUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas nojaukšanai
	Nr. p.k
	Darba nosaukums


	Mērv.
	Darba

apjoms

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas  nojaukšana (sk. pielikums Nr.1)
	objekts
	1

	2.
	Sagatavošanas darbi saskaņā ar DVP
	objekts
	1

	
	Demontāžas darbi:
	
	

	3.
	Jumta seguma (viļnotās bitumena loksnes, metāla profils, bitumena ruļļu, skārda elementu un citu materiālu) demontāža
	m2
	4.20

	4.
	Nenesošo ķieģeļu starpsienu demontāža
	m3
	7.28

	5.
	Jumta un sienas koka konstrukciju demontāža
	m3
	1.30

	6.
	Būvgružu iekraušana transporta un utilizācija (šīferis)
	t
	012

	7.
	Būvgružu iekraušana transporta un utilizācija (ķieģelis)
	t
	14.66

	8.
	Būvgružu iekraušana transporta un utilizācija (atlikušais)
	t
	13.10

	9.
	Labiekārtošanas darbi saskāņā ar projektu
	objekts
	1


Īpašie noteikumi:

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas nojaukšanai nepieciešamie sertificēti būvspeciālisti: ēku konstrukciju projektēšanā vai arhitektu un ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas projektēšanas risinājumus saskaņot ar SIA „DDzKSU” speciālistiem. 
3. Tāmē iekļaut neparedzētos izdevumus 2% apmērā. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darba apjomu pārbaudi. Pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti izskatīšanai.
4. Jāievēro visas normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darba izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošana.
5. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA ”DDzKSU”.
6. Garantijas periods - 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
7. Pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda polisi uz 3 gadiem uz Pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma apmēru 2% no Līguma kopsummas.
8. Darba izpildes termiņš – 2026.g.
9. Projektēšanas darbus un demontāžās darbus veikt 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.
10. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501–17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
11. Visus darbus veikt pamatojoties uz būvspeciālista – projektētāja izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem, ievērojot DVP prasības, būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.
12. Darbu gaitā objektā norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības speciālistu, sastādīt segto darbu aktus, pievienojot  būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus.
Pielikumā:  Pielikums Nr.1 (Projektēšanas uzdevums)
Pielikums Nr.1

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas  nojaukšana
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem, ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 
	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A. Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas  nojaukšana



	2.
	Objekta adrese
	Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī

	3.
	Būves veids 
	Palīgēkas nojaukšana

	4.
	Būves grupa 
	I (MK 500)

	5.
	Informācija par objektu
	Zemes gabala kadastra apzīmējums-05000033507

Palīgēkas ar kadastra apzīmējumu kuras nepieciešams nojaukt :  05000033507002 un 05000033507003



	6.
	Pasūtītājs 
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”)

	7.
	Pasūtītājaatbildīgais pārstāvis 
	SIA “DDzKSU” RTN būvinženieris  Nadežda Gaļimska , tālr.: 654-07275,

e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv 

	8.
	Projektēšanas stadija 
	 Paziņojums par palīgēkas nojaukšanu

	9.
	Objekta fotofiksācija 
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Att.Nr.1. izvietojuma shēma 
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Att.Nr.2. Šķūņa izvietojuma shēma (demontējāmā daļa)                                             
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Att.Nr.3. Šķūņa demontējāmā daļa                                          
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Att.Nr.4. Šķūņa demontējāmā daļa                                          
         

	12.
	Būvniecības ieceres

dokumentācijas sastāvs:
	-SA (Skaidrojošais apraksts);

-FF-(Fotofiksācija)
- GP- (Ģenerālplāns; Ēkas demontāžas plāns ) -  pirms būvniecības ieceres  dokumentācijas izstrādes paredzēt topogrāfiskā  plāna izstrādi un  saskaņošanu likumā noteiktā kārtībā (zemes gabala kadastra apzīmējums-050000907);

- DOP (Darbu veikšanas projekts);

- BA (Būvdarbu apjomu saraksts);

	13.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums 
	No visām iestādēm (ja nepieciešams - patstāvīgi BIS sistēmā).

	14.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums 
	· SIA “DDzKSU”;

· Ar citām iestādēm - ja nepieciešams;



	15.
	Būvniecības ieceres 

dokumentācijas nodošana: 
	· 2. izdrukāti eksemplāri

· PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām 

· Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastiem DWG, WORD formātos- iesniegt CD diskā, vai no e-pastiem

·  rtd@ddzksu.lv,nadezda.galimska@ddzksu.lv;

	16.
	Līguma noslēgšana gadījumā tiks izsniegti sekojoši dokumenti: 
	Dzīvojamās mājas zemes robežu plāni



	17.
	Nepieciešamie būvspeciālisti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai:
	Arhitekta prakse vai ēku konstrukciju projektēšana 

	18.
	Darbu izpildes laiks
	30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas


2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/081P
FINANŠU-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas nojaukšana”
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/081P
	Iesniedzams:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis:
	

	Tālrunis un/ vai e-pasts pasūtījuma veikšanai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


Iepazinušies ar cenu aptaujas “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas nojaukšana”, ID Nr. SIA DDzKSU 2026/081P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Piedāvāto pakalpojumu nosaukums un detalizēts apraksts
	Līgumcena eiro
bez PVN

	1.
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas nojaukšana
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Līgumcena ar PVN
	


Pretendents apliecina, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem;
· Piekrīt SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu-tehniskā piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

Pielikumā: lokālā tāme, sastādīta saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/081P

Objekta apsekošanas AKTS
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Pumpura ielā 1, Daugavpilī, palīgēkas nojaukšana”

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/081P
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ.Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
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