UZAICINĀJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā 
Cauruļvadu termoizolācijas materiālu piegāde
(identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/083P)
I. Vispārīgā informācija

1. Uzaicinājuma publicēšanas datums: 2026.gada 17.augusts
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa Nr.
	80007287

	Elektroniskā pasta adrese
	pasts@ddzksu.lv

	Mājaslapas adrese (URL)
	www.ddzksu.lv

	Kontaktpersona
	iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, 304.kab.

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	e-pasta adrese
	diana.ogijenko@ddzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Santehniskā ekspluatācijas iecirkņa vadītājs Sergejs Demenkovs (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	27013868


3. Iepirkuma metode: Cenu aptauja ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums (Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000.00 bez PVN).
4. Zemsliekšņa iepirkums ir ierosināts saskaņā ar SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Iepirkumu plānu 2026.gadam.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu diana.ogijenko@ddzksu.lv.
6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 25.augustam, plkst. 14:00.
7. Cenu aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājaslapā www.ddzksu.lv.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

II. Iepirkuma priekšmets

9. Iepirkuma priekšmets: Cauruļvadu termoizolācijas materiālu piegāde. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (1.pielikums).
10. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
11. Paredzamā līgumcena eiro bez PVN: līdz 9999.00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro).
12. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
III. Piedāvājuma noformēšana
13. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

14. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

15. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
16. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 180 (simt astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

17. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).

18. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
19. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
20. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
21. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
22. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē.
23. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
24. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
IV. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
25. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

· Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

· Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

· Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
· Ja tiek konstatēts, ka finanšu-tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmanto papildu šifrēšanu (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
26. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.
27. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:
27.1. Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda eiro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
27.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādē ar informāciju par būtiskākām piegādēm iepriekšējo triju gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, līguma darbības termiņu, līgumcenu un līguma īsu raksturojumu. Informāciju par veiktajām piegādēm ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


V. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
28. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

· pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;
· finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;
· finanšu piedāvājumu vērtēšana;
· komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

29. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

30. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

31. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

32. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

33. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

34. Komisija pieņem lēmumu par cenu aptaujas procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

35. Komisija var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
36. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kuram ir lielākā pieredze iepirkuma priekšmetā minēto preces piegādē.
Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

2. Finanšu-tehniskais piedāvājums (veidne).
iepirkumu speciālists 








Diāna Ogijenko
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/083P
DARBA UZDEVUMS

Cauruļvadu termoizolācijas materiālu piegādei
	Nr.p/k
	Preces nosaukums
	Mērvienība

	
	Cauruļvadu siltuma un kondensāta izolācija (“Tubex vai ekvivalents)
	

	1. 
	Izolācija 22/09
	m

	2. 
	Izolācija 28/09
	m

	3. 
	Izolācija 35/09
	m

	4. 
	Izolācija 42/09
	m

	5. 
	Izolācija 48/09
	m

	6. 
	Izolācija 54/09
	m

	7. 
	Izolācija 63/09
	m

	8. 
	Izolācija 76/09
	m

	9. 
	Izolācija 89/09
	m

	
	Cauruļveida akmens vates izolācija ar foliju un līmlenti, stangas garums - 1.2 m (Īpatnēja Siltumvadītspēja pie 10°C, λ10 0.033 W/mK)
	

	10. 
	Izolācija ar līmlenti 22/30
	gab.

	11. 
	Izolācija ar līmlenti 28/30
	gab.

	12. 
	Izolācija ar līmlenti 35/30
	gab.

	13. 
	Izolācija ar līmlenti 42/30
	gab.

	14. 
	Izolācija ar līmlenti 48/30
	gab.

	15. 
	Izolācija ar līmlenti 54/30
	gab.

	16. 
	Izolācija ar līmlenti 57/30
	gab.

	17. 
	Izolācija ar līmlenti 60/30
	gab.

	18. 
	Izolācija ar līmlenti 64/30
	gab.

	19. 
	Izolācija ar līmlenti 76/30
	gab.

	20. 
	Izolācija ar līmlenti 89/30
	gab.

	21. 
	Izolācija ar līmlenti 22/40
	gab.

	22. 
	Izolācija ar līmlenti 28/40
	gab.

	23. 
	Izolācija ar līmlenti 35/40
	gab.

	24. 
	Izolācija ar līmlenti 42/40
	gab.

	25. 
	Izolācija ar līmlenti 48/40
	gab.

	26. 
	Izolācija ar līmlenti 60/40
	gab.

	27. 
	Izolācija ar līmlenti 76/40
	gab.

	28. 
	Izolācija ar līmlenti 89/40
	gab.

	29. 
	Alumīnija lente bez sieta (šuves aizlīmēšanai) 50mm x 50m
	gab.

	30. 
	Siltumizolācija ar foliju (ruļļos) & = 50mm
	m2

	31. 
	PVC čaula (ruļļos) b=0.35 mm
	m2

	32. 
	Kniedes PVC Izolācijai, vismaz 1000 gab./ iepak.
	Iepak.


Garantijas termiņš: 
1. Pretendents garantē Preču kvalitāti atbilstoši preču atbilstības sertifikātam.

2. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

3. Pārdevējs nodrošina preču piegādi Pasūtītājam Daugavpils administratīvas teritorijas robežās. Pārdevējs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

4. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši. Gadījumā, ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas iepirkuma līguma summa bez PVN nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju pagarināt iepirkuma līguma darbības termiņu.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/083P
FINANŠU-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
“Cauruļvadu termoizolācijas materiālu piegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/083P
	Iesniedzams:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis:
	

	Tālrunis un/ vai e-pasts pasūtījuma veikšanai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


Iepazinušies ar cenu aptaujas “Cauruļvadu termoizolācijas materiālu piegāde”, ID Nr. SIA DDzKSU 2026/083P, prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām piegādāt uz pasūtījumā noteikto adresi pasūtīto preci par šādām cenām:
	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums, apraksts (vismaz minimālās prasības) un ražotājs
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	…
	
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Līgumcena ar PVN
	


Pretendents apliecina, ka:

· Garantēs preču kvalitāti atbilstoši preču atbilstības sertifikātam; 
· Piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;
· Nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
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