UZAICINĀJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā 
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, ēkas pamatu pastiprināšanai 
 (identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/103P)
I. Vispārīgā informācija

1. Uzaicinājuma publicēšanas datums: 2026.gada 6.novembris
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa Nr.
	80007287

	Elektroniskā pasta adrese
	pasts@ddzksu.lv

	Mājaslapas adrese (URL)
	www.ddzksu.lv

	Kontaktpersona
	iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, 304.kab.

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	e-pasta adrese
	diana.ogijenko@ddzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Ražošanas tehniskās nodaļas būvinženieris Nadežda Gaļimska (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	24500456


3. Iepirkuma metode: Cenu aptauja ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums (Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000.00 bez PVN).
4. Zemsliekšņa iepirkums ir veikts pamatojoties uz 2024.gada 24. janvāra tehniskās apsekošanas atzinuma par nepieciešamību veikt ēkas pamatu pastiprināšanu.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu diana.ogijenko@ddzksu.lv ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 16.novembrim, plkst. 14:00.
7. Cenu aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājaslapā www.ddzksu.lv.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

II. Iepirkuma priekšmets

9. Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ēkas pamatu pastiprināšanai. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (1.pielikums).
10. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
11. Paredzamā līgumcena eiro bez PVN: līdz 3500.00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro).
11.1.
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, ēkas pamatu pastiprināšanai - līdz 3000.00 EUR (trīs tūkstoši eiro); 

11.2.
Autoruzraudzības pakalpojumi – līdz 500.00 EUR (pieci simti eiro).
12. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēdz pēc tam, kad tiks pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības pozitīvs lēmums.
13. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 100 (simts) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
III. Piedāvājuma noformēšana
14. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

15. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

16. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
17. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 180 (simt astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

18. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).

19. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
20. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
21. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
22. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
23. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē.
24. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
25. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
IV. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
26. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

· Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

· Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

· Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
· Ja tiek konstatēts, ka finanšu-tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai;
27. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.
28. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:
28.1. Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda eiro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
28.2. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma;
28.3. Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendents piesaista vismaz šādu speciālistu: ēku konstrukciju projektētāju;
28.4. Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
28.5. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


28.6. Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto speciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.
28.7. Objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar uzaicinājuma 3.pielikumu. Objekta apsekošana ir obligāta;
V. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
29. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

· pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;
· finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;
· finanšu piedāvājumu vērtēšana;
· komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

30. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

31. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

32. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

33. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

34. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

35. Komisija pieņem lēmumu par cenu aptaujas procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

36. Komisija var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
37. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kuram ir lielākā pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā.
Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

2. Finanšu-tehniskais piedāvājums (veidne).

3. Objekta apsekošanas akts.
iepirkumu speciālists 







Diāna Ogijenko
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/103P
DARBA UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, ēkas pamatu pastiprināšanai
Būvniecības ieceru realizācijas gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājiem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem, ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 
	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, ēkas  pamatu pastiprināšana



	2.
	Objekta adrese
	Akadēmiķa Garaftio ielā 23, Daugavpilī

	3.
	Būves veids 
	Atjaunošana vai pastiprināšana/pārbūve 

	4.
	Būves grupa 
	III (MK 500)

	5.
	Objekta funkcija un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums  );
Parametri:
Ēkas platība: 2930.0 m²;


Būvtilpums: 11104.0 m³;

Apbūves laukums: 392.8 m²;

Konstrukcija: Ēkas karkasa konstrukcijā ir nesošās ārsienas un iekšsienas no ķieģeļu mūra, pārsegumi – dzelzsbetona pārseguma plātnes, jumta konstrukcija veidota no dzelzsbetona pārseguma plātnēm pārklātām ar ruļļu materiāliem.

Stāvu skaits: 9 virszemes /1 pazemes ;

Ēkai ieeju daudzums: 1. ieejas;

Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai:

kods - 11220104 – daudzīvokļu 6-9 stāvu mājas.

	6.
	Ēkas īpašnieks 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki 

	7.
	Pasūtītājs 
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”)

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis 
	SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās nodaļas ēku būvinženieris               Nadežda Gaļimska , tālr.: 654-07272, 24500456

e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv 

	9.
	Projektēšanas stadija 
	· Būvprojekts (BP)

	10.
	Objekta fotofiksācija 
	[image: image1.png]



Att.Nr.1. Ēkas izvietojuma shēma

[image: image2.png]



Att.Nr.2. Ēkas galvenā fasāde

	11.
	Būvniecības ieceres

dokumentācijas sastāvs:
	1) SA (Skaidrojošais apraksts);
2) GP (Ģenerālplāns)- Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas

                                    izstrādes paredzēt topogrāfiskā plāna izstrādi un 

                                    saskaņošanu likumā noteiktā kārtībā 

                                    (ja nepieciešams);

3) AR (Arhitektūras risinājumi);

4) BK (Būvkonstrukcijas); 
5) DOP (Darbu organizācijas projekts);

6) BA (Būvdarbu apjomu saraksts);

	12.
	Būvniecības ieceres dokumentācijā 

paredzēt:


	BP

1. SA (Skaidrojošais apraksts):

· Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas  obligāti izpētīt  TAA iekļautas rekomendācijas , secinājumus , un uz tā pamatā pieņemt konstruktīvus lēmumus projektā atsevišķas daļā. Projekta iekļaut nepieciešamos darbus, kas  norādīti tehniskās apsekošanas atzinumā;

· Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības ieceres dokumentācijā atjaunošanas/pārbūves/pastiprināšanas darbiem un tehnoloģijām;
2. GP (Ģenerālplāns):

· Būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, ar atjaunojamo ēku un esošiem objektiem, kā arī esošo pazemes un virszemes tīklu eksplikāciju, un labiekārtošanu;

3. AR (Arhitektūras risinājumi):

· ēkas plānus (ar eksplikāciju) ar uzlabojuma vietu noradīšanu (ja nepieciešams);

· visus nepieciešamos mezglus, griezumus 

· un citus nepieciešamos mezglus un griezumus, arī pēc Pasūtītāja lūguma;

· materiālu specifikāciju.
4. BK (būvkonstrukcijas):

· ēkas plānus (ar eksplikāciju) un griezumus ar uzlabojumu veidiem un vietu noradīšanu;

· pagrabstāva plānu/ vai plāna daļu (as) (ar eksplikāciju, ja nepieciešams) ar atjaunojamiem/ pastiprināmiem/ vai pārbūvējamiem ēkas pamata bojātām daļām;

· nepieciešamus mezglus un griezumus ēkas pamata un ārsienas bojāto daļu  atjaunošanai/pārbūvei vai pastiprināšanai ar to detalizāciju;
· pastiprināšanas konstrukcijas un to elementu detalizāciju (ja nepieciešams);
· un citus nepieciešamos mezglus un griezumus, arī pēc Pasūtītāja lūguma;

· materiālu specifikāciju.
Obligāti paredzēt:
· Virsmas remontu pirms apdares darbiem;

· Demontējamo elementu demontāžas apjomus;

· Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

5 . DOP (Darbu organizācijas projekts):
· Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.

· Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju izkraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams );
6. BA (Būvdarbu apjomu saraksts):
· Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem, un apjomus norāda atbilstošam būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā.

	13.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi veikt saskaņā ar: 
	· SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu;

· Tehniskās apsekošanas rezultātiem (TAA);

· Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja nepieciešami);

· Būvniecības likumu;

· MK not.Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· MK not.Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;

· LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

· LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

· LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";
· LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;

· LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”;
· LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”;
· LBN 204-14 “Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”;
· LBN 205-15 “ Mūra konstrukcijas projektēšana”;

· MK not.Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
· MK not. Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; 
· Darba aizsardzības likumu;
· MK not.Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 
· MK not.Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;
· MK not. Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”;
·  MK not.Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;
· Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

· Ar citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

	14.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums 
	No Daugavpils pilsētas atbildīgajām iestādēm (precizēt projektēšanas darbu gaitā, kuru iestāžu tehniskie noteikumi ir nepieciešami, precizēt projektēšanas darbu gaitā, pasūtīt patstāvīgi BIS sistēmā).

	15.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums 
	· SIA “DDzKSU”;

· Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde Būvvalde

· SIA “TET” – ja nepieciešams;

· SIA “BITE LATVIJA” – ja nepieciešams;

·  SIA “Aircom” – ja nepieciešams;

· no citām iestādēm - ja nepieciešams;
· ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams

	16.
	Īpašie noteikumi 
	· Sakarā ar to, ka plānotā būvniecības ieceres realizācija pa kārtām, finanšu piedāvājumu par autoruzraudzības veikšanu sadalīt pa kārtām, kuras norādītas 12.punktā;

· Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus;
· Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
· Projektēšanas gaitā, projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

· Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešamas) utt.;
· Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu, pierādīt foto fiksāciju, apsekošanas akta parakstīšanas laikā ar        SIA “DDzKSU” pārstāvi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti;
· Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt. ). Piekļuvi dzīvokļos (ja tiks nepieciešams), nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros;
· Obligāti pirms projekta izveidošanas BIS sistēmā, saskaņot risinājumus ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

	17.
	Būvniecības ieceres 

dokumentācijas nodošana: 
	1. 2. izdrukāti eksemplāri;

2. PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, GP, AR, BK, DOP, BA, (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastiem: rtd@ddzksu.lv, nadezda.galimska@ddzksu.lv;

3. DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastiem rtd@ddzksu.lv,nadezda.galimska@ddzksu.lv;

	18.
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojoši dokumenti: 
	· Dzīvojamās mājas A. Graftio ielā 23, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās);
· Dzīvojamās mājas A. Graftio ielā 23, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā  1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās);
· Dzīvojamās mājas A. Graftio ielā 23, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās);
· Dzīvojamās mājas A.Graftio ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās);

	19.
	Darbu izpildes laiks
	100 (simts) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas

	20.
	Nepieciešamie būvspeciālisti būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai:
	ēku konstrukciju projektēšana  

	21.
	Pielikumā 
	1.TAA (tehniskās apsekošanas atzinums) - atzinumu izstrādāja                   SIA “NEOFORM” no 2024.gada 24.janvārī


2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/103P
FINANŠU-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, ēkas pamatu pastiprināšanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/103P
	Iesniedzams:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis:
	

	Tālrunis un/ vai e-pasts pasūtījuma veikšanai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


Iepazinušies ar cenu aptaujas “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, ēkas pamatu pastiprināšanai”, ID Nr. SIA DDzKSU 2026/103P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Piedāvāto pakalpojumu nosaukums un detalizēts apraksts
	Līgumcena euro
bez PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, ēkas pamatu pastiprināšanai
	

	2.
	Autoruzraudzības pakalpojumi
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Līgumcena ar PVN
	


Pretendents apliecina, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

· Piekrīt SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu-tehniskā piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/103P

Objekta apsekošanas AKTS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 23, Daugavpilī, ēkas pamatu pastiprināšanai”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/103P
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ.Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
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