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201___.gada
. Dzīvojamās mājas

pārvaldīšanas līgumam Nr.


PĀRVALDĪŠANAS UZDEVUMS

(uzskaita tos darbus, kas noteikti Pielikumā Nr.2)

1. Dzīvojamās mājas uzturēšana:

1.1.
Dzīvojamās mājas sanitārā apkope;

1.1.1.
dzīvojamās mājas teritorijas apkope;

· ietvju, celiņu, piebraucamo ceļu un zālāja tīrīšana vasaras sezonā;

· teritorijā augošā zālāja pļaušana 3 (trīs) reizes vasaras sezonā;

· nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšana vasaras sezonā;

· ietvju, celiņu un piebraucamo ceļu attīrīšana no sniega, pretslīdes materiālu kaisīšana uz ietvēm un gājēju celiņiem ziemas sezonā;

· koplietošanas ieejas jumtiņu tīrīšana no sniega, lai nepieļautu sniega kušanu uz tiem;

· atkritumu urnu apkope un iztukšošana;

· valsts karoga pacelšana.

1.1.2.
dzīvojamās mājas koplietošanas telpu apkope;

· kāpņu telpas kāpņu un to laukumu mitrā uzkopšana 2 (divas) reizes mēnesī;

· kāpņu telpas kāpņu un to laukumu slaucīšana 1 (viena) reize nedēļā;

· kāpņu telpas logu mazgāšana no telpas iekšpuses 1 (viena) reiza gadā;

1.1.3.
dezinfekcija, dezinsekcij a, deratizācija.

•
pakalpojums veicams pēc Mājas padomes rakstiska pieprasījuma vai dzīvojamās mājas kopības lēmuma;

1.2.
Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope,

kārtējais remonts un energoefektivitātes minimālo prasību nodrošināšana;

1.2.1. vizuālā apsekošana;

· piesaistītā zemes gabala vizuālā apsekošana 1 (viena) reize gadā;

· ēkas pamatkonstrukciju vizuālā apsekošana 1 (viena) reize gadā;

· inženierkomunikācij u vizuālā ap sekošana:

· ūdensapgādes sistēmas vizuālā apsekošana pagraba telpā 1 (viena) reize gadā;
· kanalizācijas sistēmas vizuālā apsekošana pagraba un bēniņu (ja iespējama piekļuve) telpās 1 (viena) reize gadā; kanalizācijas sistēmas aku apsekošana 1 (viena) reize gadā;
· siltumapgādes sistēmas vizuālā apsekošana pagraba im bēniņu (ja iespējama piekļuve) telpās 1 (viena) reize gadā;
· elektroapgādes sistēmas vizuālā apsekošana pagraba un bēniņu (ja iespējama piekļuve) telpās 1 (viena) reize gadā;
· elektroapgādes sistēmas vizuālā apsekošana kāpņu telpā 1 (viena) reize gadā;
· lietusūdens kanalizācijas sistēmas vizuālā apsekošana pagraba, bēniņu (ja iespējama piekļuve) un kāpņu telpās 1 (viena) reize gadā;
· lietusūdens kanalizācijas sistēmas aku apsekošana 1 (viena) reize gadā;
-
drenāžas sistēmas aku apsekošana 1 (viena) reize gadā;

•
atsevišķajā īpašumā esošo kopīpašuma daļā ietilpstošo iekārtu un inženierkomunikāciju daļu vizuālā apsekošana veicama pēc attiecīgā atsevišķā īpašuma īpašnieka rakstiska pieprasījuma.

1.2.2.
ārpuskārtas remonts;

· ārpuskārtas remonts veicams saskaņā ar līguma 2.2.2.punktu;

· ārpuskārtas remonts veicams saskaņā ar ārpuskārtas remonta darbu plānu, kas saskaņots ar Mājas padomi vai pēc Mājas padomes rakstiska pieprasījuma saskaņā ar līguma 2.2.3. un 2.2.4.punktiem vai saskaņā ar dzīvojamās mājas kopības lēmuma;

1.2.3.
tehniskā apsekošana;

•
tehniskā apsekošana veicama saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu, kas apstiprināts ar dzīvojamās mājas kopības lēmumu.

1.2.4.
plānotais remonts;

•
plānotais remonts veicams saskaņā ar plānotā remonta darbu plānu, kas apstiprināts ar dzīvojamās mājas kopības lēmumu.

1.2.5.
tehniskā apkope.

· siltumapgādes sistēmas siltummezgla iekārtu pārbaude sākot apkures sezonu 1 (viena) reize gadā;
· siltumapgādes sistēmas hidrauliskā pārbaude sākot apkures sezonu 1 (viena) reize gadā;
· siltumapgādes sistēmas ieregulēšana sākot apkures sezonu 1 (viena) reize gadā;
· siltumapgādes sistēmas atgaisošana sākot apkures sezonu 1 (viena) reize gadā un apkures sezonas laikā pēc nepieciešamības;
· siltumapgādes sistēmas atslēgšana beidzot apkures sezonu 1 (viena) reize gadā;
· elektroapgādes sistēmas apgaismes spuldžu nomaiņa kāpņu telpas 1.stāvos pēc nepieciešamības.
2.
Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība:

2.1.
Pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna,

sagatavošana;

2.2. Attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana;

2.3. Finanšu uzskaites organizēšana;

2.4. Juridisko pakalpojuma nodrošināšana;

2.5. Lietvedības nodrošināšana.

3.
Dzīvojamās mājas lietas vešana un aktualizācija.

•
dzīvojamās mājas lietas vešana un aktualizācija veicama saskaņā ar MK noteikumiem Nr.908 „Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi" uzkrājot tajā šī pielikuma 1.2., 2.,4.,un 5. Punktos noteiktos dokumentāciju

4.
Dzīvojamās mājas renovācija vai rekonstrukcija.

•
dzīvojamās mājas renovācija vai rekonstrukcija veicama saskaņā at​dzīvojamās mājas kopības lēmumu

5.
Līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku.

•
līgums slēdzams, ja dzīvojamās mājas īpašniekam nepieder zemesgabals

6.
Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

•
informācija sniedzama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

